项目编号：YBQS-2024-0409

高县人民医院全院污水处理站运维服务项目

竞争性磋商文件

中国·四川

采购人：高县人民医院

采购代理机构：宜宾麒森建设工程管理有限公司

共同编制

二零二四年四月

目  录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	5

第三章  投标文件格式	23

第四章  投标人的资格、资质性及其他类似效力要求	45

第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料	46

第六章  招标项目技术、服务、商务及其他要求	48

第七章  评标办法	58

第八章  政府采购合同（样例）	71

第一章  投标邀请

宜宾麒森建设工程管理有限公司（采购代理机构）受高县人民医院（采购人）委托，拟对高县人民医院全院污水处理站运维服务项目进行国内竞争性磋商，兹邀请符合本次招标要求的投标人参加投标。

一、项目编号：YBQS-2024-0409

二、招标项目：高县人民医院全院污水处理站运维服务项目

三、资金来源：自筹

采购预算：287661元/年。

四、招标项目简介：

1、采购内容：采用竞争性磋商的方式选择一家供应商提供本项目所需服务（详见招标文件第六章）

2、项目性质：政府采购。

3、本项目采购标的为：高县人民医院全院污水处理站运维服务项目，本项目采购对应的中小企业划分标准属于其他未列明行业。

五、投标人应具备的资格条件：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）本项目提出的特殊要求：

（1）供应商需具有市场监管部门（工商行政管理部门）核发的有效企业法人营业执照或事业单位法人证书。

六、招标文件获取时间、地点：

招标文件自2024年04月15日至2024年04月22日（上午09:00-12:00；下午14:00- 17:30，北京时间，法定节假日除外）在宜宾麒森建设工程管理有限公司（宜宾市叙州区柏溪镇城中央鼎仁国际A5-2-8/9/10号）现场或线上报名获取。文件售价：人民币400元/份（磋商文件售后不退, 投标资格不能转让）。

（1）现场报名：凡有意参加投标的供应商，持营业执照复印件（加盖鲜章）,报名登记表及单位介绍信（到宜宾市叙州区柏溪镇城中央鼎仁国际A5-2-8/9/10号获取。

（2）线上报名：凡有意参加投标的供应商，将营业执照复印件（加盖鲜章）,报名登记表及单位介绍信发送至邮箱：２７５００７２２１@qq.com，代理机构核对资料完成后，将竞争性磋商文件回复至供应商报名邮箱（即报名成功）。

七、投标截止时间和开标时间：2024年 04月26日10:00（北京时间）。

投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达或密封及标注不符合招标文件规定的投标文件恕不接受。本次招标不接受邮寄的投标文件。

八、开标地点：宜宾麒森建设工程管理有限公司（宜宾市叙州区柏溪镇城中央鼎仁国际A5-2-8/9/10号）本项目开标室。

九、本次公开招标在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）平台上以公告形式发布。

十、联系方式

采 购 人：高县人民医院

地    址：四川省宜宾市高县庆符镇硕勋中路223号

联 系 人：王女士

联系电话：0831-5393102

采购代理机构：宜宾麒森建设工程管理有限公司

地    址：宜宾市叙州区柏溪镇城中央鼎仁国际A5-2-8/9/10号

联 系 人：高女士

联系电话：15928832063

第二章 投标人须知

一、供应商须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：高县人民医院 联系人：王女士 联系方式：0831-5393102 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：宜宾麒森建设工程管理有限公司 地址：四川省宜宾市叙州区柏溪镇城中央鼎仁国际A5-2-8/9/10号 联系人：高女士 电话：0831-8751881；15928832063 |
| 3 | 项目名称及编号 | 项目名称：高县人民医院全院污水处理站运维服务项目 项目编号：YBQS-2024-0409 |
| 4 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 5 | 确定邀请的供应商数量和方式 | 本次竞争性磋商邀请的供应商数量每包不少于3家，本次采购采取在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)发布公告的方式邀请参加招标的供应商。 |
| 6 | 采购预算（实质性要求） | 1.本项目采购预算为人民币287661元/年（大写：贰拾捌万柒仟陆佰陆拾壹元整/年）。 2.供应商提供的报价不得超过本项采购预算，否则视为无效报价。 |
| 7 | 最高限价（实质性要求） | 1.本项目最高限价为人民币287661元/年（大写：贰拾捌万柒仟陆佰陆拾壹元整/年）。 2.供应商提供的报价不得超过本项最高限价，否则视为无效报价。 |
| 8 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除和 失信企业报价加成 或者扣分 其它政府采购相关政策 （实质性要求） | 一、小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（本项目专门面向中小微企业,故本条不适用） 1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 2、参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件。监狱企业应当提供《监狱企业证明》原件。残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件。 3、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，联合体报价协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体报价协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 二、失信企业报价加成或者扣分 对记入诚信档案且在有效期内的失信供应商，参加政府采购活动按照10%的报价加成，以加成后报价作为该供应商报价参与评审。供应商失信行为惩戒实行无限制累加制，因其失信行为进行报价加成惩戒后报价超过政府采购预算的，其响应文件按照无效处理。 |
| 9 | 联合体 | 本项目不允许联合体投标。 |
| 10 | 响应文件的装订 | 要求：响应文件(纸质）一式3份，正本1份、副本2份。电子版响应文件一份。 |
| 11 | 递交响应文件地点 | 宜宾市叙州区柏溪镇城中央鼎仁国际A5-2-8/9/10号宜宾麒森建设工程管理有限公司开标室（如有变动，请留意现场通知） |
| 12 | 招标时间和地点 | 招标时间：2024年4月26日10:00 招标地点：宜宾市叙州区柏溪镇城中央鼎仁国际A5-2-8/9/10号宜宾麒森建设工程管理有限公司开标室。 |
| 13 | 低于成本价不正当竞争预防措施（实质性要求） | 1.在评审过程中，评审委员会认为供应商的报价明显低于其他有效供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效处理。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本(应根据供应商企业类型予以区别)、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述[若响应文件未附财务报告的，则还需提供完整的财务状况报告(含三表一附注)]。 2.供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 3.供应商提供书面说明后，评审委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝(包括未在规定时间内提供的)提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作无效响应处理。 |
| 14 | 所属行业 | 所属行业： 综合医院 |
| 15 | 公开招标情况公告 | 供应商资格审查情况、公开招标情况、报价情况等在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)中予以公告。 |
| 16 | 公开招标保证金 | 本项目不收取公开招标保证金 |
| 17 | 履约保证金 | 收取履约保证金5%。 |
| 18 | 公开招标文件咨询 | 联系人：高女士； 联系电话：0831-8751881 |
| 19 | 公开招标过程、结果工作咨询 | 联系人：高女士； 联系电话：0831-8751881 |
| 20 | 成交通知书领取 | 采购结果公告在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)上发布后，请成交供应商凭有效身份证明证件到宜宾麒森建设工程管理有限公司领取成交通知书。 联系电话：0831-8751881 |
| 21 | 供应商询问 | 根据委托代理协议约定，供应商询问由采购代理机构负责答复。 联系电话：0831-8751881 15928832063 |
| 22 | 供应商质疑 | 1.根据委托代理协议约定，对公开招标文件的质疑由采购代理机构负责答复；对公开招标过程的质疑由采购代理机构负责答复；对公开招标结果的质疑由采购代理机构负责答复。 2.提出质疑函的时限要求：供应商认为公开招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。 3. 质疑方式：在法定时间内以书面形式现场提交质疑函(质疑函签收后7个工作日内未收到答复的，可主动电话询问相关事宜)。 联 系 人：高女士 联系电话：0831-8751881 15928832063 联系地址：宜宾市叙州区柏溪镇城中央鼎仁国际A5-2-8/9/10号宜宾麒森建设工程管理有限公司 邮编：644600 注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出公开招标文件、公开招标过程、公开招标结果的范围。 |
| 23 | 代理服务费 | 1.根据《政府采购代理机构管理暂行办法》(财库〔2018〕2 号)第十五条、四川省财政厅关于印发《四川省政府采购营商环境指标提升专项行动工作方案》的通知 川财采〔2020〕74 号文件规定以及招标代理委托协议约定，本项目招标代理服务费由中标人支付。 |

二、总  则

### 1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购项目。

2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是高县人民医院。

2.2 “采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是宜宾麒森建设工程管理有限公司 。

2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的投标人。

### 3. 合格的投标人（实质性要求）

合格的投标人应具备以下条件：

（1）本招标文件规定的投标人资格条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

（3）已在代理机构报名、登记。

### 4. 投标费用（实质性要求）

投标人参加投标的有关所有费用由投标人自行承担。

### 5.充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1利害关系投标人处理。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人可以参加资格预审，但只能选择其中一家符合条件的投标人参加后续的政府采购活动。

5.2前期参与投标人处理。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。投标人为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的投标人资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.3 利害关系代理人处理。

2家以上的投标人不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。

5.4 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

评审过程中发现串通投标的可由评审小组或评标委员会认定和书面报告，其他环节出现或评审过程中未发现而在监督检查、质疑或投诉处理中发现的由政府采购监管部门认定，还可通过司法途径认定。

三、招标文件

### 6．招标文件的构成

6.1 招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知及前附表；

（三）投标文件格式要求；

（四）投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求；

（五）投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；

（六）招标项目技术、服务、商务及其他要求；

（七）评标办法；

（八）政府采购合同（样例）。

6.2 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

### 7.招标文件的澄清和修改

7.1 在投标截止时间前，招标采购单位无论出于何种原因，可以对招标文件进行澄清或者修改。

7.2 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，将在招标文件要求的提交投标文件截止时间十五日前进行，并以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了招标文件的投标人，同时在中国政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

7.3 投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，均应在投标截止日15天前按招标文件中的联系方式，以书面形式向招标采购单位构提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项。

7.4 在投标截止时间前，招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间以书面形式通知所有购买了招标文件的投标人，同时在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)平台上发布变更公告。

### 8. 答疑会和现场考察

8.1 根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。组织现场考察或者召开答疑会的，以公告形式发布通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2 投标人考察现场所发生的一切费用由投标人自己承担。

8.3无标前答疑。

四、投标文件

### 9．投标文件的语言

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面 文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，应对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，视为未提供该资料。（说明：投标人的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

### 10．计量单位（实质性要求）

除技术规格及要求中另有规定外，本采购项下的投标均采用国家法定的计量单位。

### 11. 投标货币（实质性要求）

本次招标项目的投标均以人民币报价。

### 12. 联合体投标（实质性要求）

本项目不接受联合体投标。

13. 知识产权（实质性要求）

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

13.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

### 14. 投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制资格性投标文件和其他投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人分包完成的，应当在符合性投标文件中载明。

14.1资格性投标文件

（1）法定代表人授权书/单位负责人授权书

（2）法定代表人/单位负责人身份证明书

（3）承诺函

（4）投标人及其现任法定代表人、主要负责人不具有行贿犯罪记录的承诺函

（5）投标人资质性及其他类似效力要求承诺函

（6）招标文件要求的其他资格证明材料（格式自拟）

14.2其他投标文件

（1）投标函

（2）开标一览表、分项报价明细表

（3）商务应答表

（4）投标人基本情况表

（5）服务应答表

（6）投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

（7）服务方案

（8）中小企业声明函

（9）监狱企业相关证明材料（ 如涉及 ）

（10）残疾人福利性单位声明函

（11）其他实质性要求应答

（12）招标代理服务费承诺书

（13）招标文件要求或投标人认为应该提供的其他资料（如有）

注：以上14.1、14.2 要求提供的证明材料均需加盖投标人公章，若未加盖投标人公章的，则该证明材料涉及的评分项不予评分，涉及资格条件的评审项按未通过处理。

### 15. 投标文件格式

15.1 投标人应执行招标文件第三章的规定要求。

15.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

### 16. 投标保证金

根据四川省财政厅发布的《四川省财政厅关于进一步做好疫情防控期间政府采购工作有关事项的通知》川财采（2020）28号文相关规定，本项目不收取投标保证金。

### 17．投标有效期（实质性要求）

17.1 本项目投标有效期为投标截止时间届满后90天。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

17.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

17.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

### 18．投标文件的印制和签署

18.1 投标文件分资格性投标文件、其他投标文件两部分，分册装订。

18.2 投标文件按招标文件要求的格式进行密封。资格性投标文件用于采购人或采购代理机构对投标人进行资格审查，其他投标文件用于评标委员会评审。

18.3 投标人递交的投标文件为一式叁份，其中正本壹份，副本贰份，电子文档壹份（以.doc或.docx 格式存档的 U 盘）、用于开标唱标单独提交的“开标一览表”壹份。投标文件正本应用不褪色、不变质的墨水书写或打印，并装订成册，由投标人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字或盖章。投标文件副本可采用正本的复印件，若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

18.4“开标一览表”除单独密封提交外，还应编制于其他投标文件正副本内，如有遗漏，将视为无效投标 （实质性要求）。

18.5 投标文件正本和副本统一用 A4 幅面纸印制（图、表及证件可以除外），逐页编码，可双面打印。

18.6 投标文件的正本和副本应采用左侧胶装，不得散装或者采用活页夹等随时可以拆换的方式装订；若投标文件内容较多，可分册装订，并在封面标明次序及册数。

18.7 投标文件中的证明、证件及附件等的复印件应集中紧附在相应正文内容后面，并尽量与前面正文部分的顺序相对应。

18.8 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何签字、行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴（签字可用具有法定效力的个人印章代替）不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。

18.9 投标文件应根据上述要求制作，签署、盖章和内容完整。

18.10 本招标文件要求的复印件是指对图文进行复制后的文件，包括扫描、复印、影印等方式复制的材料。

### 19. 投标文件的密封和标注

19.1 投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明投标人名称、项目编号、项目名称、投标日期、分包号（如有分包）。

19.2 资格性投标文件、其他投标文件、用于开标唱标单独提交的开标一览表、电子文档，应分别封装于不同的密封袋内，密封袋的封口处应粘贴牢固，密封袋上应分别标上“资格性投标文件”、“其他投标文件”、“开标一览表”、“电子文档”字样，并注明投标人名称、项目名称、项目编号、分包号（如有分包）、投标日期，并在封口处加盖投标人公章。

19.3 未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

### 20．投标文件的递交

20.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按招标文件的规定密封后送达开标地点。

20.2 逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收，并告知投标人不予接收的原因。

20.3 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

20.4 递交投标文件时，报名投标人名称和招标文件的项目编号、分包号应当与投标投标人名称和招标文件的项目编号、分包号一致。但是，投标文件实质内容报名投标人名称和招标文件的项目编号、分包号一致，只是封面文字错误的，可以在评标过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定投标文件是否有效的依据。

20.5 本次招标不接收邮寄的投标文件。

### 21．投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

21.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按投标人须知第 19 条规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改，撤回投标的，将按照有关规定进行相应处理。

五、开标和中标

### 22．开标

22.1 采购代理机构在招标文件规定的时间和地点组织公开开标，监督人、投标人须派代表参加并签到以证明其出席。开标由采购代理机构主持，监督人、投标人代表参加。采购人代表、评标专家不参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.2 开标时，采购代理机构可以邀请有关监督管理部门对开标进行现场监督。

22.3 开标时，采购代理机构应让投标人对其投标文件的密封情况进行检查。经确认无误后，由招标工作人员将投标人单独递交的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读。

投标人或者其推选的代表确认投标文件情况，仅限于确认其自己递交的投标文件的密封情况，不代表对其他投标人的投标文件的密封情况确认。投标人或者其推选的代表对其他投标人的投标文件密封情况有异议的，可以当场反映开标主持人或者现场监督人员，要求开标现场记录人员予以记录，并在评标时予以认定处理，但不得干扰、阻挠开标工作的正常进行。

22.4 开标时，“开标一览表”中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价。

22.5 投标文件中有关明细表内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.6 所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

### 23. 开标程序

开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始。当众宣布参加开标会主持人（唱标人）、会议记录人以及根据情况邀请的现场监督人等工作人员，根据“投标文件递交登记表”宣布参加投标的投标人名单。

（2）宣布会场纪律和有关注意事项，根据投标人或者其推选的代表对投标文件密封的检查结果，当众宣布投标文件的密封情况。

（3）开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序对单独用于开标唱标的“开标一览表”当众进行拆封，由唱标人员宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。未宣读的投标价格等实质内容，评标时不予承认。同时，做好开标记录。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚的，应即刻报告主持人，经工作人员和现场监督人员核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清或确认。

（4）唱标完毕后投标人或者其推选的代表需现场对开标记录进行签字确认，投标人或者其推选的代表对唱标内容有异议的，可以当场提出，并要求会议记录人在开标记录中予以记录，或者另行提供书面异议资料，不签字又不提出异议的，视同认可唱标内容和结果，且不得干扰、阻挠开（唱）标、评标工作。

（5）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束。所有投标人代表应立即退场（招标文件要求有演示、介绍等的除外）。同时所有投标人应保持通讯设备的畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清。评标结果投标人在中国政府采购网网查询。

### 24．开评标过程存档

开标和评标过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

### 25.评标情况公告

所有投标人投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在中国政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。

### 26．中标通知书

26.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。中标通知书须在采购人对评审结果确认之后由采购代理机构发出。

26.2 投标人中标后，拒绝领取中标通知书的，招标采购单位将于中标投标人确定之日起两个工作日内采取邮寄、快递方式按照投标人投标文件中的地址发出中标通知书。

26.3 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

26.4中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，采购代理机构在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

26.5中标公告发出后，中标投标人凭单位介绍信和经办人有效身份证明证件原件和复印件加盖单位公章到招标代理公司领取中标通知书。

六、签订及履行合同和验收

### 27. 签订合同

27.1中标人在收到招标人发出的《中标通知书》后，应在规定的时间内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

27.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

27.3 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

27.4 中标人在合同签订之后三个工作日内，将签订的合同原件（一份）送采购代理机构招标部留存。

### 28. 合同分包（实质性要求）

28.1 经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包投标人履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。

分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

28.2 采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。

28.3 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号） 规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

### 29.合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

### 30.补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

### 31.履约保证金

本项目提交5%履约保证金。

### 32. 履行合同

32.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

32.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

### 33.验收

严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）以及主管部门的相关要求进行验收。

### 34.资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向中标投标人支付采购资金。

七、投标纪律要求

### 35.投标人不得具有的情形

投标人参加投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

八、询问

### 36.询问

36.1 投标人对政府采购活动有疑问的，可以向采购人或其委托的采购代理机构提出询问。投标人对采购文件技术参数部分的询问由采购人负责答复，对采购文件（技术参数部分除外）、采购过程、中标结果的询问由采购代理机构负责答复。

36.2 询问应当明确询问事项，以书面形式提出，并由投标人签字或者加盖公章。

36.3 采购人及有权答复的采购代理机构应当以书面形式答复投标人的询问。

36.4 询问事项超出采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当书面告知投标人向采购人提出询问。

九、质疑和投诉

### 37.质疑和投诉

质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国政府采购法》《中华人共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法（财政部第 94 号令）》《财政部关于加强政府采购投标人投诉受理审查工作的通知》《关于贯彻落实<中华人民共和国政府采购法实施条例>的若干规定》的通知的规定办理（详细规定请在中国政府采购网法律法规模块查询）。

投标人如认为招标文件使自己的合法权益受到损害，可按照以上规定程序和办法提出质疑。投标人对可以质疑的采购文件提出质疑的，须在购买招标文件次日起七个工作日内提出，逾期提交的质疑不予受理。

质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、询价过程、成交结果中使自己的合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，并确保真实性，便于有关单位调查、答复和处理。质疑人行使质疑权时，必须坚持“谁主张谁举证”，遵守“实事求是”和“谨慎性”原则，不得进行虚假、恶意质疑，不得以质疑为手段获取不当得利、实现非法目的。

十、串通投标的情形

### 38.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效。

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

十一、 投标人信用信息查询

（一）投标人信用信息查询渠道

“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“四川政府采购”网站等。

（二）投标人信用信息查询截止时点

信用信息查询在资格审查阶段完成。

（三）投标人信用信息查询记录和证据留存的具体方式

供应商参与投标时无需对此条进行响应，由采购代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“四川政府采购”网站等渠道查询投标人截至开标之日的信用记录并保存信用记录。凡被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，视为存在不良信用记录，参与本项目的将被拒绝（两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录）。

（四）投标人信用信息的使用：列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的投标人将被拒绝参加本项目的政府采购活动。

十二、行贿犯罪记录使用

中标人单位及其现任法定代表人、主要负责人存在行贿犯罪记录的，中标未签订政府采购合同的，将认定中标无效；中标签订政府采购合同未履行的，将认定中标无效，同时撤销政府采购合同；中标后签订政府采购合同且已经履行的，将认定采购活动违法，由相关当事人承担赔偿责任。

十三、其他

本招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第七章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

第三章  投标文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、第三章格式中“注”的内容，投标人可自行决定是否保留在投标文件中，未保留的视为投标人默认接受“注”的内容。

四、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

投标文件封面格式

正本或副本

## 资格性投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

日期：   年   月  日

### 一、法定代表人授权书/单位负责人授权书

（采购代理机构名称）：

本授权声明：                  （单位名称）,          （法定代表人/单位负责人姓名、职务）授权                 （被授权人姓名、职务）为我方参加“      （项目名称）        ”（项目编号：                    ）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标等一切事宜，我单位均予承认，所产生的法律后果均由我单位承担。

特此声明。

附：法定代表人和被授权人身份证复印件正反面（投标人的法定代表人为外籍人士的，则提供护照复印件）

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人/单位负责人（签字或加盖个人名章）：

职    务：

被授权人签字：

职    务：

日    期：      年   月   日

### 二、法定代表人/单位负责人身份证明书

单位名称:

单位性质:

地    址:

成立时间:           年        月       日

经营期限:

姓 名:            性 别:          年 龄:         职 务:

系          （投标人名称）         的法定代表人/单位负责人。

特此证明。

附：法定代表人/单位负责人身份证复印件正反面（投标人的法定代表人为外籍人士的，则提供护照复印件）

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人/单位负责人/（签字或加盖个人名章）：

日      期：      年   月   日

### 三、承诺函

（采购代理机构名称）：

我方作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺及声明如下：

1.我方具有良好的商业信誉；

2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.我方参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（供应商成立不足三年的，从成立之日起计算）；

5.符合法律、行政法规规定的其他条件。

我方对上述承诺的内容事项真实性、合法性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方自愿接受以提供虚假材料谋取中标所带来的所有法律责任。

注：第五章资格证明材料中要求提供承诺函的，本承诺函已包含相关内容的，按本格式提供一次即可，也可逐条提供承诺函（格式自拟），均为有效。

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人/单位负责人/授权代表（签字或加盖个人名章）：

日      期：      年   月   日

### 五、投标人及其现任法定代表人、主要负责人不具有行贿犯罪记录的承诺函

（采购代理机构名称）：

我方在参加本采购项目的前三年内（成立时间不足三年的，承诺时间从成立之日算起），我方（投标人名称）、法定代表人（姓名、身份证号）、主要负责人（姓名、身份证号）均无行贿犯罪记录。

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

我方法定代表人       （填写是或不是）我单位主要负责人。

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人/单位负责人/授权代表（签字或加盖个人名章）：

日      期：      年   月   日

注：1、如供应商单位及现任法定代表人、主要负责人经查实在本次采购活动前三年内具有行贿犯罪记录的，则按提供虚假材料进行处理，将取消其中标资格。

2、未提供本承诺函的，供应商可以通过“中国裁判文书网”自行查询供应商及其现任法定代表人、主要负责人的行贿犯罪记录，并提供查询网页截图（现任法定代表人、主要负责人为同一人的需进行情况说明）；

3、供应商若未提供承诺函或截图的，供应商应在投标文件中注明供应商名称（全称）、现任法定代表人（姓名、身份证号）、主要负责人（姓名、身份证号）（其中，现任法定代表人、主要负责人为同一人的需进行情况说明）以便于采购代理机构查询。若因供应商未提供相关信息导致代理机构无法查询导致投标文件无效的，由供应商承担相应责任。

### 六、投标人资质性及其他类似效力要求承诺函

（采购代理机构名称）：

我方作为本次采购项目的供应商，根据招标文件中规定的实质性要求，现郑重承诺如下：

1、我方未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动；

2、我方未对采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

3、国家或行业主管部门对供应商和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有 强制性规定的，我方符合其要求。

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人/单位负责人/授权代表（签字或加盖个人名章）：

日      期：      年   月   日

注：1、对采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制服务采购文件过程中提供咨询论证，提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

2、第五章资格证明材料中要求提供承诺函的，本承诺函已包含相关内容的，按本格式提供一次即可，也可逐条提供承诺函（格式自拟），均为有效。

### 七、招标文件要求的其他资格性证明材料（格式自拟）

其他投标文件封面格式

正本或副本

## 其他投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

日期：   年   月  日

### 一、投 标 函

__________________（采购代理机构名称）：

我方全面研究了 “                        ”项目招标文件（项目编号 ：        ），决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权        （姓名、职务）代表我方            （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需服务，投标价为人民币     元（大写：               ）。

2、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

3、我方为本项目提交的投标文件正本 1份；副本2份；电子文档（U盘）1份；用于开标唱标的“开标一览表”1份。

4、我方愿意提供贵方可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

5、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

6、我方同意本招标文件依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33 号）的相关规定对我方可能存在的失信行为进行的惩戒，并予以承认。

7、投标有限期为投标截止时间届满后90天。

8、我方完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件、招标文件的澄清和修改（如有）及与招标文件相关的文件资料和有关附件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人/单位负责人/授权代表（签字或加盖个人名章）：

日      期：      年   月   日

### 二、开标一览表

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 投标人全称 |  |
| 投标报价 | 人民币 元（大写： ） |

注：①报价应是最终用户验收合格后的总价，包含完成本项目所涉及人员劳务、差旅、调研、利润、保险、风险、税金、招标代理服务费等的一切费用。

②“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

③“ 开标一览表 ” 除了单独密封递交外，投标文件（正副本）也应当提供，如有遗漏，将视为无效投标。

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人/单位负责人/授权代表（签字或加盖个人名章）：

日      期：      年    月    日

#### 2-1、分项报价明细表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 服务内容 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 分项报价小计：小写 （元） 大写 |  |  |  |

注：①报价应是最终用户验收合格后的总价，包含完成本项目所涉及人员劳务、差旅、调研、利润、保险、风险、税金、招标代理服务费等的一切费用。

②“分项报价明细表”各分项报价合计应当应与“开标一览表”报价合计相等，出现不一致的，按第七章3.9要求进行修正。

③表格可根据实际情况修改、增减。

④分项报价明细表为多页时，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人/单位负责人/授权代表（签字或加盖个人名章）：

日      期：      年    月    日

### 三、商务应答表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离及其影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

注：1.本表只填写投标文件中与招标文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，投标文件中商务响应与招标文件要求完全一致的，不用在此表中列出。

2．投标人必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人/单位负责人/授权代表（签字或加盖个人名章）：

日      期：      年   月   日

### 四、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注 ： 投标人根据自身实际情况填写 ， 对不涉及的内容可填写 “/ ” ， 不影响投标资质及效力。

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人/单位负责人/授权代表（签字或加盖个人名章）：

日      期：      年   月   日

### 五、服务应答表

| 序号 | 招标文件服务要求 | 投标人应答 | 偏离及其影响 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.本表只填写投标文件中与招标文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，投标文件中商务响应与招标文件要求完全一致的，不用在此表中列出。

2．投标人必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人/单位负责人/授权代表（签字或加盖个人名章）：

日      期：      年   月   日

### 六、投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业设计领域人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 团队其他人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注： 投标人根据自身实际情况填写，对不涉及的内容可填写 “/ ” 。

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人/单位负责人/授权代表（签字或加盖个人名章）：

日      期：      年   月   日

### 七、服务方案

由投标人自行编写，格式不限。

### 八、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业的具体情况如下：
　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为  XXXX  （请填写：中型、小型、微型）企业。
　　2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为     万元，属于  XXXX  （请填写：中型企业、 小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXXX

日期：XXXX

### 九、监狱企业相关证明材料（ 如涉及 ）

说明：

①监狱企业参加政府采购活动时 ，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（ 含新疆生产建设兵团） 出具的属于监狱企业的证明文件。

②如未提供监狱企业相关证明材料的，则其评审中的监狱企业不能享受招标文件规定的

价格扣除，但不影响供应投标文件的有效性。

③非监狱企业无需提供证明材料。

### 十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     单位的     项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人/单位负责人/授权代表（签字或加盖个人名章）：

日      期：      年   月   日

注：1、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、投标人为非残疾人福利性单位的，不需要提供此声明。投标人为残疾人福利性单位的，未提供本声明的，不影响投标文件的有效性。

### 十一、其他实质性要求应答

（采购代理机构名称）：

我方作为本次采购项目的投标人，根据招标文件中规定的实质性要求，现郑重承诺如下：

1.国家或行业主管部门对采购标的的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

2.参加本次政府采购活动，我方完全同意招标文件第二章关于“投标报价”“投标费用”“合同分包” “合同转包”等的实质性要求，并承诺严格按照招标文件要求履行。

3.我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在项目实施过程中采用自有知识成果，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

4.我方不存在与其他供应商在同一合同项下的采购项目中，委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其授权代表的行为；

5.我方不存在实际控制人或者中高级管理人员，同时是采购代理机构工作人员的情况；

6.我方不存在与同一母公司其他子公司以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动的行为；

7.我方与采购代理机构不存在关联关系，不是采购代理机构的母公司或子公司。

8.我方已对投标文件中涉及商业秘密和知识产权的内容进行标注和说明，若未进行标注和说明的，视为投标文件全部内容均可公布，采购人或者采购代理机构对相关内容予以公告不承担任何责任。

9、我方在投标截止日前被财政部门记入诚信档案的且在有效期内的失信行为的有   次（建议使用大写数字，如零、壹、贰、叁……）。在投标截止日前被工商部门、税务部门、审判机关及其他有关部门单位认定且处于有效期内的失信行为的有    次（建议使用大写数字，如零、壹、贰、叁……）。根据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号）的规定，在投标截止日仍在有效期内的失信行为    次（建议使用大写数字，如零、壹、贰、叁……）。

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称：                          （盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表：             （签字或盖章）

日   期：

注：供应商的失信行为受到行政处罚或司法惩处的，不再对其以价格加成或扣分的方式进行惩戒，如有此种情况，请供应商提供相关证明材料。

### 十二、招标代理服务费承诺书

（采购代理机构）：

我方在参加在贵公司进行的             （项目名称）项目 （项目编号：           ）采购活动中如获中标，我方保证按“第二章 投标人须知前附表”的要求在领取《中标通知书》前，将招标代理服务费向贵司一次性交纳。

特此承诺！

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人/单位负责人/授权代表（签字或加盖个人名章）：

日      期：      年   月   日

### 十三、招标文件要求或投标人认为应该提供的其他资料（如有）

- 投标人的资格、资质性及其他类似效力要求

一、投标人应具备的资格、资质性条件：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、法律、行政法规规定的其他条件：

（二）本项目提出的特殊要求：供应商需具有市场监管部门（工商行政管理部门）核发的有效企业法人营业执照或事业单位法人证书。

（三）本次政府采购项目不接受联合体的形式参加投标。

## 二、其他类似效力要求相关要求：

（一）在代理机构报名、登记备案并购买了招标文件；

（二）法定代表人参加投标活动或授权参加本项目的投标人代表；

（三）投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的投标人，不得为“中国政府采购网”（ www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人（处罚决定规定的时间和地域范围内）；

（四）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（五）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

（六）投标人及其现任法定代表人、主要负责人前3年内不得具有行贿犯罪记录。

注：1. 其中重大违法记录中的较大数额罚款的具体金额标准，采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，可以根据采购项目所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准为准；采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，应当以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额为准。

2.投标人在参加采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

3、投标人为“其他组织”时，法定代表人对应为“主要负责人”或“经营者”或“执行事务合伙人”，以下同。

第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

一、投标人应提供的资格、资质性证明材料：

1、具有独立承担民事责任的能力：法人企业提供三证合一的营业执照副本复印件，事业单位提供事业单位法人证书复印件，其他组织提供营业执照等证明文件复印件，自然人提供身份证明复印件均具备此条同等效力；

2、具有良好的商业信誉的证明材料：

提供具有良好的商业信誉承诺函（格式自拟或按第三章 投标文件格式 资格性投标文件 三、承诺函 提供有效）。

3、具有健全的财务会计制度的证明材料：

（1）投标人提供 2022年或2023年度经过会计师事务所审计的财务报告复印件(经审计的有效财务报告应包括报告及报告中所附的完整内容，并由注册会计师签名、盖章以及会计师事务所盖章)；

（2）投标人提供2021年或2022 年度投标人内部的财务报表复印件(至少包含资产负债表)；

（3）投标人工商注册时间截至投标文件递交截止日不足一年的，可提供加盖工商(市场监管)备案主管部门印章的公司章程复印件或提供银行为其出具的资信证明复印件；

（4）投标人为事业单位或其他组织或自然人时，可提供承诺函（格式自拟）。

注：具有健全的财务会计制度的证明材料中第（1）-（4）项具有同等的投标效力，供应商可根据自身实际情况选择提供其中任意一项。

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟或按第三章 投标文件格式 资格性投标文件 三、承诺函 提供有效）或其他证明材料；

5、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

提供2023年6月至今任意6个月的依法缴纳税收及社会保障资金证明材料或提供承诺函（格式自拟或按第三章 投标文件格式 资格性投标文件 三、承诺函 提供有效）；

6、提供参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录的承诺函（成立不足三年的，从成立之日起计算，格式自拟或按第三章 投标文件格式 资格性投标文件 三、承诺函 提供有效）；

7、提供具备法律、行政法规规定的其他条件的承诺函（格式自拟或按第三章 投标文件格式 资格性投标文件 三、承诺函 提供有效）。

二、其他类似效力证明材料：

1、投标人报名登记表（投标人无需提供，由代理机构提供给资格审查人员）。

2、法定代表人授权书原件（注：①附法定代表人和被授权人身份证复印件正反面；②非法定代表人亲自参与投标时提供）。

3、法定代表人证明书原件（注：①法定代表人身份证复印件正反面；②法定代表人亲自参加投标时提供）。

4、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购代理机构在资格审查时将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询投标人截至开标之日的信用记录并保存信用记录结果网页截图，列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的投标人投标文件无效

5、提供不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的行为的承诺函（格式自拟或按第三章 投标文件格式资格性投标文件 五、投标人资质性及其他类似效力要求承诺函  提供有效）；

6、提供参加本次采购活动前，未对采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的承诺函（格式自拟或按第三章 投标文件格式  资格性投标文件 五、投标人资质性及其他类似效力要求承诺函  提供有效）；

7、提供投标人及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录的承诺函（格式自拟或按第三章 投标文件格式 资格性投标文件 四、投标人及其现任法定代表人、主要负责人不具有行贿犯罪记录的承诺函 提供有效）或者可以通过“中国裁判文书网”自行查询供应商及其现任法定代表人、主要负责人的行贿犯罪记录，提供查询网页截图（现任法定代表人、主要负责人为同一人的需进行情况说明）。

若投标人在投标文件中未提供承诺函或查询截图的，投标人应在投标文件中注明供应商名称（全称）、现任法定代表人（姓名、身份证号）、主要负责人（姓名、身份证号）（其中，现任法定代表人、主要负责人为同一人的需进行情况说明）以便于采购代理机构查询。若因投标人未提供相关信息导致代理机构无法查询使投标文件无效的，相应责任由投标人自行承担。

注：1、以上要求的资料复印件（身份证明材料除外）均须加盖供应商单位的公章（鲜章）。

2、提供的证件材料如有有效期要求的，必须在有效期内。

3、供应商相关资质证书（或资格证明材料）处于年检、换证、升级、变更等期间， 若提供了相关法律法规或发证机构（或相关主管部门）书面材料，则视为该资质（或资格证明材料）有效，否则一律不予认可。

4、以上资格证明材料涉及提供承诺函的，供应商可以逐条单独自拟提供，也可以在招标文件提供的相关承诺函中一并进行承诺，提供一次即可。

三、资格审查程序

1、根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第四十四条对投标人的资格进行审查。

2、本项目由采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查，并出具书面的资格性审查结果。

3、合格投标人不足3家的，不得评标。

第六章  招标项目技术、服务、商务及其他要求

- 项目概述

1、项目名称：高县人民医院全院污水处理站运维服务项目

2、项目地点：四川省宜宾市高县庆符镇

3 、项目概况：高县人民医院共有两个污水处理站，日均处理量为120m³，采用调节池+接触氧化+沉淀+消毒+脱氯处理工艺。

- 项目服务内容及要求

1、内容：标的名称：高县人民医院全院污水处理站运维服务项目

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及采购节能产品 | 是否涉及采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理站运营服务 | 1.00 | 287661元/年 | 项 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

### 2、服务要求

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  |  | - 一、项目概况 高县人民医院共有两个污水处理站，日均处理量为120m³，采用调节池+接触氧化+沉淀+消毒+脱氯处理工艺。 - 二、服务标准 - 按照相关行业主管要求，保证污水处理站的正常运行和污水达标排放。达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)排放标准、排污许可证的要求以及其他法律法规的规定；另需满足如下标准或要求： - 1.《医疗机构水污染物排放标准》(GB 18466-2005)； - 2.《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)； - 3.《医院污水处理工程技术规范》(HJ 2029-2013)； - 4.《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》(HJ 1105-2020)； - 5.《排污许可管理条例》(中华人民共和国国务院令第736号)； - 6.《水污染源在线监测系统安装技术规范》(HJ/T353-2007)； - 7.《水污染源在线监测系统验收技术规范》(HT/T354-2007)； - 8.《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范》(HJ/T355-2007)； - 9.《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范》(HJ/T356-2007)； - 10.《污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准》(HJ/T212-2005)； - 11.《水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N等)运行技术规范》(HJ355-2019)； - 12.通行的运营惯例和方法以及谨慎运营的原则。 - 三、服务内容及要求 (一)★人员配置要求 1.运维团队要求 配置驻场操作人员不少于1名必须持有污水处理工证书方可上岗，且具有合格的健康体检报告 (供应商须在响应文件中提供承诺函，格式自拟)。配置一名项目经理（负责所有站点操作人员、污水站相关事项进行管理，迎检等）、一名技术工程师（负责每月设备巡检，维护）、一名设备维修工程师（负责处理污水站应急故障问题）、一名在线数据管理员（负责每日将在线数据发送至运维管理群，数据异常通报，标记等）、一名在线运维工程师等运维人员（负责每周对在线监测设备进行维护工作），一名环保管家（负责全院污水处理站日常资料整理、填报及其他环保相关问题解答及咨询等），保证污水处理站正常运行，出水稳定达标。 2.人员要求 (1)供应商拟为本项目配置的项目负责人及操作人员必须全面了解采购人污水处理工艺，熟悉国家环保相关法律法规、行业规定及流程，严格按照采购人管理要求执行运营托管服务。 (2)供应商需于合同签订日起1个月内将现场操作人员健康证提交于采购人职能部门备案，同时每年开展一次健康体检，档案交采购人存档，体检费用由供应商自行承担。 3.其他配套服务 (1)项目负责人定期对污水站所有资料进行核查、整理、归档、装订。 (2)供应商定期对操作人员工作情况进行检查，发现不合规要及时纠正并按公司管理体制进行处罚。 (3)污水站运维操作人员，统一着装上岗，服从供应商及采购人的管理制度 (4)供应商工作人员必须遵守医院的各项规章制度，服从采购人管理人员检查和监督。并且要保护好站内的一切公共设施、消防设施及保持站内及周边环境卫生，违者按采购人规定处罚。 4.各点位人员配置满足下表要求 序号; 服务点位; 服务要求; 人员配置要求; 备注. 1; 高县人民医院污水处理站（新、老污水站2个站点）; 解决污水处理站在运行管理期间出现的所有问题，保证污水处理站正常运行。; 7名及以上专职人员; 1.驻场操作人员不少于1名(该人员为站点固定服务人员，所有站点要求365天均有人员在岗，不包含其他技术指导等)。 2.如出现影响污水处理站正常运行的维修问题需指派2名及以上的技术人员到现场进行处理。供应商在接到报修电话后2小时内赶到现场，并在采购人规定时间内处理完成（书面记录处理情况并签名），如未按时完成造成采购人受到环保相关部门处罚的，一切损失由供应商全部承担。. (二)★具体服务内容及要求 1.耗材提供 (1)活性炭提供 供应商负责全院各污水处理站内废气治理所需活性炭供应，费用由供应商全部承担，确保站内废气治理设施设备正常运行。 (2)自行监测设备各类药剂 供应商负责全院各污水处理站内自行监测设备所需所有试剂供应，费用由供应商全部承担，确保站内各类自行监测设施设备正常运行。 (3)其他辅材供应及预估用量 供应商应承担污水处理站运行工作中所需的所有辅助耗材供应，包括但不限于消毒所需消毒剂、在线数据传输网卡、水质日常检测或监测所需试剂、工艺清洗维护所需药剂(包括但不限于PAC、PAM、清洗药剂等)、站内工作人员各类劳保用品及防护用具等，由此产生的耗材费用由供应商全部承担，提供耗材需满足国家行业标准及产品质量标准，采购人有权对使用产品进行抽查。 - 单过硫酸氢钾消毒粉：8吨/年（两个污水站）；按医院每天水量进行预估用量。加药设备由供应商提供。 2.设施设备维修及维护 (1)包括但不限于对委托运维污水处理站内所有设施设备做以下维修及维护等相关工作 设备清单 老污水处理站 序号; 设备名称; 数量; 备注. 1; 罗茨风机; 2台. 2; 提升泵; 2台. 3; 潜污泵; 4台. 4; 数采仪; 1台. 5; 流量计; 1台. 6; 余氯在线监测仪; 1台. 7; 悬浮物测定仪; 1台. 8; PH检测仪; 1台. 9; 次氯酸钠消毒设备; 1台. 新污水处理站 序号; 设备名称; 数量; 备注. 1; 地埋式一体化设备; 1套. 2; 罗茨风机; 2台. 3; 消毒设备; 1台. 4; 加药泵; 2台. 5; 提升泵; 2台. 6; 污泥泵; 2台. 7; 余氯在线监测仪; 1台. 8; 超声波明渠流量计; 1台. 9; PH计; 1台. 10; 数据采集仪; 1台. ①供应商负责每季度至少一次对设备、支架、管道维护等钢结构除锈刷漆及喷字等，各工艺单元功能维护，确保污水处理站内墙面及卫生干净整洁，设施设备处于最佳运行状态。 ②设备在日常保养和维修中(质保期外)，单一零备件价格或单一材料价格经采购人审核后在1000元以下的(含1000元)，由供应商负责。关键部件损坏超过1000元或需要大修、设备正常报废的由采购人负责；如审核前单件材料金额等于或超过1000元，审核后金额低于1000元则该材料费用由供应商负责。 ③供应商负责对污水处理站的设备进行日常保养、维护、维修等工作，同时完成以下内容： a.月度巡检：每月1次，组织电气、工艺、设备工程师对污水处理站进行电气、工艺及设备正常性巡检。并按要求对设备设施进行定期和不定期维护保养，使处于最佳运行状态。 b.设备检修：考虑综合故障率，每月每个污水处理站2次应急处置，设备维修。 c.工艺调试：每年一次。 d.完成下表内容 序号; 内容. 1; 每周对相关传感器探头进行清洗，如DO仪传感器、余氯仪传感器、超声波探头等；. 2; 每月对风机滤芯进行清洗或更换；. 3; 每3个月对风机、搅拌减速机等机械设备进行机油更换；. 4; 每6个月对风机皮带进行更换处理，对加药计量泵隔膜进行检查维护，对现场仪器仪表进行校准；. 5; 每年对现场加药设备进行清洗服务，并对外露碳钢管道进行防腐处理；. 6; 完善设备、设施资料，制定设备、设施维修保养制度，并严格执各种设备要精心保养维护，保持其处于最佳工作状态。. 7; 每季度对潜污泵及提升泵进行杂质清理和保养维护. 3.在线监测设备运维 (1)每周需有专人到达现场进行设备校准、调试、维护保养[在线设备有(包括但不限于)：PH仪、数采仪、流量计、余氯、药剂更换； (2)在线设备运维采取责任包干制，如设备出现任何问题，供应商都需要第一时间维修或更换，费用全部由供应商负责(1000元以内)。注：成交供应商须根据川环办函【2022】180号文件要求：于天府通办进行运维过程中如实填写电子运维表单，实时上传运维影像记录等。 (3)完成下表内容： 序号; 内容. 1; 保证所有设备运行正常，数据正常传输到省在线平台，按照环保要求做好包括不仅限于仪器校正记录、设备维修保养记录、设备故障记录在内的相关记录；. 2; 水污染源在线监测仪器因故障或维护等原因不能正常工作时，在12小时内报告相应环境保护管理部门并书面报告停运原因和设备情况，必要时采取人工监测，监测周期间隔不大于4个小时，数据报送每天不少于6次；. 3; 每周运行记录应清晰、完整，现场记录应在现场及时填写，与仪器相关的记录可放置在现场并妥善保存；. 4; 设立配件库能及时更换故障设备及相应易损配件；. 5; 对于水污染源在线监测仪器所产生的废液专用容器予以暂存，并交由有危险废物处理资质的单位处理，不得随意排放或回流入污水排放口；. 6; 监管平台数据填报服务：供应商须按环保部门要求负责对监测信息平台的填报工作，如《全国排污许可证管理信息平台》及《省重点排污单位自行监测信息发布平台》等相关平台的各类报表。此外供应商还需无条件配合采购人填写上级环保下发的各种调查信息、表格、问卷等上报材料；. 7; 运行与维护作业指导书内容应至少包含如下内容：水污染在线监测系统各组成部分的维护方法，所安装的水污染源在线监测仪器的操作方法、试剂配制方法、维护方法，流量监测。. 8; 确保站内自行监测设备的98%及以上在线率，按照环保部门下发的相关标准及规定对在线监测指标进行动态调整，确保排污监测方案符合国家及地方环保部门相关要求。. (4)自行监测运维方案及对各监测设备运维操作规范符合《污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准》(HJ/T212-2005)、《水污染源在线监测系统安装技术规范》(HJ/T353-2007)、《水污染源在线监测系统验收技术规范》(HT/T354-2007)、《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范》(HJ/T355-2007)、《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范》(HJ/T356-2007)、《污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准》(HJ/T212-2005)、《水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N等)运行技术规范》(HJ355-2019)等标准。 4.排污指标检测及监测 (1)供应商按照GB 18466-2005《医疗机构水污染排放标准》及排污许可等相关要求负责每日两次余氯及PH手工检测，并做好台账记录。 (2)按照对水质自行监测频率要求，实行定期与不定期相结合的方式进行监测，并出具合法合规的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS的检测报告供采购人存档；如遇生态环境局检查中提出的相关需增设或变更的监测内容，供应商须按需整改，由此产生的所有费用由供应商全部承担； (3)噪声、废气监测：供应商按照GB 18466-2005《医疗机构水污染排放标准》及排污许可等相关要求对医院废气及噪声实行定期与不定期相结合的方式进行监测、并出具合法合规的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS的检测报告供采购人存档。 (4)按照以下监测频次要求开展各类排污指标监测，如环保部门提出相关整改或行业标准发生变化则按照新标执行监测： 监测类别; 监测项目点位; 监测项目内容; 监测点位数量(个); 采样方法及个数; 监测频次. 废水; 医疗废水排放口; pH; 2个; 混合采样至少3个混合样; 1次×1小时. 色度; 混合采样至少3个混合样; 1次×1周. 悬浮物; 混合采样至少3个混合样; 1次×1周. 化学需氧量; 混合采样至少3个混合样; 1次×1周. 五日生化需氧量; 混合采样至少3个混合样; 1次×1季. 阴离子表面活性剂; 混合采样至少3个混合样; 1次×1季. 总汞; 混合采样至少3个混合样; 1次×1季. 总镉; 混合采样至少3个混合样; 1次×1季. 总铬; 混合采样至少3个混合样; 1次×1季. 六价铬; 混合采样至少3个混合样; 1次×1季. 总砷; 混合采样至少3个混合样; 1次×1季. 总铅; 混合采样至少3个混合样; 1次×1季. 氨氮; 混合采样至少3个混合样; 1次×1周. 石油类; 混合采样至少3个混合样; 1次×1季. 动植物油; 混合采样至少3个混合样; 1次×1季. 挥发酚; 混合采样至少3个混合样; 1次×1季. 总氰化物; 混合采样至少3个混合样; 1次×1季. 总余氯; 混合采样至少3个混合样; 1次×1季. 粪大肠菌群; 混合采样至少3个混合样; 1次×1周. 肠道致病菌; 混合采样至少3个混合样; 1次×1周. 肠道病毒; 混合采样至少3个混合样; 1次×1周. 污水废气; 废气监测点位2个点位; 排气参数; 2个; 非连续采样，4个; 1次×1季. 甲烷; 非连续采样，4个; 1次×1季. 臭气浓度; 非连续采样，4个; 1次×1季. 氨; 非连续采样，4个; 1次×1季. 硫化氢; 非连续采样，4个; 1次×1季. 氯气; 非连续采样，4个; 1次×1季. 供应商按照本院排污许可证自行监测要求对废水废气进行每周、每月、每季度、年度自行监测，并及时向采购人提交有专业检验检测技术认证(CMA)监测报告和网上数据填报，如有变动，按照环保相关规定结合医院实际情况进行监测(不额外新增费用)。. 5.其他服务要求 (1)协助排污单位按照排污许可证要求包括但不限于如下工作：迎接环保局和其他单位的例行检查，按照排污许可证环境管理台账记录、执行(守法)报告、信息公开、其他控制以及管理要求等相关章节内容，排污涉及各类标识标牌制作及做好相关资料、文件等归集整理工作。 (2)根据环保部门相关要求及管理办法开展污水处理站所有业务，除1000元以上设备费用外，其他所有业务费用均由供应商承担。 (3)供应商负责四川省污染源监测信息管理于共享平台填报，全国排污许可证信息平台企业端标记，全国排污许可证管理信息平台季报、年报填写，按照采购人实际需求对排污许可相关信息动态变更，环保政策技术咨询等。 (4)供应商负责安全培训：做好污水处理站运行的安全培训工作，并准备好常用安全防护用品。 (5)供应商负责污水处理站应急预案：针对污水处理站可能发生的事故建立合理有效的应急预案，并提前做好应急物资储备工作及应急演练工作。 (6)供应商在运维期间提供的消毒药剂如和采购人的现有投药设备不匹配，需供应商自行配备投放设备进行消毒投药，运维期结束后，供应商可在不破坏污水处理站设施设备的前提下撤走所有投放设备，如合同到期90天后仍未撤场，则由采购人自行处置。 (三)★法律责任 1.若污水处理站排放指标超标，由此发生的罚款及行政处罚均由供应商全部负责。 2.污水处理站所需水、电由采购人提供和承担费用。 3.供应商签订合同前需和采购人相关负责人现场查看设备运行情况。 4.若在运维期间发现偷排、漏排等行为，由供应商承担全部法律及经济责任。 5.如在生态环境局等相关部门执法检查及考核中，涉及污水处理站运行或处置相关危险废物有违法或不合规行为发生，由此产生的经济损失及法律责任由供应商全部承担。 6.运维期间，供应商应负责污水处理站内的各项安全责任，包括但不限于站点运行人员安全、设施设备设置或运作不规范导致其他人员伤亡等，由此产生的经济纠纷及法律责任由供应商全部承担。 (四)★项目考核办法 1.考核方案 目录; 标准内容; 评分细则. 基础管理 (20分); 1.污水运营管理企业的管理人员和专业技术人员持证上岗。 2.员工着装规范，佩戴明显标志，工作规范、作风严谨。 3.员工按规定穿戴使用劳动保护用品。; 共计6分，管理人员、专业技术人员每发现1人无上岗证书扣4分；着装及标志不符扣1分；未使用劳保用品扣1分。. 1.污水设施设备档案资料齐全，分类成册、管理完善，查阅方便。 2.各种运行记录、维保资料、监测资料分类成册，定期归档、管理完善。 3.根据相应污水处理运行情况建立值班制度、设施设备巡查制度、安全保卫、应急处置制度。 4.设立24小时污水值班服务电话并有专人值守(含节假日)。; 共计4分，每发现一项不齐全或不完善每处扣1分。. 1.污水处理设施警示、功能标识完善、明显。 2.制度职责、工艺流程、操作规程、排污许可证、监测报告、应急预案、上岗证等上墙公示。 3.有污水责任人、有专职污水处理值班员。 4.现场清洁、明亮，物品摆放规范有序。 5.室内消防器材完好并在有效期内。; 共计10分，符合10分，基本符合8分，不符合0分。. 污水设施 设备管理 (40分); 1.严格执行污水设备安全运行、岗位责任制、定期巡检、维护保养、运行记录管理等维修档案等管理制度。 2.建立污水处理设施设备台账。; 共6分，符合6分，每发现一处不符合扣0.5分。. 1.设备机房环境整洁、无杂物、灰尘、无鼠、虫害发生、水患、照明充足、机房环境符合设备管理及安全要求。 2.机房挂置有相关操作、安全、管理等制度，管道流向标识完好。; 共6分，符合6分，每发现-处不符合扣0.5分。. 从事污水设施设备维护所需各种专业技术人员。严格执行操作规程、持证上岗。; 符合5分，每发现-处不符合扣0.5分。. 保证污水系统的安全可靠、稳定运行和达标排放.无重大管理、安全责任事故。; 符合5分，不符合总分扣20分，并承担相关责任。. 污水处理供电用电设备安全、正常，无运行缺陷、设备清洁、标识规范完整。 定期试运行污水处理站双电源等应急设备。; 共5分，每发现-处不符合扣0.5分。. 1.各污水池功能完好，无浮渣、漂泥、气泡、水体颜色、气味、活性淤泥、溶解氧、沉降比等异常情况发生。 2.各污水池提升泵、管道、除臭风机等污水设备运行正常，无渗漏、堵塞、失灵现象。 3.设备、阀门、管道工作正常、无跑冒滴漏和污染环境事件发生。; 符合10分，不符合均每处扣1分，发生环境超标污染事件总分扣20分，并承担相关责任。. 定期校验检测仪器、仪表，各类检测仪器仪表完好率100%。; 符合3分，不符合均每处扣1分。. 污水运行 安全管理 (40分); 1.污水处理运行记录规范、准确、完整、真实。 每日2次PH值、总余氯或活性氧监测记录完整并合格。; 符合4分，每发现一处不符合扣1分。. 1.每周按规定采样送检悬浮物SS、化学需氧量COD指标并合格。 2.每月按规定采样送检粪大肠杆菌群数指标并合格。 3.每季度按规定采样送检生化需氧量(BOD5)、沙门氏菌、挥发酚、石油类、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物指标并合格. 4.每年出具一次第三方主要指标检测报告(含：PH、SS、BOD5、CODcr、氨氮、总氯、粪大肠杆菌)并合格。 5.每季度按规定采样监测废气排放口(含：氨、硫化氢、臭气浓度、氯、甲烷)浓度指标并合格。 6.监测污水处理站昼夜噪声指标并合格。; 符合15分，每发现一项不符合扣3分，如发现一项指标不合格则扣除当月委托运维服务费，如因此造成相关环保处罚，则由供应商承担所有经济及法律责任。. 污水处理站污水排放水量、消毒药品使用量、消毒药品采购量、自来水、电力消耗量台账完善真实，相关采购凭证完整，投药真实有效，无水电浪费现象。; 共5分，每发现一处不符合扣2分。. 1.无偷排、漏排等违规排放现象。 2.及时上报监控可疑情况和运行、排放异常情况。; 符合10分，每发现一处扣5分，如发生偷排、漏排导致相关处罚则该条款扣完，扣罚当月托管费用，并承担相关责任。. 1.值班员熟悉工艺流程和操作规程，会判断、处理和排查污水运行中的各种生化故障。 2.值班员严格遵守各种工作记录，无违规、违纪时间发生 3.有多种污水应急预案、值班员熟悉预案操作流程。 4.每年不少于一次污水应急演练。; 符合4分，每发现一处不符合扣1分。. 采购的污水消毒药符合招标要求；备用消毒药品数量不少于30天。; 符合2分，每发现一处不符合扣1分。. 2.考核结果与合同款项的支付挂钩，采购人在每次支付合款项前对供应商的服务质量等情况作出考核。 (1)供应商考核成绩达到90分(含)以上的，当季度服务费全额支付； (2)供应商考核成绩在80分(含)-90分(不含)的，在90分的基础上，每低1分扣2000元，不足1分按1分计算； (3)供应商考核成绩在70分(含)-80分(不含)的，在80分的基础上，每低1分扣3000元，不足1分按1分计算； (4)供应商考核成绩在60分(含)-70分(不含)的，在70分的基础上，每低1分扣4000元，不足1分按1分计算； (5)供应商考核成绩在60分(不含)以下的，当季度服务费不予支付，供应商须严格按照考核标准进行整改，三次整改仍未达到要求，采购人有权终止合同。 注：如生态环境局提出运行过程中如提出在原有设施设备上增加、更换产品，超出1000元以上的产品费用由采购人承担。 - (五)项目履约服务方案 - 供应商应在响应文件中提供项目服务方案，内容如下： - 1.项目需求分析包含①目前医院污水设备现状及存在的故障分析(清晰的阐述项目的基本情况，对医院污水设备现状及存在的故障分析进行阐述)；②项目现状分析(充分了解本项目的基本情况，对医院污水处理站进水水量及水质、出水水质执行标准、医院污水处理工艺流程进行分析)；③项目重点、难点分析(对本项目运行维护工作中的重点难点进行剖析，并提出应对措施及合理化建议)。 - 2.技术服务方案包含①运营管理制度(围绕本项目的技术、服务要求，结合项目遵循的技术规范、标准，提出有效的运营管理制度，包含但不限于运营管理监督检查制度、卫生制度、值班记录填写制度、运行报表管理制度、交接班制度、安全文明生产管理制度、医疗废物管理制度等)；②设备设施运营制度及维护方案(围绕本项目的技术、服务要求，结合项目遵循的技术规范、标准，提出有效的设备设施运营制度及维护方案，包含但不限于预处理系统运行与操作规程、二级生化处理系统运行与操作规程、鼓风机运行与操作规程、消毒系统操作规程、仪表安全操作规程、水电工安全操作规程、各处理单元检修规程、进水泵检修规程、各池体检修规程、污泥间检修规程、控制室检修规程、设备检修规程、设备房的维护建议方案、设备定期检修计划、巡检维护方案等)；③污水站运行保障措施(围绕本项目的技术、服务要求，结合项目遵循的技术规范、标准，对环境保护措施、主要危害因素分析、卫生防疫措施、环境监测计划、池体清淤方案进行阐述)。 - 3.项目实施方案包含①人员配置及管控(充分考虑污水处理运行维护工作的稳定性，提出有效的人员管控措施，人员配置到位、分工明确，职责清晰，保障工作的技术力量)；②质量保障措施(充分考虑污水处理运行维护工作及成果有效性，提出有效的质量管理办法、质量保障体系、质量事故处理办法、质量控制目标及控制措施，保障运维工作的各项质量)；③安全保障措施(充分考虑污水处理运行维护工作中的安全防护工作，对安全保障措施、各种环境下的操作规程、突发事件措施及应急响应进行详细阐述，确保污水站运行中的安全)；④培训方案(根据本项目的服务内容及要求，对培训目的及内容、各岗位培训计划、基础知识及技能培训进行阐述)；⑤日常运行操作方案(根据本项目的服务内容及要求，对日常工艺运行及管理、运行报表管理、运营水质管理及监测分析措施进行阐述)；⑥应急预案方案（根据本项目情况，对事故预防措施及预警管理体系、应急预案管理制度、进出水水质超标应急预案、其他特殊情况的预判及应急预案进行详细阐述）。 - 注：(1)供应商应当根据本项目实际情况提供真实、客观的证明材料。 (2)供应商应当保证所提交的所有材料的真实性，若提交虚假材料谋取成交的，将上报同级监管部门依法处理。 (3)供应商根据项目的实际需求和具体情况实事求是地编制响应文件，能具体量化，具有可行性及便于高质量履约，不得违反法律、法规规定，不得夸大其词和空口许诺。 - 四、商务要求 ### (一)★履约期限和地点 - 1.履约期限：三年，合同一年一签。在服务合同期限内，如无解除合同事由，每一年期满经过履约验收合格后，双方经协商一致，在采购预算保障的前提下，可以续签下一年度服务协议。 2.履约地点：高县人民医院。 ### (二)★付款方式 本项目按季度支付合同款项，每季度结束后，达到付款条件之日起30个日历天内，采购人向成交供应商支付运维站点对应金额的25%。 考核成绩为90分(含)以上的，按上述付款比例进行全额支付，其余考核等级按项目考核办法进行支付。 每次付款前，供应商须向采购人出具合法有效完整的增值税发票及凭证资料后进行支付结算，付款方式均采用公对公的银行转账，采购人接受转账的开户信息以合同载明的为准。如因供应商未按照要求提供合法有效的发票导致逾期付款的，不视为采购人违约，采购人不承担任何责任。 ### (三)★保险 - 1.供应商应当遵守国家有关消防、安全、生产操作、劳动保护等方面的规定，并根据自身实际情况和项目履约实际情况，购买涉及上述履约风险的对应保险，保险金额以抵消可能发生的事故因其发生所造成的财产、人身损失承担赔偿保险金责任，维护保险标的的安全。 - 2.供应商应为本项目提供履约的所有人员按照国家规定购买相关保险。 ### (四)违约责任 - 1.供应商必须遵守采购合同并执行合同中的各项规定，保证采购合同的正常履行。 - 2.如因供应商工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任。 - 3.供应商不能按时提供服务(成果)或逾期提供的而违约的，除应及时提供服务外，应向采购人偿付逾期提供部分服务总额的万分之五/天的违约金；逾期超过15天，采购人有权终止合同，供应商则应按合同总价的百分之十的款额向采购人偿付违约金，并须全额退还采购人已经付给供应商的服务费及其利息。 - 4.供应商在履约过程中，服务经采购人考核不合格的，采购人有权要求供应商整改，供应商三次整改仍不符合要求的，采购人有权终止合同。 5.供应商应当遵守采购人的相关项目需求及相关技术要求及实质性条款，实施完成采购合同应当完全满足相关项目需求及相关技术要求及实质性条款，若供应商瑕疵履行采购合同，采购人有权向供应商要求赔偿合同总价款20%的违约金，若造成相关损失的，采购人有权要求供应商承担所有赔偿责任。 ### (五)解除合同 有下列情形之一的，当事人可以解除合同： 1.因不可抗力致使不能实现合同目的(由于非供应商或采购人原因，致使合同实质性条款无法实现的)； 2.当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行； 3.当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的； 4.本合同约定的其他情形； 5.法律规定的其他情形。 ### (六)解决争议的方法 合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，向采购人所在地有管辖权的人民法院起诉。 - (七)★验收 - 1.验收组织方式：自行验收； - 2.是否邀请本项目其他供应商：否； - 3.是否邀请专家：否； - 4.是否邀请服务对象：否； - 5.是否邀请第三方检测机构：否； - 6.验收程序：分段/分期验收； - 7.验收时间：供应商提出验收申请之日起30日内组织验收。 - 8.技术验收内容： - 包括采购内容、具体技术参数指标(技术服务要求)、商务条件、后续服务等涉及本项目服务质量的所有内容。 - 9.商务验收内容： - 9.1验收时如发现所提供的服务不符合标准及合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和整改的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由供应商承担，验收期限相应顺延； - 9.2如验收合格，双方签署验收报告； - 9.3项目验收结果合格的，供应商凭《验收报告》办理相关手续；验收不合格且拒不整改的，将不予支付采购资金，还可能上报本项目同级财政部门按照政府采购法律法规等有关规定给予行政处罚； - 10.验收标准： - 按国家有关规定以及采购文件的质量要求和技术指标(包括每一项技术和商务要求的履约情况)、供应商的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；采购双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在国家有关规定、采购文件、投标文件及承诺与采购合同约定中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收； - 11.履约验收其他事项： - 其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)《政府采购需求管理办法》(财库〔2021〕22号)及招标文件相关规定组织验收。 ### (八)★其他要求 - 政府采购合同签订时间及要求：供应商自成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。供应商在签订采购合同时，应向采购人提供截止合同签订之日的行贿犯罪查询记录(包含供应商名称、法定代表人、主要负责人、签订合同的授权代表)，以及授权代表在职和社保证明，未提供的采购人有权拒绝签订采购合同。 - 供应商应严格执行《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国劳动合同法》及项目所在地最低工资标准等相关法律、法规并依法与服务人员签订劳动合同，并办理各种用工手续，如因用工不当，给采购人及服务人员造成的损失由供应商承担(供应商应在响应文件中单独提供承诺函进行响应，格式自拟)。 - 供应商服务从业人员在服务期间发生伤亡事故，或在服务过程中造成第三人伤亡的，责任由供应商承担(供应商应在响应文件中单独提供承诺函进行响应，格式自拟)。 - 4.本项目采购过程和合同履行过程中的风险严格按照采购人的风险控制管理要求执行。 |

第七章  评标办法

## 1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律制度，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。依据法律法规和本招标文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料，以确定投标人是否具备投标资格。

1.3合格投标人不足三家的，不得评标。

1.4评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家共5人组成。

1.5评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.6 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（1）熟悉和理解招标文件；

（2）审查供应商（已通过资格审查）的投标文件是否满足招标文件要求，并作出评价；

（3）根据需要要求招标采购单位对招标文件作出解释；根据需要要求投标人对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（4）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标人；

（5）起草评标报告并进行签署；

（6）向招标采购单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评标工作的行为；

（7）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.7 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.8 评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

## 2.评标方法

2.1本项目评标方法为：综合评分法。

## 3.评标程序

3.1熟悉和理解招标文件和停止评标。

3.1.1评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中投标人资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

3.1.2评标委员会熟悉和理解招标文件以及评标过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（1）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（4）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（5）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（6）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（7）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

3.1.3出现本条3.1.2规定应当停止评标情形的，评标委员会成员应当向招标采购单位书面说明情况。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标。

3.2符合性检查。

3.2.1评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

3.2.2投标文件（包括单独递交的开标一览表）有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

（1）正副本数量齐全；

（2）存在个别地方（不超过2个）没有法定代表人/单位负责人签字，但有法定代表人/单位负责人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

（3）除招标文件明确要求加盖单位（法人）公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（4）以骑缝章的形式代替投标文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）；

（5）其他不影响采购项目实质性要求的情形。

3.2.3除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

（1）投标文件正副本数量不足的；

（2）投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的；

（3）投标文件的格式、语言、计量单位、报价货币、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

（4）投标报价不符合招标文件规定的采购预算或限价或其他报价规定的；

（5）没有响应招标文件的其他实质性要求或属于招标文件中投标无效情形的。

3.3比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

3.4复核。评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

3.5推荐中标候选供应商。中标候选供应商应当按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的项目实施方案得分高的投标人为排名第一的中标候选人。排名并列的优先选择少数民族或不发达地区的供应商（以提供不发达地区企业或供应商注册地为少数民族地区的相关证明材料为准）。

评标委员会可推荐的中标候选供应商数量不能满足招标文件规定的数量的，只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选供应商。未获得采购人的书面同意,评标委员会不得在招标文件规定之外推荐中标候选供应商，否则，采购人可以不予认可。

3.6出具评标报告。评标委员会推荐中标候选供应商后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）获取招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（5）评标结果和中标候选供应商排序表；

（6）评标委员会授标建议。

3.7评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

3.8评标争议处理规则。评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对投标人投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.9投标人应当书面澄清、说明或者更正。

3.9.1在评标过程中，投标人投标文件实质性符合招标文件要求的前提下，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求投标人作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予投标人必要的反馈时间。

3.9.2投标人应当书面澄清、说明或者更正，并加盖公章或签字确认（投标人为法人的，应当由其法定代表人/单位负责人或者代理人签字确认；投标人为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；投标人为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。

3.9.3评标委员会要求投标人澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此让投标人实质改变投标文件的内容，不得影响投标人公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（1）按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

（2）投标文件中已经明确的内容事项；

3.9.4 本项目采购过程中，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章3.9.1-3.9.3的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

注：评标委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。投标人的投标文件应当要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

3.10 低于成本价投标处理。

（1）低于成本价投标处理。在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。投标人书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

（2）投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，投标人为法人的，由其法定代表人/单位负责人或者代理人签字确认；投标人为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；投标人为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

（3）投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他供应商比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件、投标文件作为无效处理。

3.11招标采购单位现场复核评标结果。

3.11.1评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，招标采购单位应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评标结果进行复核，出具复核报告。除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）客观评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高畸低的。

存在本条上述规定情形的，由评标委员会自主决定是否采纳招标采购单位的书面建议，并承担独立评审责任。评标委员会采纳招标采购单位书面建议的，应当按照规定现场修改评标结果或者重新评审，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳招标采购单位书面建议的，应当书面说明理由。招标采购单位书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。招标采购单位认为评标委员会评标结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.11.2有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评审：

（1）招标采购单位现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（2）招标采购单位现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（3）招标采购单位现场复核内容超出规定范围的；

（4）招标采购单位未提供书面建议的。

## 4. 评标细则及标准

4.1本项目采用综合评分法，评分因素详见综合评分明细表。

4.2 评标委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标投标人的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标投标人的总分。技术类评分因素由技术方面评标委员会成员独立评分。经济类评分因素由经济方面评标委员会成员独立评分。采购人代表原则上对技术类评分因素独立评分。价格和其他不能明确区分的评分因素由评标委员会成员共同评分。

4.3综合评分明细表

4.3.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

4.3.2 综合评分明细表按须知表中的相关要求进行价格调整，再参与价格分评审。

4.3.3综合评分明细表

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分 值 | 评分标准 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 报价15% | 15分 | 满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=(磋商基准价/最后磋商报价)×15%×100； 注：项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。 | 共同评 分因素 |
| 二 | 项目需求分析 9% | 9分 | 供应商针对本项目提供的项目需求分析包含①目前医院污水设备现状及存在的故障分析(清晰的阐述项目的基本情况，对医院污水设备现状及存在的故障分析进行阐述)；②项目现状分析(充分了解本项目的基本情况，对医院污水处理站进水水量及水质、出水水质执行标准、医院污水处理工艺流程进行分析)；③项目重点、难点分析(对本项目运行维护工作中的重点难点进行剖析，并提出应对措施及合理化建议)等三个方面的内容。 根据供应商针对上述三个方面内容在响应文件中的响应情况进行综合评审：每具有一方面内容的得3分，最多得9分；其中每有一处存在缺陷的扣1.5分，每方面最多扣3分。 注：存在缺陷是指项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题，无与本项目相关的具体描述、适用的标准及技术规范错误、明显复制其他项目内容等任意一种情形。 | 技术类 评分因素 |
| 三 | 技术服务方案 24% | 24分 | 供应商针对本项目提供的技术服务方案包含①运营管理制度(围绕本项目的技术、服务要求，结合项目遵循的技术规范、标准，提出有效的运营管理制度，包含但不限于运营管理监督检查制度、卫生制度、值班记录填写制度、运行报表管理制度、交接班制度、安全文明生产管理制度、医疗废物管理制度等)；②设备设施运营制度及维护方案(围绕本项目的技术、服务要求，结合项目遵循的技术规范、标准，提出有效的设备设施运营制度及维护方案，包含但不限于预处理系统运行与操作规程、二级生化处理系统运行与操作规程、鼓风机运行与操作规程、消毒系统操作规程、仪表安全操作规程、水电工安全操作规程、各处理单元检修规程、进水泵检修规程、各池体检修规程、污泥间检修规程、控制室检修规程、设备检修规程、设备房的维护建议方案、设备定期检修计划、巡检维护方案等)；③污水站运行保障措施(围绕本项目的技术、服务要求，结合项目遵循的技术规范、标准，对环境保护措施、主要危害因素分析、卫生防疫措施、环境监测计划、池体清淤方案进行阐述)等三个方面的内容。 根据供应商针对上述三个方面内容在响应文件中的响应情况进行综合评审：每具有一方面内容的得8分，最多得24分；其中每有一处存在缺陷的扣4分，每方面最多扣8分。 注：存在缺陷是指项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题，无与本项目相关的具体描述、适用的标准及技术规范错误、明显复制其他项目内容等任意一种情形。 | 技术类 评分因素 |
| 四 | 项目实施方案27% | 27分 | 供应商针对本项目提供的项目实施方案包含人员配置及管控②质量保障措施③安全保障措施④培训方案⑤日常运行操作方案⑥应急预案方案等六个方面的内容。根据供应商针对上述六个方面内容在响应文件中的响应情况进行综合评审: 每具有一方面内容的得4.5分，最多得27分;其中每有一处存在缺陷的扣2.25分，每方面最多扣4.5分 注:缺陷是指存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、适用的标准及技术规范错误、明显复制其他项目内容等任意一种情形。 | 技术类 评分因素 |
| 五 | 人员配置要求 15% | 15分 | 1.供应商拟投入本项目的项目负责人具备环保工程中级及以上职称证书的得3分；本项最多得3分。 2.供应商拟投入本项目的项目组成员具有给水排水中级及以上职称证书的得3分。 3.供应商拟投入本项目的项目组成员具备自动监控(水)运行工证书的得3分；本项最多得3分。 4.供应商拟投入本项目的维修技术人员具有中华人民共和国特种作业操作证（作业类别：电工作业）的得2分；具有中华人民共和国特种作业操作证（作业类别：焊接与热切割作业）得2分；具有有限空间作业证的得2分；本项最多得6分。 注：以上人员不得重复计分；提供人员有效的证书复印件及在职证明材料复印件。 | 共同评 分因素 |
| 六 | 履约经验10% | 10分 | - 供应商自2020年1月1日(含)以来具有类似项目履约经验，每提供1个的2分，最多得10分。 注：(1)类似项目是指污水处理站运行维护服务； (2)提供项目合同复印件； (3)时间以合同签订时间为准； | 共同评 分因素 |
| 注：①上述各项评分的取值按四舍五入法，小数点后保留两位。 ②本表中要求提供各类证明材料应清晰可辩，均需加盖供应商单位公章，否则将不认可该项材料的有效性。 ③本项目不涉及节能、环境标志、无线局域网产品参与磋商，在评审标准中不作体现。 |  |  |  |  |

注：评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

## 5.复核

（一）评标委员会复核

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选投标人的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

（二）采购代理机构现场复核评审结果

1.评审结果汇总完成后，评审委员会拟出具评标报告前，采购组织单位应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评审结果进行复核，出具复核报告，存在下列情形之一的，应当根据情况要求评标委员会现场修改评标结果或者重新评标：

1.1分值汇总计算错误的；

1.2分项评分超出评分标准范围的；

1.3评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

1.4经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

存在本条上述规定情形的，由评标委员会自主决定是否采纳招标采购单位的书面建议，并承担独立评审责任。评标委员会采纳招标采购单位书面建议的，应当按照规定现场修改评标结果或者重新评标，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳招标采购单位书面建议的，应当书面说明理由。招标采购单位书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。招标采购单位认为评标委员会评标结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

2.招标采购单位复核过程中，评标委员会不得离开评标现场。

3.有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评标：

3.1评标委员会已经出具评标报告并且离开评标现场的；

3.2招标采购单位现场复核时，复核工作人员数量不足的；

3.3招标采购单位现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

3.4招标采购单位现场复核内容超出规定范围的；

3.5招标采购单位未提供书面建议的。

## 6.推荐中标候选投标人

中标候选投标人数量应当根据招标文件的规定确定，但必须按顺序排列中标候选投标人。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

评标委员会可推荐的中标候选投标人数量不能满足招标文件规定的数量的，

只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选投标人。未获得采购人的书面同意,评标委员会不得在招标文件规定之外推荐中标候选投标人，否则，采购人可以不予认可。

## 7.出具评标报告

评标委员会推荐中标候选投标人后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

1.招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

2.投标人名单和评标委员会成员名单；

3.评标方法和标准；

4.开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

5.评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

6.其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

注：评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但不写明不同意见或者不说明理由的，视同无意见。拒不签字又不另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

## 8.废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

1．符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

2．出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3．投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

4．因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在中国政府采购网网公告，并公告废标的理由。对于废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

## 9.定标

- 定标原则：本项目根据评委会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

- 定标程序

1．评委会将评标情况写出书面报告，推荐三名中标候选人，并按照综合得分高低标明排列顺序。

2．采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

3．采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

4．采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选投标人；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标人。

注：采购人按照推荐的中标候选投标人顺序确定中标人，不能认为采购人只能确定第一中标候选投标人为中标人，采购人有正当理由的，可以确定后一顺序中标候选投标人为中标人，依次类推。

5．根据采购人确定的中标人，采购代理机构在中国政府采购网网发布中标公告，并自采购人确定中标之日起2个工作日内向中标人发出中标通知书。

6．招标采购单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。

## 10.评标专家在政府采购活动中承担以下义务

（一）遵守评标工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评标程序、评标方法和评标标准进行独立评标；

（三）不得泄露评标文件、评标情况和在评标过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向财政部门报告评标过程中发现的采购人、采购代理机构向评标专家做倾向性、误导性的解释或者说明，以及投标人行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为；

（五）发现招标文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行时，停止评标并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

（六）及时向财政、监察等部门举报在评标过程中受到的非法干预情况；

（七）配合答复处理投标人的询问、质疑和投诉等事项；

（八）法律、法规和规章规定的其他义务。

## 11.评标专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（一）遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定；

（二）评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管；

（三）评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理；

（四）评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受投标人主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认；

（五）在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容；

（六）服从评标现场招标采购单位的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督；

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触投标人，不得收受投标人及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受招标采购单位的请托。

（八）有关部门（机构）制定的其他评审工作纪律。

## 12.评标委员会及其成员不得有下列行为

（一）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（二）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条规定的情形除外；

（三）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（四）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（五）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（六）记录、复制或者带走任何评标资料；

（七）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

第八章 政府采购合同（样例）

第一节  合同书

XXXXX合同

甲方:                        乙方:

根据《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规,经甲乙双方平等自愿,协商一致签订本合同,并共同遵守本合同所列条款。

一、购买服务范围及内容

(一)范围:

(二)内容:

具体内容如下:

二、服务指标

(一)安全指标

(二)技术指标

(三)管理指标

(四)考核指标

(五)服务指标

服务满意度测评(均值)不低于90。

三、合同总额、支付方式及要求

（一）合同总额

本项目服务费用为人民币:xxx元（大写xxx元整）。该合同总金额为全院污水处理站运维服务事项整体包干金额。包括乙方在经营过程中所发生的一切费用，包括但不仅限于：员工工资、福利、奖金、伙食费、交通费、加班费、社会保险（包括工伤保险）或人身意外保险费、住房公积金、管理费、安全费、业务技能培训费以及在经营过程中所发生的一切含税费用。

(二)服务费用支付方式及要求

服务费用以银行转账的方式予以支付。

服务费实行月度和季度相结合的分期支付方式。每月支付基本费用xxx元（大写xxx元）,每季度xxx元（大写xxx元）服务费纳入考核,根据季度考核结果据实支付。

如出现双方认定的项目增量费用，乙方应按甲方要求提供相关结算凭证据实支付；如出现双方认定的项目减量费用，则从双方确认之日起执行。

甲方收到乙方开具的发票后10个工作日内支付费用；如甲方因财政资金未及时拨付到位，可延迟支付，待有关财政资金拨付到位后，原则上甲方应于一个月内完成支付。

四、双方职责

五、检查与考核

（一）乙方应制订具体的服务质量保证措施、内部考核制度和相关服务承诺,定期检查督促落实。乙方所有的工作应按甲方的内部流程实施，接受甲方随时检查。如因服务质量末达到目标,按甲方考核实施细则执行,乙方应按甲方要求限期整改,不能达到整改要求的,甲方有权终止合同,由此产生的经济损失由乙方承担；

（二）甲方按服务质量考核实施细则每月、季对乙方管理、服务情况进行检查、考核,并将考核结果和整改要求反馈乙方,考核结果作为季度扣减和支付服务费的依据。

六、合同期限
本合同期限为xxxx年xx月xx日至xxxx年xx月xx日。
   七、违约责任

（一）甲方应按时支付服务费,对无理克扣、拖延发放的,乙方有权按有关规定追索。

（二）乙方派出的人员因工作中违反操作规程造成责任事故的,甲方按相关规定对乙方进行处罚（索求赔偿）,并按甲方考核实施细则扣减服务费。

（三）乙方安排的人员不服从甲方调度安排或有违反劳动纪律、违章操作等行为的,经双方确认后,甲方按考核实施细则扣减服务费。
    （四）发生下列情况,甲方有权要求人员停职离岗,乙方须及时派出其他符合要求的人员接替,以保证甲方的工作任务不受影响。因人员更换造成的一切损失均由乙方承担,同时按考核实施细则扣减服务费。

1.违反国家的法律、法规被行政或刑事拘留的；

2.违反甲方的有关指令和规章制度,造成严重后果或不良影响的；

3.打架斗殴,赌博,嫖娼,盗窃,吸毒贩毒的；

4.擅自离岗、消极怠工,影响甲方执行任务的；

5.玩忽值守,导致职责范围内机械设备失养,损坏的；

6.隐瞒心脏病,高血压,糖尿病、精神类疾病等病情，在上岗后因此而不能胜任工作的；

7.违反本合同其他约定,给甲方造成损失的。

八、不可抗力

（一）《中华人民共和国民法典》第一百八十条规定“不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况”。

（二）因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。

（三）甲乙双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行或不能履行合同的,发生不可抗力一方应及时将情況通知另ー方，以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。在此情况下,双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

九、合同终止

任何一方严重违反合同,在收到对方违约通知书30天内仍未改正违约的,另一方可立即终止本合同。任何一方提出,另ー方同意,可终止合同。

十、法律诉讼

签约双方在履约中发生争执和分歧,双方应通过友好协商解决,若经协商不能达成协议时,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。诉讼受理期间,双方应继续执行合同其余部分。

十ー、其它

（一）本合同正本八份,具有同等法律效力,甲方执六份、乙方执二份,合同自签字之日起即时生效。

（二）下列文件是本合同的部分,并与本合同一起阅读和解释。

1.附件1：高县人民医院全院污水处理站运维服务工作质量考评实施细则；

2.附件2：污水处理站运维及配员要求表；

3.甲乙双方因项目实施需要签订的相关文件。

（三）本合同到期，如双方无异议，可续签本合同。

（四）本合同未尽事宜，由双方另行协商处理。

（以下无正文）

甲方（盖章）：                   乙方（盖章）：

法定代表人：                     法定代表人：

单位地址：                       单位地址：

联系人：                         联系人：

统一社会信用代码：               账 号：

开户行：

签订地点：四川宜宾

签订时间：     年  月  日                   年  月  日