## 高县人民医院

## 水电维修配件定点供货服务项目（二次）

采

购

文

件

高县人民医院

2025年4月

目    录

第一章 比选邀请	1

第二章 比选须知	3

第三章 供应商资格审查及符合性审查	6

第四章 采购需求	9

第五章 评分标准	11

第六章 比选申请文件格式	12

- 比选邀请

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购人 | 高县人民医院 |
|  | 项目名称 | 高县人民医院水电维修配件定点供货服务项目（二次） |
|  | 项目编号 | GXRMYY-2025-016 |
|  | 采购需求 | 详见比选文件第四章 |
|  | 最高限价 | 预算240000元。超过最高限价的报价，其比选申请文件作无效处理。 |
|  | 邀请方式 | þ公开比选：高县人民医院官方网站上以公告形式发布； ¨邀请比选：通过书面推荐意见，推荐符合相应资格条件的供应商参与本次采购活动 |
|  | 联合体 | ¨接受 þ不接受 |
|  | 现场踏勘 | ¨举行 þ不举行 |
|  | 履约保证金 | ¨收取 þ不收取 |
|  | 评审方式 | ¨综合评分法 即供应商通过资格审查，且满足比选文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分，综合得分最高的供应商为本项目的第一中选人，若得分相同则价格低的为中选人，若价格也相同则采取抽签的方式确定。 þ最低价评审法 即供应商通过资格审查，且所有技术参数要求和商务要求均符合比选要求，评审小组按照有效报价进行详细评审，有效报价最低的供应商为本项目的第一中选人，若报价相同则采取随机抽取的方式确定中选人。 |
|  | 比选文件 获取方式 | 供应商应通过： 高县人民医院官网（网址https://www.scgxrmyy.com/）获取比选文件；本比选文件免费。 |
|  | 比选报名时间 | 2025年4月25日至2025年5月6日，每天8：00 – 12：00，14：30 – 17：30（节假日除外） |
|  | 比选申请人报名时须提供资料 | - （1）报名表。【格式见附件1】 - （2）单位介绍信或法人授权书原件，法人及授权代表身份证复印件。 - （3）企业法人营业执照副本复印件。 - 注：上述报名资料均须加盖投标单位公章后，将扫描件发至邮箱：caigouban5393102@163.com。 |
|  | 提交比选申请文件方式 | 现场提交或邮寄： - 文件份数：正本和副本各1份（均须盖鲜章）。 - 现场提交地点（可邮寄）：四川省宜宾市高县庆符镇硕勋路223号 高县人民医院 行政二楼209采购管理办公室 注：比选申请文件应在提交比选申请文件截止时间前提交或邮寄送达； 未按方式提交或逾期送达或没有密封的比选申请文件恕不接收。 |
|  | 投标截止时间 | 2025年5月7日17时30分 |
|  | 开标地点 | 高县人民医院行政四楼小会议室（供应商不到现场） |
|  | 联系方式 | （1）采购部门：采购管理办公室 联系方式：杨老师 0831-5393102 （2）需求部门：总务科 联系方式：唐老师 18383101991 |

- 比选须知

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 报价 | （1）本比选统一使用人民币报价； （2）报价应是完成比选全部工作内容的价格体现，是最终用户验收合格后的总价，包含了供应商完成本项目所需的一切费用，即项目包干价 |
|  | 比选申请 文件编制要求 | （1）比选申请文件的格式 比选申请人应仔细阅读本比选文件，按比选文件第六章“比选申请文件格式”进行编制，比选申请人在编制比选申请文件时应使用该章所附格式；该章未规定格式的，由比选申请人根据实际情况自主编制，但不得影响比选申请文件内容的完整性和有效性；比选申请人应在“比选申请文件格式”前附文件索引表、目录； （2）比选申请文件的签署、盖章 比选申请文件应根据比选文件的要求签署、盖章； |
|  | 评审要求 | （1）原则上合格供应商需达到三家及以上； （2）评标专家应对比选申请人的投标文件进行独立评审。评标专家对比选申请人某项指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则进行票决，确定该项指标是否通过。符合评审指标通过标准的，为有效投标。 （3）评标委员会认为比选申请人的报价明显低于其他通过符合性审查比选申请人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；比选申请人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 （4） 评委会在评标过程中发现的问题，应当及时作出处理或者向招标人提出处理建议，并作书面记录。 （5）项目评审当天，比选申请人应保证比选申请文件中所写明的法定代表人或委托代理人的联系方式的畅通，并确保其具备与采购人就本项目进行沟通。 |
|  | 服务质量要求 | （1）符合本比选文件及采购人承诺的质量、技术和其他要求，符合国家相关的质量标准和出厂标准； （2）国家或行业主管部门对供应商和服务的技术标准和资格资质条件等有强制性规定的，应当符合其要求。 |
|  | 知识产权要求 | （1）供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权； （2）供应商将在比选项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）； （3）如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用 |
|  | 供应商纪律要求 | （1）供应商在采购活动中，不得有任何违法乱纪的行为； （2）若比选申请文件存在虚假响应在评审阶段，评审小组应将该比选申请文件作无效处理，若是中选后发现的，采购人应当取消其中选资格； （3）采购人将对上述行为在其官方网站对相关情况进行通报同时追究其相关法律责任 |
|  | 比选文件澄清、修改 | 采购人在采购期间发出的一切澄清、修改均为比选文件的有效组成部分 |
|  | 供应商质疑 | 针对采购文件的质疑：自本项目采购公告发布之日起3个工作日内； 针对比选结果的质疑：结果公告发布之日起1个工作日内； 质疑函通过书面形式线下提交。 注： 1.供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围； 2.供应商针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。 |
|  | 中选公告 | （1）比选完成后，采购人在医院官网中发出中选公告； （2）请中选供应商在中选公告发出一个工作日后，联系采购部门老师。 （3）若中选人以非正当理由放弃中选，在3年内不得参与本单位的比选申请。 |
|  | 总体说明 | - 无论比选结果，供应商的比选申请文件不予撤回，参选产生的一切费用由供应商自行承担； - 本比选的第一章、第二章均为实质性要求，供应商应当符合； - “采购人”系指本次组织比选的高县人民医院； - “供应商”“比选申请人”“参选人”获取了比选文件拟参加比选和向采购人提供货物及相应服务的供应商； - 若采购遇特殊情况，采购人有权终止采购项目； - 本比选文件最终解释权归采购人所有。 |

- 供应商资格审查及符合性审查

## 一、资格要求

| 序号 | 资格要求内容 | 通过条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 统一提供承诺函(格式见本文件第四章格式二《承诺函》) | 无 |
| 2 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |  |
| 3 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |  |
| 4 | 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |  |
| 5 | 法律、行政法规规定的其他条件 |  |  |
| 6 | 投标企业、生产企业及本次投标涉及产品不得涉及以下情况： 1.被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 2.医药价格和招采信用评价为“中等”、“严重”、“特别严重”。 |  |  |
| 7 | 供应商应具备独立承担民事责任的能力及行业主管部门要求的各项资质 |  |  |
| 8 | 本项目特定资格要求： | - 无 |  |

- 采购需求

- 项目概况

- 为了确保我院水电设施的及时维修和维护，满足后勤保障的实际需求，我院决定公开比选一家具备专业能力和良好信誉的水电维修配件定点供货服务商，建立长期稳定的合作关系，能够及时、准确地提供医院全范围内所需的各类水电维修配件，保障医院水电系统的正常运行，减少因配件供应不及时导致的维修延误。诚邀具备合法的经营资质、丰富的行业经验、良好的商业信誉的公司积极参与。

- 二、服务要求

- （一）配件清单

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 预估量 | 单位 | 单价限价 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PPR 管子 | 20# | 40.00 | 根（4 米） | 18.00 | 日丰、雄塑、联塑、金牛 |
| 2 | PPR 等直 | 20# | 40.00 | 个 | 1.20 |  |
| 3 | PPR 内直 | 20# | 40.00 | 个 | 8.00 |  |
| 4 | PPR 外直 | 20# | 40.00 | 个 | 8.50 |  |
| 5 | PPR 等弯 | 20# | 40.00 | 个 | 2.50 |  |
| 6 | PPR 内弯 | 20# | 40.00 | 个 | 5.50 |  |
| 7 | PPR 外弯 | 20# | 40.00 | 个 | 6.50 |  |
| 8 | PPR 等三通 | 20# | 40.00 | 个 | 3.00 |  |
| 9 | PPR 内三通 | 20# | 40.00 | 个 | 5.80 |  |
| 10 | PPR 管子 | 25# | 30.00 | 根（4 米） | 20.00 |  |
| 11 | PPR 等直 | 25# | 50.00 | 个 | 2.50 |  |
| 12 | PPR 内直 | 25# | 50.00 | 个 | 8.50 |  |
| 13 | PPR 外直 | 25# | 50.00 | 个 | 9.00 |  |
| 14 | PPR 等弯 | 25# | 50.00 | 个 | 3.00 |  |
| 15 | PPR 内弯 | 25# | 50.00 | 个 | 9.00 |  |
| 16 | PPR 外弯 | 25# | 50.00 | 个 | 9.50 |  |
| 17 | PPR 等三通 | 25# | 50.00 | 个 | 3.50 |  |
| 18 | PPR 内三通 | 25# | 50.00 | 个 | 11.00 |  |
| 19 | PPR 管子 | 32# | 30.00 | 根（4 米） | 42.00 |  |
| 20 | PPR 等直 | 32# | 50.00 | 个 | 3.00 |  |
| 21 | PPR 内直 | 32# | 50.00 | 个 | 10.00 |  |
| 22 | PPR 外直 | 32# | 50.00 | 个 | 11.00 |  |
| 23 | PPR 等弯 | 32# | 50.00 | 个 | 4.00 |  |
| 24 | PPR 内弯 | 32# | 50.00 | 个 | 12.00 |  |
| 25 | PPR 外弯 | 32# | 50.00 | 个 | 13.00 |  |
| 26 | PPR 等三通 | 32# | 50.00 | 个 | 5.00 |  |
| 27 | PPR 内三通 | 32# | 50.00 | 个 | 12.00 |  |
| 28 | PVC 水管 | 20# | 50.00 | 根（4 米） | 10.00 | 日丰、家塑、联塑、金牛 |
| 29 | PVC 直接 | 20# | 40.00 | 个 | 1.00 |  |
| 30 | PVC 弯头 | 20# | 40.00 | 个 | 1.00 |  |
| 31 | PVC 三通 | 20# | 40.00 | 个 | 1.50 |  |
| 32 | PVC 水管 | 50# | 50.00 | 根（4 米） | 55.00 |  |
| 33 | PVC 直接 | 50# | 50.00 | 个 | 1.50 |  |
| 34 | PVC 弯头 | 50# | 50.00 | 个 | 2.50 |  |
| 35 | PVC 三通 | 50# | 50.00 | 个 | 3.00 |  |
| 36 | PVC 水管 | 110# | 30.00 | 根（4 米） | 18.00 |  |
| 37 | PVC 直接 | 110# | 50.00 | 个 | 4.50 |  |
| 38 | PVC 弯头 | 110# | 50.00 | 个 | 6.00 |  |
| 39 | PVC 三通 | 110# | 50.00 | 个 | 8.00 |  |
| 40 | PVC 地漏盖 | 110# | 30.00 | 个 | 4.00 |  |
| 41 | 管卡 | 20# | 31.00 | 个 | 0.30 |  |
| 42 | 管卡 | 25# | 31.00 | 个 | 0.40 |  |
| 43 | 管卡 | 32# | 30.00 | 个 | 0.40 |  |
| 44 | 管箍 | 50# | 30.00 | 个 | 2.50 |  |
| 45 | 管箍 | 110# | 30.00 | 个 | 4.00 |  |
| 46 | 波纹管 | 20.00 | 30.00 | 米 | 3.00 |  |
| 47 | 波纹管 | 25# | 50.00 | 米 | 2.50 |  |
| 48 | 不锈钢尾冲管 | 32# | 10.00 | 根 | 14.00 | 高尔美、中宇、九牧 |
| 49 | 不锈钢单盆 | （40*50） | 10.00 | 个 | 90.00 | 百家乐、喜乐、九牧 |
| 50 | 不锈钢地漏 | 50# | 10.00 | 个 | 15.00 | 金牛、安得巧、过江龙 |
| 51 | 菜盆水龙头 | 20# | 20.00 | 个 | 70.00 | 日芬、中宇、九牧 |
| 52 | 厕所冲水箱 | 塑料 | 10.00 | 个 | 85.00 |  |
| 53 | 感应水龙头 | 不锈钢 | 30.00 | 个 | 160.00 | 汇益、中宇、九牧 |
| 54 | 高压气泵管 | 10mm | 30.00 | 米 | 6.00 | 金德、四季红、耐用 |
| 55 | 合接球阀 | PPR/25 | 15.00 | 个 | 30.00 | 玉环、雄塑、九牧 |
| 56 | 合接球阀 | PPR32 | 15.00 | 个 | 35.00 |  |
| 57 | 电工黄腊管 | 20.00 | 10.00 | 根 | 2.00 | 华盛、美达、试贝 |
| 58 | 不锈钢角阀 | 20# | 30.00 | 个 | 16.00 | 日芬、中宇、申鹭达 |
| 59 | 脚踏阀 | 不锈钢 | 10.00 | 个 | 90.00 | 金鹭王、中宇、申鹭达 |
| 60 | 脚踏阀弯头 |  | 5.00 | 个 | 10.00 | 金鹭王、TUTU、九牧 |
| 61 | 脚踏式水龙头 | 20# | 30.00 | 个 | 35.00 | 太阳辉、中宇、九牧 |
| 62 | 空调排水管 | 20# | 20.00 | 米 | 2.00 | 家塑、嘉兴、新飞 |
| 63 | 淋浴喷头 | 普通 | 10.00 | 根 | 15.00 | 金牛、安贝、过江龙 |
| 64 | 沐浴龙头 | 冷热两用 | 5.00 | 个 | 80.00 | 日芬、中宇、过江龙 |
| 65 | 热水器混水阀 | 冷热两用 | 10.00 | 个 | 50.00 | 金牛、太阳辉、九牧王 |
| 66 | 软连接 | 100cm | 10.00 | 根 | 10.00 |  |
| 67 | 软连接 | 30CM | 10.00 | 根 | 5.00 |  |
| 68 | 软连接 | 60cm | 20.00 | 根 | 8.00 |  |
| 69 | 伸缩管 | 塑料 | 110.00 | 米 | 13.00 | 格妍、巧乐、吉美 |
| 70 | 喷头连接管 | 金属 | 15.00 | 根 | 15.00 | 波澜、格研、过江龙 |
| 71 | 水龙头 | 不锈钢加长 | 25.00 | 个 | 20.00 | 英标、中宇、九牧 |
| 72 | 水龙头 | 立式单水头 | 20.00 | 个 | 40.00 | 金牛、中宇、九牧 |
| 73 | 水龙头 | 英标普通 4 分 | 30.00 | 个 | 18.00 | 英标、中宇、九牧 |
| 74 | 水管塑料软管 | 16# | 10.00 | 根 | 2.50 | 家塑、巧乐、金德 |
| 75 | 铝塑管直接 | 1216 型 | 10.00 | 个 | 6.00 | 日丰、集成、嘉德 |
| 76 | 洗脸盆角盆龙头 | 20# | 19.00 | 个 | 50.00 | 特牌、金牛、九牧 |
| 77 | 洗手盆下水翻板 | 不锈钢 | 25.00 | 个 | 15.00 | 金牛、角牌、九牧 |
| 78 | 小便池 |  | 5.00 | 个 | 330.00 | 长江、蓝剑、九牧 |
| 79 | 小便池漏斗 | 不锈钢 | 20.00 | 个 | 75.00 | 长江、蓝剑、极光 |
| 80 | 小便池下水 | 塑料 | 15.00 | 个 | 12.00 |  |
| 81 | 小便池延时开关 |  | 15.00 | 个 | 28.00 | 金鹭王、太阳辉、奥驰 |
| 82 | 大便池延时阀 |  | 15.00 | 个 | 15.00 |  |
| 83 | 座便按钮 | 不锈钢 | 5.00 | 个 | 10.00 | 吉美、科普、马可波罗 |
| 84 | 马桶盖塑料 | 通用 | 10.00 | 个 | 50.00 | 雪丹兰、多芬、马可波罗 |
| 85 | 马桶进水阀 |  | 5.00 | 个 | 20.00 |  |
| 86 | 陶瓷洗手盆 | 立柱形 | 5.00 | 个 | 150.00 | 康纳、TUTU、九牧 |
| 87 | 截止阀 | 20# | 20.00 | 个 | 38.00 | 自贡、浙江、标志 |
| 88 | 角阀 |  | 15.00 | 个 | 15.00 | 日芬、中宇、申鹭达 |
| 89 | LED 灯管 | 9W T8 | 50.00 | 支 | 10.00 | 阳光、飞明、佛山 |
| 90 | LED 灯管 | 12W T8 | 50.00 | 支 | 16.00 | 阳光、飞明、佛山 |
| 91 | LED 灯管 | 18W T8 | 10.00 | 支 | 25.00 |  |
| 92 | LED 灯片（条） | 3W | 50.00 | 个 | 7.00 |  |
| 93 | LED 灯泡 | 18W T8 | 50.00 | 个 | 8.00 |  |
| 94 | LED 吸顶灯 | 10W | 30.00 | 个 | 22.00 | 阳光、美的、佛山 |
| 95 | LED 平板灯 | 30*60 | 30.00 | 个 | 30.00 |  |
| 96 | LED 平板灯 | 60*60 | 30.00 | 个 | 33.00 |  |
| 97 | LED 驱动 |  | 30.00 | 个 | 18.00 | 星辉、三雄极光、飞利浦 |
| 98 | LED 筒灯 | 12W | 30.00 | 个 | 8.00 | 飞利浦、三雄极光、佛山 |
| 99 | LED 筒灯 | 16W | 30.00 | 个 | 22.00 |  |
| 100 | LED 柱形灯 |  | 10.00 | 个 | 20.00 | 阳光、佛山、公牛 |
| 101 | LED 节能灯 | 28W | 20.00 | 支 | 9.00 |  |
| 102 | LED 模组 | 12W | 10.00 | 套 | 8.00 |  |
| 103 | 单支筒灯 | 10W、孔75-90mm | 20.00 | 个 | 5.00 | 欧普、三雄极光、公牛 |
| 104 | 单支筒灯 | 15W、孔120-140mm | 20.00 | 个 | 20.00 |  |
| 105 | 灯泡 | 100w | 10.00 | 个 | 24.00 | 阳光、佛山、电工 |
| 106 | 灯泡 | 55W 螺口 | 5.00 | 个 | 16.00 |  |
| 107 | 节能灯 | 18W 螺旋 | 10.00 | 个 | 18.00 | 阳光、佛山、飞利浦 |
| 108 | 节能灯 | 23W 螺旋 | 20.00 | 个 | 24.00 |  |
| 109 | 节能灯 | 3w | 50.00 | 个 | 11.00 |  |
| 110 | 节能灯 | 8W 直管 | 10.00 | 支 | 16.00 |  |
| 111 | 节能灯管 | 9W | 10.00 | 支 | 18.00 |  |
| 112 | 节能灯管 | 11W （阳光） | 10.00 | 个 | 20.00 |  |
| 113 | 节能灯阳光 | 12W | 25.00 | 个 | 18.00 |  |
| 114 | 球形灯泡彩色 | 25w | 10.00 | 个 | 16.00 | 佛山、飞利浦、电工 |
| 115 | 磨砂灯泡 | 25W | 10.00 | 个 | 10.00 |  |
| 116 | 暗线开关 | 一开 | 20.00 | 个 | 8.50 | 奇胜、阳光、公牛 |
| 117 | 暗线开关 | 二开 | 20.00 | 个 | 11.00 |  |
| 118 | 暗线开关 | 三开 | 20.00 | 个 | 14.00 |  |
| 119 | 暗装 | 三孔插座 | 30.00 | 个 | 12.00 |  |
| 120 | 暗装 | 五孔插座 | 30.00 | 个 | 9.00 |  |
| 121 | 明装开关 | 一开 | 25.00 | 个 | 9.00 |  |
| 122 | 明装开关 | 二开 | 20.00 | 个 | 10.00 |  |
| 123 | 明装开关 | 三开 | 20.00 | 个 | 13.00 | 奇胜、阳光、公牛 |
| 124 | 明装插座 | 三孔 | 30.00 | 个 | 10.00 |  |
| 125 | 明装插座 | 五孔 | 100.00 | 个 | 11.00 |  |
| 126 | 明装开关插座 | 一开五孔 | 80.00 | 个 | 13.00 | 公牛、飞利浦、德力西 |
| 127 | 明装底盒 | 86 型 | 15.00 | 个 | 1.20 | 家塑、SS、公牛 |
| 128 | 白面板 | 86 型 | 20.00 | 个 | 2.80 | 公牛、阳光、公牛 |
| 129 | 插线板 | 18 孔 | 35.00 | 个 | 34.00 | 子弹头、宏剑、公牛 |
| 130 | 插线板 | 18 孔无线 | 15.00 | 个 | 24.00 |  |
| 131 | 插线板 | 20 孔 | 10.00 | 个 | 36.00 |  |
| 132 | 插线板 | 10A/9 孔 | 20.00 | 个 | 19.00 |  |
| 133 | 插线板 | 7 孔 | 1.00 | 个 | 14.00 |  |
| 134 | 公牛多用排插 | GN-610 | 10.00 | 个 | 50.00 | 公牛、公牛、子弹头 |
| 135 | 地槽线板 | 100mm | 20.00 | 根 | 48.00 | 家塑、公牛、强力 |
| 136 | 地槽线板 | 50mm | 20.00 | 根 | 36.00 |  |
| 137 | 地槽线板 | 75mm | 5.00 | 根 | 42.00 | 家塑、雄塑、强力 |
| 138 | 地插座 | 五孔 | 3.00 | 个 | 72.00 | 施罗德、德力西、西门子 |
| 139 | 三脚插头 | 16A | 10.00 | 个 | 6.00 | 美星、美的、公牛 |
| 140 | 三脚插头 | 10A | 10.00 | 个 | 7.00 |  |
| 141 | 二线插头 | 10A | 5.00 | 个 | 3.00 |  |
| 142 | 防触电插座保护盖 | 2 项 | 30.00 | 个 | 2.00 | 奇胜、美的、公牛 |
| 143 | 防触电插座保护盖 | 3 项 | 30.00 | 个 | 2.60 |  |
| 144 | 单相电表 | 5（20A） | 31.00 | 个 | 55.00 | 人民、德力西、正泰 |
| 145 | 动力（三相四线）电表 | 1.5-6A | 32.00 | 个 | 320.00 |  |
| 146 | 电力电缆 1 | WDZ-YJY 5×4 | 34.00 | 米 | 20.00 | 德力西、飞雕、熊猫 |
| 147 | 电力电缆 2 | WDZ-YJY 5×6 | 33.00 | 米 | 25.00 |  |
| 148 | 电力电缆 3 | WDZ-YJY 5×10 |  | 米 | 42.00 |  |
| 149 | 电力电缆 4 | WDZ-YJY 5×16 | 34.00 | 米 | 65.00 |  |
| 150 | 电力电缆 5 | WDZ-YJY 4×25+1×16 |  | 米 | 90.00 |  |
| 151 | 电力电缆 6 | WDZ-YJY 4×35+1×16 | 35.00 | 米 | 120.00 |  |
| 152 | 电力电缆 7 | WDZ-YJY 4×50+1×25 |  | 米 | 155.00 |  |
| 153 | 电力电缆 8 | WDZ-YJY 4×70+1×35 | 36.00 | 米 | 210.00 |  |
| 154 | 电力电缆 9 | WDZ-YJY 4×95+1×50 |  | 米 | 300.00 |  |
| 155 | 护套线 | BVVBB2*1.5平方 | 100.00 | 米 | 2.60 | 人民、德力西、正泰 |
| 156 | 护套线 | BVVBB2*2.5平方 | 100.00 | 个 | 4.80 |  |
| 157 | 护套线 | BVVBB2*4 平方 | 100.00 | 个 | 6.50 |  |
| 158 | 护套线 | BVVBB2*6 平 | 100.00 | 米 | 10.00 |  |
| 159 | 漏电空开（三相四线） | 100A/380V | 1.00 | 个 | 160.00 |  |
| 160 | 漏电空开（三相四线） | 32A/380V | 1.00 | 个 | 140.00 |  |
| 161 | 漏电空开 | 32A1P+N | 10.00 | 个 | 26.00 | 德力西、正泰、公牛 |
| 162 | 漏电空开 | 63A1P+N | 10.00 | 个 | 38.00 |  |
| 163 | 漏电空开 | 20A1P+N | 10.00 | 个 | 24.00 |  |
| 164 | 漏电空开 | 20A1P+N（左零右火） | 10.00 | 个 | 24.00 |  |
| 165 | 漏电空开 | 100A3P | 10.00 | 个 | 95.00 |  |
| 166 | 空开 | 32A1P | 10.00 | 个 | 6.00 |  |
| 167 | 空开 | 16A1P | 10.00 | 个 | 6.00 |  |
| 168 | 空开 | 20A1P | 10.00 | 个 | 6.00 |  |
| 169 | 空开 | 63A1P | 10.00 | 个 | 10.00 |  |
| 170 | 空开 | 32A2P | 10.00 | 个 | 24.00 |  |
| 171 | 空开 | 63A2P | 10.00 | 个 | 30.00 |  |
| 172 | 空开 | 32A3P | 10.00 | 个 | 32.00 |  |
| 173 | 空开 | 63A3P | 10.00 | 个 | 35.00 |  |
| 174 | 时间控制器开关 |  | 10.00 | 个 | 38.00 |  |
| 175 | 空开箱 | 4 位 | 10.00 | 个 | 18.00 |  |
| 176 | 空开箱 | 6 位 | 20.00 | 个 | 20.00 |  |
| 177 | 铜芯线 | WDZ-BYJ1.5平方毫米 | 1000.00 | 米 | 1.60 | 华盛、全塑、盛虹 |
| 178 | 铜芯线 | WDZ-BYJ2.5平方毫米 | 1000.00 | 米 | 2.00 |  |
| 179 | 铜芯线 | WDZ-BYJ4 平方毫米 | 1000.00 | 米 | 4.20 | 长城、沈鹏、珠江电线 |
| 180 | 铜芯线 | WDZ-BYJ6 平方毫米 | 1000.00 | 米 | 5.50 |  |
| 181 | 铜芯线（双色线） | WDZ-BYJ1.5平方毫米 | 300.00 | 米 | 1.30 |  |
| 182 | 铜芯线（双色线） | WDZ-BYJ2.5平方毫米 | 300.00 | 米 | 2.00 |  |
| 183 | 铜芯线（双色线） | WDZ-BYJ4 平方毫米 | 300.00 | 米 | 3.40 |  |
| 184 | 配电箱 1 | 30×40cm/室内 | 68.00 | 个 | 35.00 |  |
| 185 | 配电箱 2 | 40×50cm/室内 | 69.00 | 个 | 70.00 |  |
| 186 | 配电箱 3 | 50×60cm/室内 | 70.00 | 个 | 90.00 | 金兴、全塑、盛虹 |
| 187 | 配电箱 4 | 60×70cm/室内 | 71.00 | 个 | 118.00 |  |
| 188 | 配电箱 5 | 70×80cm/室内 | 72.00 | 个 | 160.00 |  |
| 189 | 配电箱 6 | 30×40cm/室外 | 73.00 | 个 | 35.00 |  |
| 190 | 配电箱 7 | 50×60cm/室外 | 74.00 | 个 | 90.00 |  |
| 191 | 配电箱 8 | 70×80cm/室外 | 75.00 | 个 | 160.00 |  |
| 192 | 配电箱 9 | 80cm×100cm 双开门/室内 | 76.00 | 个 | 268.00 |  |
| 193 | 防溅盒（明装） | 408# | 77.00 | 个 | 8.00 |  |
| 194 | 防溅盒（暗装） |  | 5.00 | 个 | 9.00 |  |
| 195 | 螺口灯头 | MX-08 | 30.00 | 个 | 4.00 |  |
| 196 | 螺口灯座 | MX-A09 | 10.00 | 个 | 8.00 |  |
| 197 | 声光控开关 | MX-J16 | 15.00 | 个 | 15.00 | 美星、维生、美仕达 |
| 198 | 电工胶布 |  | 15.00 | 圈 | 3.00 |  |
| 199 | 线槽 | 24*14 | 40.00 | 根 | 7.00 |  |
| 200 | 线管 | 25＃ | 80.00 | 根 | 5.50 | 公牛、华盛、电工 |
| 201 | 线卡 | 10＃ | 10.00 | 个 | 1.00 | 家塑、雄塑、金牛 |
| 202 | 闭门器 | 5056# | 10.00 | 个 | 68.00 |  |
| 203 | 金属板扣 | 65.00 | 30.00 | 个 | 8.00 |  |
| 204 | 金属板扣 | 75MM | 30.00 | 个 | 9.50 | 科迪、玛丽、利维 |
| 205 | 扁铁条 | 30*3 | 20.00 | 个 | 18.00 | 俊国、万宝、万国 |
| 206 | 玻璃门 | 不锈钢拉手 | 5.00 | 个 | 120 |  |
| 207 | 防火门 | 不锈钢拉手 | 25.00 | 个 | 120 | 尊师、锰钢、美星 |
| 208 | 插销 | 125#不锈钢 | 20.00 | 个 | 5.00 | 万宝、利达、松联 |
| 209 | 插销 | 200M 不锈钢 | 5.00 | 个 | 5.00 |  |
| 210 | 插销 | 75 型 | 10.00 | 个 | 4.00 | 尊师、万龙、神州 |
| 211 | 抽屉轨道 | 30cm | 10.00 | 个 | 30.00 |  |
| 212 | 抽屉轨道 | 二节 | 14.00 | 个 | 30.00 |  |
| 213 | 抽屉锁 | 20MM | 60.00 | 个 | 15.00 | 三好、宝国、三好 |
| 214 | 抽屉锁 | 16MM | 30.00 | 个 | 12.00 |  |
| 215 | 抽屉锁 | 1 管 3 | 20.00 | 个 | 20.00 | 科的、宝国、三好 |
| 216 | 抽屉锁 | 4*4cm | 10.00 | 个 | 22.00 |  |
| 217 | 抽芯铆钉 | 5 公分 | 5.00 | 斤 | 9.00 |  |
| 218 | 钉子 | 5 公分 | 5.00 | 斤 | 7.50 |  |
| 219 | 钢钉 | 30# | 10.00 | 盒 | 7.00 | 金鹿、特种、天域 |
| 220 | 弹簧合页 |  | 5.00 | 付 | 50.00 | 万宝、特种、天域 |
| 221 | 电脑桌抽屉 | 轨道 | 20.00 | 付 | 26.00 |  |
| 222 | 防盗门锁 | 三保险 | 20.00 | 把 | 130.00 | 宝力、固特、宝力 |
| 223 | 挂锁 | 50# | 12.00 | 把 | 18.00 | 科迪、固特、宝力 |
| 224 | 合页 |  | 20.00 | 付 | 20.00 | 三环、固特、宝力 |
| 225 | 合页 | 不锈钢旗型 | 10.00 | 付 | 18.00 | 梅花、威力、樱花 |
| 226 | 合页飞机 |  | 10.00 | 付 | 16.00 | 森达、卡贝、樱花 |
| 227 | 水泥钉 | 2 公分 | 20.00 | 盒 | 8.00 |  |
| 228 | 水泥钉 | 4 公分 | 5.00 | 盒 | 8.00 |  |
| 229 | 水泥钉 | 5 公分 | 5.00 | 盒 | 10.00 | 永碌、美科、益力 |
| 230 | 塑料膨胀螺丝 | 10MM | 5.00 | 盒 | 8.00 |  |
| 231 | 塑料膨胀螺丝 | 8MM | 5.00 | 盒 | 8.00 |  |
| 232 | 锁电脑钢丝、带安装 |  | 20.00 | 根 | 50.00 | 三元、鑫科、因特 |
| 233 | 防盗门锁芯 |  | 10.00 | 个 | 8.00 |  |
| 234 | 执手门锁芯 |  | 40.00 | 个 | 70.00 | 索妮、三星、顺达 |
| 235 | 球形锁意利原子 | 5831.00 | 60.00 | 把 | 55.00 | 莱特、三星、顺达 |
| 236 | 铁挂锁 | 25# | 20.00 | 把 | 10.00 |  |
| 237 | 铁挂锁 | 30# | 20.00 | 把 | 14.00 | 意利原、爱得利、李顺 |
| 238 | 铁挂锁 | 65# | 2.00 | 把 | 17.00 | 梅花、威力、科的 |
| 239 | 铁挂锁 | 75# | 4.00 | 把 | 20.00 |  |
| 240 | 铁柜锁 | 20# | 12.00 | 把 | 11.00 |  |
| 241 | 铁柜锁 | 23mm | 10.00 | 把 | 13.00 |  |
| 242 | 铁柜锁 | 30# | 10.00 | 把 | 15.00 | 梅花、雅迪、科的 |
| 243 | 铁链条 | 1 米 | 10.00 | 根 | 25.00 |  |
| 244 | 铁膨胀螺丝 | 8.00 | 12.00 | 颗 | 0.80 |  |
| 245 | 铁丝 | 12 号 | 10.00 | 斤 | 6.50 | 欣兴、海源、科的 |
| 246 | 自功螺丝 | 4*20 | 10.00 | 斤 | 8.00 | 仕莱、特立达、佳兴 |
| 247 | 自功螺丝 | 4*50 | 2.00 | 斤 | 8.00 | 贝特、特立达、佳兴 |
| 248 | 自功螺丝 | 4*60 | 10.00 | 斤 | 8.00 | 雷牛、强达、华升 |
| 249 | 执手门锁体 | 铁质 | 5.00 | 个 | 45.00 |  |
| 250 | 转向轮 |  | 5.00 | 个 | 40.00 |  |
| 251 | 拉手 | 0.6cm | 20.00 | 个 | 6.00 | 莱特、三星、国标 |
| 252 | 拉手 | 806-128 | 20.00 | 个 | 8.00 | 明义、风牌、风神 |
| 253 | 拉手 | 909-96 | 20.00 | 个 | 8.00 | 渝林、初心、渝丰 |
| 254 | 执手型门锁 |  | 20.00 | 个 | 60.00 |  |
| 255 | 内六角螺丝 | 8*30 | 20.00 | 颗 | 1.50 |  |
| 256 | 卫生门拉手 | 塑料 | 20.00 | 个 | 10.00 | 金点、三星、舒佳 |
| 257 | 卫生门锁 |  | 20.00 | 个 | 40.00 | 雷牛、卡贝、渝林 |
| 258 | 卫生门直角 |  | 20.00 | 个 | 6.00 | 渝丰、卡贝、渝林 |
| 259 | 排挂钩 | 四钩 | 20.00 | 个 | 20.00 |  |
| 260 | 排挂钩 | 三钩 | 15.00 | 个 | 18.00 |  |
| 261 | AB 胶 |  | 20.00 | 支 | 8.00 | 美顺、新兴、啄木鸟 |
| 262 | 玻璃胶天鹿 | s995 | 30.00 | 支 | 15.00 |  |
| 263 | 剥线钳 | 重型 | 1.00 | 把 | 46.00 | 哥俩好、万能、固尔达 |
| 264 | 瓷砖钻头 | 616# | 5.00 | 支 | 6.00 | 天鹿、乐风、天域 |
| 265 | 单挂钩 |  | 60.00 | 个 | 8.00 | 电工、石丽达、劳动 |
| 266 | 电工包 |  | 10.00 | 个 | 24.00 | 三石、佳乐、六角 |
| 267 | 电工刀 | 三石 | 15.00 | 把 | 15.00 | 美顺、兴星、九牧 |
| 268 | 管钳 | 600.00 | 1.00 | 把 | 60.00 | 海文、霸师、领导者 |
| 269 | 胶水 | 502.00 | 20.00 | 瓶 | 3.00 | 电工、众乐、劳动 |
| 270 | 胶水 | PVC（0.5KG） | 20.00 | 瓶 | 10.00 | 牢固、大力士、劳动 |
| 271 | 胶水 | （粘得牢） | 20.00 | 瓶 | 10.00 | 固尔达、宝阁、劳动 |
| 272 | 结构胶 |  | 20.00 | 支 | 18.00 | 道全、宝阁、固尔达 |
| 273 | 扎袋 | 4*200 | 30.00 | 包 | 8.00 | 蓉利达、万能、固尔达 |
| 274 | 万能电视遥控板 | A-808 | 25.00 | 个 | 26.00 | 蓉利达、荣利达、固尔达 |
| 275 | 油漆滚筒 |  | 2.00 | 个 | 14.00 | 品塑、佳美、康纳 |
| 276 | 油漆黄色 | （3KG） | 1.00 | 桶 | 62.00 | 乐美、万能、万纳 |
| 277 | 油漆白色 | （3KG） | 14.00 | 桶 | 62.00 | 三峡、三好、重庆 |
| 278 | 油漆刷 | 100# | 10.00 | 把 | 10.00 |  |
| 279 | 油漆刷 | 25# | 15.00 | 把 | 10.00 |  |
| 280 | 油漆刷 | 50# | 10.00 | 把 | 12.00 | 重庆、耐好、大力士 |
| 281 | 油漆 | 天蓝色 | 3.00 | 桶 | 40.00 |  |
| 282 | 油漆 | 无色清漆（3KG） | 7.00 | 桶 | 40.00 |  |
| 283 | 油漆 | 银白色 | 13.00 | 桶 | 40.00 | 三峡、三好、大力士 |
| 284 | 弱电胶泥 |  | 50.00 | 斤 | 8.00 |  |
| 285 | 生料带 |  | 100.00 | 圈 | 2.00 |  |
| 286 | 砂轮片 | 10MM 小 | 49.00 | 个 | 0.80 | 巨峰、柏仕、天鹿 |
| 287 | 排风扇 | 30*30 | 10.00 | 个 | 50.00 | 密封、安巧、名臣 |
| 288 | 灭蝇灯 | 壁挂式 | 10.00 | 个 | 30.00 | 三石、石峰、先锋 |
| 289 | 卷闸门锁 | 339G | 5.00 | 把 | 40.00 | 双菱、翠峰、稻田 |
| 290 | 推车 |  | 5.00 | 台 | 240.00 | 三川、斯密达、奥克斯 |
| 291 | 壁扇 | FW-45-C1801 | 12.00 | 台 | 200.00 | 意利原子、舒佳、玥玛 |
| 292 | 塔扇 | CT-R5 | 20.00 | 把 | 220.00 | 常成、特固、光岑 |
| 293 | 石膏板 | 1.2*2.4 | 5.00 | 张 | 24.00 | 奥克斯、美的、先锋 |
| 294 | 推车轮子 |  | 20.00 | 个 | 24.00 | 艾美特、美的、先锋 |
| 295 | 钳表 | DLX-1708D | 2.00 | 个 | 100.00 | 方正、灵谷、兔宝宝 |
| 296 | 铜线鼻子 | 10# | 20.00 | 个 | 6.00 | 常成、特固、万向轮 |
| 297 | 水泥 | 50kg | 10.00 | 包 | 25.00 | 优利德、家乐家、德力西 |
| 298 | 沙 | 50kg | 5.00 | 包 | 10.00 | 昕航、先科、OT |
| 299 | 钢化 | 25kg | 20.00 | 包 | 26.00 | 沱江牌、长江、桌能达 |
| 300 | 木方 | 3*5cm | 20.00 | 米 | 5.00 | 无 |
| 301 | 扳手 | 19# | 3.00 | 把 | 16.00 | 乐山、白素、河北 |
| 302 | 扳手 | 17# | 3.00 | 把 | 16.00 | 无 |
| 303 | 扳手 | 15# | 3.00 | 把 | 15.00 | 长城、绿林、活动 |
| 304 | 扳手 | 14# | 3.00 | 把 | 15.00 |  |
| 305 | 扳手 | 12# | 3.00 | 把 | 14.00 |  |
| 306 | 扳手 | 8# | 3.00 | 把 | 14.00 |  |
| 307 | 水泵 | TW24-300F | 10.00 | 个 | 560.00 |  |
| 308 | 水泵浮球阀 |  | 3.00 | 个 | 60.00 |  |
| 309 | 220V 接触器 |  | 5.00 | 个 | 58.00 | 威尔、新界、森森潜 |
| 310 | 砂纸 |  | 150.00 | 张 | 1.20 | 胜牌、盛泰、驰南 |
| 311 | 遥控板 | K-808 | 25.00 | 个 | 35.00 | 正泰、三雄极光、飞利浦 |
| 312 | 角架 |  | 2.00 | 个 | 40.00 | 瑞丰、犀利、熊猫牌 |
| 313 | 单项电表 | 20-40 | 10.00 | 个 | 60.00 | 长虹、万能、海尔 |
| 314 | 泡沫胶 | 4321# | 2.00 | 支 | 16.00 | 啄木鸟、中宇、九牧 |
| 315 | 硅钙板 | 60*60 | 50.00 | 张 | 14.00 | 德力西、正泰、上海人民 |
| 316 | 喷漆 | 301HK | 22.00 | 瓶 | 10.00 | 鹰击长空、强力、陆遥 |
| 317 | 马桶疏通器 |  | 26.00 | 个 | 12.00 | 方正、萌莹、高晶 |
| 318 | 电热水容混合阀 |  | 10.00 | 个 | 86.00 | 三和、保利、好顺 |

## 三、配送服务要求

- 1、供应商必须自行提供配送服务，不得将配送项目进行任何方式的转包、分包。

- 2、供应商配送人员应配合采购方清点货物、验收，由采购方工作人员进行外观检查，完毕合格后签收，采购方验收合格签字后方能离开。

- 3、供应商应具备供应采购人所需货物的能力和按时送货的能力

- 4、未经采购人同意，供应商不得更改送货内容。

- 5、供应商的送货单必须详细注明商品的品牌、品种、单价、数量，送货单不得涂改。

- 6、常规送货:每月集中送货两次，供应商须在接到采购人通知后五日内或按采购人要求的时间进行配送。

- 7、临时送货:因采购人业务开展需要，送货时间及次数根据采购人需求临时确定(预计平均每月5-10次)供应商须按采购人要求及时送货。

## 四、商务要求

（一）服务期限：服务期限1年。经采购人同意后可续签下一年度合同，最多可续签两年。

（二）服务地点：高县人民医院指定地点。

（三）付款方式和条件：货到采购人指定地点，采购人和供应商双方共同对产品进行验收并签字。完成采购人订单后，以每次实际下单金额结算。采购人在收到供应商提供增值税发票后90日内支付本次订单总金额的100%。

注：每月按照实际采购量根据结算单价(成交单价×实际采购数量)计算(四舍五入，精确到小数点后二位)进行据实结算，最终结算金额不超过本项目最高限价。付款方式为转账支付。

（四）履约验收：结合本项目采购文件、采购合同的要求进行验收。

（五）质量保修范围和保修期：成交供应商提供的产品质保期自验收合格之日起计算，质保期一年。在质保期内，成交供应商应自带配件和安装工具对本次采购的所有产品进行上门免费安装调试和维护；对于人为损坏或其他不可抗拒的外部环境损坏部分，由成交供应商提供维修，只收取实际材料费（按厂价计算）。质保期满后，成交供应商承诺按照不高于市场价格提供硬件的维修、更换服务。

（六）其他要求：若在合同履行期间，需要增加配送不在此清单中的水、电及维修配件物品，则须经双方协商价格后进行配送。双方协商价格原则上不得高于市场价，市场价将通过供货产品的官方网站或京东直营店、天猫自营店或市场走访调查确定。

- 评分办法

供应商通过资格审查，且所有服务要求和商务要求均符合比选要求，评审小组按照有效报价进行详细评审，有效报价最低的供应商为本项目的中选人。

- 比选申请文件格式

（比选申请封面）

项目名称：

项目编号：

比选申请文件

比选申请人名称（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字）：

联系方式（移动电话）：

日期：     年    月     日

- 一、承诺函

致高县人民医院：

本公司                   （公司名称）参加                 （项目名称）的比选活动，现承诺：

我公司满足关于比选申请人的资格要求，包括（不限于）：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）根据采购项目提出的特殊条件。

（8）截止比选时间未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；未处于政府部门禁止代理政府采购业务处罚期、未在我院禁止参与期内。

2.我方已认真阅读并接受本项目比选文件的全部实质性要求，如对比选文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对比选文件有异议的同时又参加比选以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

3.本项目比选有效期为90天。

4.比选申请文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

5.如本项目比选采购过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合比选文件要求导致未能成交的，我方愿意承担相应不利后果。

6.国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

7.参加本次采购活动，我方完全同意比选文件“合同分包”、“合同转包”的实质性要求，并承诺严格按照比选文件要求履行。

8.我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。除非比选文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术资料，并提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

9.我方自愿按照比选文件规定的各项要求向采购人提供所需货物和服务。

10.一旦我方成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

11.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与比选报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

12.我方承诺向贵单位供货的同规格型号同质量等级医用物资低于市场价，办公用品、装修材料、工会福利等为同时期宜宾市内采购最低价。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

比选申请人名称：        （盖章）

时间：

- 二、具有独立承担民事责任的能力

(营业执照)

- 三、具有健全的财务会计制度的证明材料

- 四、法定代表人身份证明书

（若为法定代表人/单位负责人参与则提供此页）

________(姓名）系___________________（比选申请人名称）的法定代表人/单位负责人（职务：_____________,电话：_________________）。

特此证明。

比选申请人名称：        （盖章）

时间：

注：

1.比选申请人为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

2.应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件（提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件）。

3.身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

4.此授权书盖章位置未做强制性要求。

六、法定代表人授权委托书

（若委托授权代表参与则提供此页）

本授权委托书声明：我 （姓名） 系 （比选申请人名称） 的法定代表人，现授权 （姓名） 为我院委托代理人，以本单位的名义参加                           项目的比选活动。委托代理人在比选活动和评比、谈判以及合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认，并全部承担其产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托。

授权人(法定代表人):    （签字）

委托代理人： （签字）

比选申请人名称：        （盖章）

时间：

- 注：

- 1.应附法定代表人/单位负责人和委托代理人的身份证明材料复印件（提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件）。

- 2.身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

- 3.此授权书盖章位置未做强制性要求。

- 七、开标一览表

项目名称：XXX采购项目

| - 名称 |  | - 投标单价（元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - XXX采购项目 |  |  |  |
| - 投标单价 | - 大写： - 小写： |  |  |

注：1. 投标人投标单价超过本项目单价限价的，做无效投标处理。

2.供应商的报价应该包括材料、运输、安装、调试、人工费、培训费、税费、等以及与本项目相关的一切其他费用。

3.“开标一览表”以包为单位填写。（如涉及）

投标人名称：XXXX（单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

投标日期：XXXX

八、第四章采购需求承诺函

- 九、供应商认为需要提供的其他材料

- 1.······（格式自拟）