## 参数文件
序号 | 产品名称 | 数量 | 功能要求 | 备注
1 | 创伤护理评估模块 | 1 | 1. 模拟组件能简易的贴敷/捆绑于模拟人或真人身上，在特定/任意部位模拟伤口，可高度还原模拟各种创伤情景。 2. 组件包含至少27件相关伤情模块，包括如下： 3. 烧烫伤：具有烧伤“三度四分法”的红肿、水泡和黑痂表现；可展现红斑性I度烧伤、水泡性深II度烧伤、III度烧伤、烫伤水疱、化学烧伤等。 4. 开放性骨折伤情：具有粘贴式开放性尺骨骨折表现及小腿胫骨开放性骨折等。 5. 锐器伤：具有擦伤、切割伤、撕脱伤等多种伤情，伤口大小、深浅、严重程度等多种表现，能够满足不同需求； 6. 其它伤情表现：腿外伤血肿，头皮血肿、穿戴式脚踝闭合性伤。 7.配套化妆材料及用具可模拟多类别伤情。
2 | 高级全功能护理训练模拟人(女性) | 1 | 1. 具有完全仿真的头颈部，面部材质柔软、手感真实；逼真的口腔（牙齿、舌、悬雍垂），逼真的气道（会厌、声门、喉、杓状软骨、声带、气管）和食道，连接胸腔内仿真的肺和胃。 2. 可进行经口气管插管的操作；鼻胃管插管/洗胃、鼻饲法的操作；经口、鼻、气管造口吸痰法的操作；吸氧法的操作；气管切开术后护理。 3. 可进行脸部护理、头发护理、口腔护理、假牙清洁护理。 4. 模拟瞳孔一侧正常一侧散大的观察对比。 5. 可进行胸、腹部引流术后护理；回肠造口术后护理、结肠造口术后护理；乳腺癌切除术后护理；乳房检查和乳房护理。 6. 具有质感高度逼真的（男/女）会阴，材质的拉伸率和抗撕裂强度极高，可进行（男/女）导尿术的操作、留置导尿及护理、灌肠术的操作、阴道护理，可使用阴道窥器。 7. 可进行臀部肌肉注射、臀部压疮护理，配全套四个阶段压疮护理模块。
3 | 高级男性导尿模型 | 1 | 1. 模型参照男性内外生殖器解剖结构设计，可练习会阴护理 2. 润滑过的导尿管可以通过尿道口插入尿道，进入膀胱。 3. 当导尿管进入膀胱时，人造尿液就会从导尿管口流出。 4. 导尿通过粘膜皱壁、尿道球部及尿道内括约肌时，学生将会体验到如同真人般的狭窄感，可以通过改变体位和阴茎的位置，使导管顺利插入。
4 | 高级女性导尿模型 | 1 | 1.模仿中年妇女的外生殖器的会阴，大腿处于外展位。 2.模型包括膀胱、尿道、尿道括约肌等解剖结构。 3.小阴唇可以向两旁分开以暴露阴蒂、尿道口及阴道口。 4.当导尿管插入尿道，通过尿道括约肌进入膀胱时，有真实的阻力与压力。 5.当导尿管进入膀胱时，模拟尿液将从导管中流出。 6.可进行膀胱冲洗法操作练习。
5 | 高级外科缝合手臂模型 | 1 | 1.造型逼真，是进行外科缝合术练习的理想模型 2.至少可进行切开、缝合、拆线、包扎等外科基本技能的练习。 3.皮肤弹性和柔韧性极佳，可反复进行不少于几百次缝合练习，当缝线拉紧时也不会造成皮肤的撕裂。
6 | 高级外科缝合下肢模型 | 1 | 1.可进行切开、缝合、拆线、包扎等外科基本技能的练习。 2.皮肤弹性和柔韧性极佳，可反复进行几百次缝合练习，当缝合线拉紧时也不会造成皮肤的撕裂。
7 | 高级外科基本技能训练工具箱 | 1 | 1. 该工具箱由缝合器械、手术刀（片）、缝合针线、及缝合练习模块组成。 2. 将多媒体教学软件及精致的训练模块相结合，实现了一个专业的进行缝合教学与练习限额精巧的训练模块相结合，实现了一个专业的进行缝合教育与练习限额精巧平台。 3. 皮肤的弹性和柔软性极佳，可进行几百次的缝合练习。
8 | 缝合练习模块 | 1 | 1. 皮肤模块具有清晰的三层结构，具有皮肤真实的组织张力。 2. 特殊材质制成，缝合时针眼不明显，可进行多次练习。 3. 可多部位练习皮肤切开、缝合、打结、拆线等外科操作技能。
9 | 高智能数字网络化体格检查教学系统 | 1 | （一）.胸部检查教学系统主要功能： 1. 具有听诊扩展功能，可同时不少于4人同时听诊；三维全息互感声音处理技术，实现胸部40余个听诊区域的全信息同时覆盖的高仿真听诊效果；无线、互感多功能听诊器实现即刻听诊模型。 2. 对于易混淆、难区别的听诊体征，可进行声音元素分解听诊，便于鉴别。 3. 以“球形旋转模式”三维互动视觉体验任意360°立体查看心脏不同角度的解剖结构并可快速定位旋转及放大缩小，将鼠标悬停在三维动画的相应部位，鼠标上方即会显示当前部位的名称。 4. 心率可调节，3D动画、心音图、心电图和声音随心率调整而随之变化，并达到同步。 5. 正常心率具有≥6种可调节模式。 6. 窦性心动过速具有≥6种可调节模式。 7. 窦性心动过缓具有≥3种可调节模式。 8. 阵发性室上性心动过速具有≥6种可调节模式。 9. 阵发性室性心动过速具有≥4种可调节模式。 10. 心房颤动具有≥4种可调节模式。 11. S1强弱不等具有≥4种可调节模式。 12. 舒张早期奔马律具有≥4种可调节模式。 13. 呼吸频率具备≥13种可调节模式，均有相应心电图和呼吸波型显示。 14. 心脏的听诊检查，听诊音可在心尖、心底、心前区、腋下、后背以及剑突下等不同的听诊区立体播放，具备≥120例常见心血管检查生理及病理体征，≥70例肺部检查体征。 15. 可触及模型心尖搏动与教学系统界面内三维动画的心脏运动实现同步，同步配合心音图及心电图显示。 16. 心肺听诊模型内衬真实的完整人体骨骼结构、体表标志清晰，满足各项检查方法选择操作部位的教学与训练。 17. 胸部触诊可设置心包摩擦感、胸膜摩擦感，心脏视诊可见心前区隆起及心尖搏动。 18. 模拟人与系统配合可发长音“yi”进而可进行触觉语颤检查。 19. 折叠式电动升降实验台；配备旋转支架，实现操作空间优化；折叠式电动升降实验台可转换，无操作时可进行理论教学使用；高度具有可升降功能。 （二）.腹部检查教学系统主要功能： 1. 腹部检查教学训练系统模拟人为成年女性半身模型，体表标志清晰， 体表皮肤触感柔软、光滑，深部触诊手感软硬度模拟真实人体，结合教学大纲强化腹部的体格检查。 2. 腹部检查可模拟腹式呼吸，呼吸幅度可进行强、弱的调节；腹部呼吸频率具有≥5种可调节模式；肝脾触诊可以模拟多种不同级别大小的体征改变，精确度≤0.1mm；腹部可模拟≥12个以上不同部位的压痛点，触痛程度可进行轻、重调节功能；可进行肝区叩诊，肝区叩痛可设置有/无，系统显示视频与教学讲解，可与模型进行病例互动，当有肝区叩击痛操作时语音发声回馈操作反应。 3. .腹部设有多种不同的血管杂音听诊点以及全腹部听诊的肠鸣音，实现肠鸣音可以调节为正常、减弱、消失、增强、亢进等模拟音功能。 （三）教学评估模块 1. 支持笔记本、一体机、台式机等设备同时无线接入观看实物展示；同时连接设备数量不低于5个。 2. 支持对比教学，支持2、4、6、8屏进行对比，可对比实时视频画面、本地图片及本地视频，图片可以进行左转、右转、缩放、标注等 3. 支持电子白板讲解批注功能，支持画笔、清空、颜色、线宽、返回桌面等功能，可鼠标滚动缩放。可以随时拍照、录像，对展示和批注内容保存。 4. 支持电脑屏幕、实物展示的视频录制,支持一键切换桌面和实物展示画面录制成同一个MP4视频文件。 5. 无线支持多场景微课录制，包括实物展示、分屏对比、电脑屏幕、PPT等内容一次录制成同一个MP4格式的视频文件，无须二次转换格式。 6. 可设置实际大小、合适大小、锁定、放大、缩小、左转、右转、对焦、拍照、录像等功能，以满足多种场景下使用和不同老师的教学习惯 7. 资料库文件按图片及视频分类存储，做到有效管理 8. 支持4K屏幕，可移动拖拽到扩展屏
10 | 高智能数字网络化体格检查教学系统 | 1 | （一）.胸部检查教学系统主要功能： 1. 具有听诊扩展功能，可同时不少于4人同时听诊；三维全息互感声音处理技术，实现胸部40余个听诊区域的全信息同时覆盖的高仿真听诊效果；无线、互感多功能听诊器实现即刻听诊模型。 2. 对于易混淆、难区别的听诊体征，可进行声音元素分解听诊，便于鉴别。 3. 以“球形旋转模式”三维互动视觉体验任意360°立体查看心脏不同角度的解剖结构并可快速定位旋转及放大缩小，将鼠标悬停在三维动画的相应部位，鼠标上方即会显示当前部位的名称。 4. 心率可调节，3D动画、心音图、心电图和声音随心率调整而随之变化，并达到同步。 5. 正常心率具有≥6种可调节模式。 6. 窦性心动过速具有≥6种可调节模式。 7. 窦性心动过缓具有≥3种可调节模式。 8. 阵发性室上性心动过速具有≥6种可调节模式。 9. 阵发性室性心动过速具有≥4种可调节模式。 10. 心房颤动具有≥4种可调节模式。 11. S1强弱不等具有≥4种可调节模式。 12. 舒张早期奔马律具有≥4种可调节模式。 13. 呼吸频率具备≥13种可调节模式，均有相应心电图和呼吸波型显示。 14. 心脏的听诊检查，听诊音可在心尖、心底、心前区、腋下、后背以及剑突下等不同的听诊区立体播放，具备≥120例常见心血管检查生理及病理体征，≥70例肺部检查体征。 15. 可触及模型心尖搏动与教学系统界面内三维动画的心脏运动实现同步，同步配合心音图及心电图显示。 16. 心肺听诊模型内衬真实的完整人体骨骼结构、体表标志清晰，满足各项检查方法选择操作部位的教学与训练。 17. 胸部触诊可设置心包摩擦感、胸膜摩擦感，心脏视诊可见心前区隆起及心尖搏动。 18. 模拟人与系统配合可发长音“yi”进而可进行触觉语颤检查。 19. 折叠式电动升降实验台；配备旋转支架，实现操作空间优化；折叠式电动升降实验台可转换，无操作时可进行理论教学使用；高度具有可升降功能。 （二）.腹部检查教学系统主要功能： 1. 腹部检查教学训练系统模拟人为成年女性半身模型，体表标志清晰， 体表皮肤触感柔软、光滑，深部触诊手感软硬度模拟真实人体，结合教学大纲强化腹部的体格检查。 2. 腹部检查可模拟腹式呼吸，呼吸幅度可进行强、弱的调节；腹部呼吸频率具有≥5种可调节模式；肝脾触诊可以模拟多种不同级别大小的体征改变，精确度≤0.1mm；腹部可模拟≥12个以上不同部位的压痛点，触痛程度可进行轻、重调节功能；可进行肝区叩诊，肝区叩痛可设置有/无，系统显示视频与教学讲解，可与模型进行病例互动，当有肝区叩击痛操作时语音发声回馈操作反应。 3. .腹部设有多种不同的血管杂音听诊点以及全腹部听诊的肠鸣音，实现肠鸣音可以调节为正常、减弱、消失、增强、亢进等模拟音功能。
11 | 高级环甲膜穿刺及气管切开插管训练模型 | 1 | 1.气管解剖位置用手可触摸气管，进行切口定位。 2.模拟病人仰卧位，颈部伸展。 3.可以进行传统的经皮气管切开术，至少包括以下类型的切口：纵向、横向、十字形、U形和倒U形切口。 4.可进行环甲软骨韧带穿刺和切开训练。
12 | 高级人体气管插管训练模型 | 1 | 1. 模型仿真模拟成年男性上半身，仰卧位，嘴可张开，可使用仰头抬颌等手法进行气道开放； 2. 模型五官比例协调，口腔内牙齿、舌、会厌、声门各部分解剖结构准确； 3. 插管前，可识别面罩给氧，并随球囊加压表现胸廓起伏； 4. 可检测喉镜操作时，是否以牙齿为支点，有牙齿受力报警功能； 5. 正常成年男性气管插管深度约22-24cm，正确插管后，通气时模拟人可自主表现胸廓起伏； 6. 能够检测插管是否误入食道，如气管插管误入食道，食道错误指示灯亮； 7. 能够检测插管深度是否正确，如气管插插入过深，过深指示灯亮，此时如果球囊通气，模拟人会表现单侧胸廓起伏；
13 | 闭合式四肢骨折固定模型 | 1 | 1.产品为成人全身模型，皮肤柔软，触感真实。 2.可定制四肢闭合性骨折创伤。可表现骨折所具备的反常运动、成角畸形、活动后产生骨擦音，可用夹板固定。 3.该下肢骨折还可用于骨牵引护理训练及皮牵引护理训练。
14 | 半身心肺复苏训练模拟人 | 1 | 1. 人工手位胸外按压，正确的按压深度5cm以上： 2. 按压深度正确，有正确蜂鸣提示 3. 按压深度过大，有报警蜂鸣提示 4. 模拟标准气道开放 5. 人工口对口呼吸（吹气）： 6. 吹入的潮气量大小通过观察胸部的起伏来判断 7. 操作方式：训练操作 8. 电源状态：电池
15 | AED训练器 | 1 | 1、AED除颤模拟训练器和真实AED除颤仪外观相同，材质坚实，抗摔落、抗击打能力强。 2、AED除颤模拟训练器具备成人和儿童两种除颤模式，并配有成人和儿童两种电极片，电极片上有成人和儿童两种粘贴指示图，电极片更换方便。 3、AED除颤模拟训练器具有和真实AED除颤仪一样的按压节拍音、中文语音提示功能和使用操作流程。 4、AED除颤模拟训练器的电极片粘贴在真实人体上能被识别并有指示灯点亮，可搭配遥控器进行相应的教学和训练。 4、AED除颤模拟训练器配有遥控器可独立进行使用，能调节音量大小，操作过程中可发送“取下电极片、粘贴电极片、建议电击、不建议电击、晃动患者、请勿触碰患者”等命令，遥控器控制范围约20米。 6、急救场景下可搭配遥控器模拟8个不同的案例进行教学和训练，至少包括单次室颤、两次室颤、多次室颤，持续性室颤、反复发作性室颤、电极片粘贴故障、不可除颤心律、心律分析中断等，可根据实际场景需要选择继续或暂停除颤操作。 7、AED除颤模拟训练器携带方便、操作简单、续航持久，内置锂电池能连续使用至少6个小时。
16 | 腹腔穿刺仿真病人模型 | 1 | 1. 解剖位置准确：有锁骨、锁骨肩峰端、锁骨胸骨端、胸锁乳突肌锁骨头、胸锁乳突肌胸骨头、肋骨、肋间隙、胸骨上窝、锁骨中线、腋前线、腋中线、髂前上棘、髂嵴、脐、腹股沟韧带等，可明显感知。 2. 可进行腹部移动性浊音叩诊、腹部穿刺操作、穿刺成功时有明显落空感，并可抽出模拟腹腔积水。 3. 可抽出模拟腹腔积液。 4. 配套腹腔穿刺术技能培训项目基本操作标准流程教学系统，学生可通过移动终端扫描模型表面交互感应位置下载App软件，进行实时学习，教学内容为三维动画视频形式展示。
17 | 多功能关节夹板 | 1 | 1. 多功能夹关节板用上下肢骨折、扭伤、上肢成角骨折或脱臼。 2. 可调整角度，不须加用其它夹板。 3. 夹板铰链可任意旋转调整，10度锁定。 4. 可折叠，易储存，无尖锐边缘使患者易于接受。 5. X线可完全穿透。
18 | 颈椎固定器 | 1 | 1. 多功能颈托将颈托的四个尺寸合为一体，确保您在任何时候都可能得到正确有尺码的颈托。 2. 共有4种标准成人用颈托。 3. 能够配合气道开口便于颈动脉监测和气管插管。 4. 后方的开孔设计便于触诊和透气。
19 | 可调式固定支具 | 1 | 1. 可适用于各种材质脊椎固定板。 2. 头部固定器可以配合多种颈托使用，也可以作为头部固定设备独立使用。
20 | 病人转移板 | 1 | 1. 100%射线穿透性。 2. 份量轻，重量仅为6.2kg，体积为40×183×6.5cm,经久耐用，可承受 250公斤重量。 3. 固定板可与任何其它头部固定设备配合使用。 4. 固定板能浮于水面，可人使患者浮在水面上，同时也可用作水面救生。
21 | 三角巾 | 1 | 1.规格：135×90×90cm。
22 | 医用外固定夹板 | 1 | 1.该套夹板共有长短4块夹板组成，根据不同骨折固定需求，进行插式组合。结构合理，拆装方便，价廉物美，深受广大医务人员的喜受。
23 | 铝合金铲式担架 | 1 | 1. 两端设有离合装置，使担架分离成左右两部分。 2. 担架长度根据病人身长可作随意调节。 3. 最大展开尺寸：202×42×7cm 4. 最小展开尺寸：168×42×7cm 5. 自重：9kg 承重120kg
24 | 高级综合穿刺术技能训练模拟人 | 1 | 1. 该模型为男性躯干结构，可在坐位或侧卧位上进行操作训练。 2. 模拟人反向坐于靠背椅上，双手臂置于椅背上缘，头伏于前臂。 3. 模型具有胸、腹部和背部的局部解剖结构特征，标志清晰,形态逼真。 4. 体表标志明显，可以触及腋窝、第7颈椎、胸椎、肩胛骨、肋骨、肋间隙、腰椎。 5. 可进行胸腔穿刺和腰椎穿刺。 6. 穿刺成功可抽出模拟脑脊液和胸腔积液。
合计：