高县人民医院

零星维修工程服务采购项目

采

购

文

件

高县人民医院 采购管理办公室

2025年8月

目    录

第一章 比选邀请	1

第二章 比选须知	3

第三章 供应商资格审查及符合性审查	6

第四章 采购需求	9

第五章 评分标准	11

第六章 比选申请文件格式	12

- 比选邀请

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购人 | 高县人民医院 |
|  | 项目名称 | 高县人民医院零星维修工程服务采购项目 |
|  | 项目编号 | GXRMYY-2025-070 |
|  | 采购需求 | 详见比选文件第四章 |
|  | 最高限价 | 预算 20 万元/年。超过最高限价的报价，其比选申请文件作无效处理。 |
|  | 邀请方式 | þ公开比选：高县人民医院官方网站上以公告形式发布； ¨邀请比选：通过书面推荐意见，推荐符合相应资格条件的供应商参与本次采购活动。 |
|  | 联合体 | ¨接受 þ不接受 |
|  | 现场踏勘 | ¨举行 þ不举行 |
|  | 履约保证金 | þ收取 ¨不收取 |
|  | 评审方式 | ¨综合评分法 即供应商通过资格审查，且满足比选文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分，综合得分最高的供应商为本项目的第一中选人，若得分相同则价格低的为中选人，若价格也相同则采取抽签的方式确定。 þ最低价评审法 即供应商通过资格审查，且所有技术参数要求和商务要求均符合比选要求，评审小组按照有效报价进行详细评审，有效报价最低的供应商为本项目的第一中选人，若报价相同则采取随机抽取的方式确定中选人。 |
|  | 比选文件 获取方式 | 供应商应通过： 高县人民医院官网（网址https://www.scgxrmyy.com/）获取比选文件；本比选文件免费。 |
|  | 比选报名时间 | 2025年8月7日至2025年8月12日，每天8：00 – 12：00，14：30 – 17：30（节假日除外） |
|  | 比选申请人报名时须提供资料 | - （1）报名表。【格式见附件1】 - （2）单位介绍信或法人授权书原件，法人及授权代表身份证复印件。 - （3）企业法人营业执照副本复印件。 - 注：上述报名资料均须加盖投标单位公章后，将扫描件发至邮箱：caigouban5393102@163.com。 |
|  | 提交比选申请文件方式 | 现场提交或邮寄： - 文件份数：正本1份（须盖鲜章）。 - 邮寄和现场提交地点：四川省宜宾市高县庆符镇硕勋路223号 高县人民医院 行政二楼209采购管理办公室 注：比选申请文件应在提交比选申请文件截止时间前提交或邮寄送达； 未按方式提交或逾期送达或没有密封的比选申请文件恕不接收。 |
|  | 投标截止时间 | 2025年8月13日17时30分 |
|  | 开标地点 | 高县人民医院行政四楼小会议室 |
|  | 联系方式 | （1）采购部门：采购管理办公室 联系方式：0831-5393102 杨老师 （2）需求部门： 联系方式：0831-5416100 王老师 |

- 比选须知

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 报价 | （1）本比选统一使用人民币报价； （2）报价应是完成比选全部工作内容的价格体现，是最终用户验收合格后的总价，包含了供应商完成本项目所需的一切费用，即项目包干价 |
|  | 比选申请 文件编制要求 | （1）比选申请文件的格式 比选申请人应仔细阅读本比选文件，按比选文件第六章“比选申请文件格式”进行编制，比选申请人在编制比选申请文件时应使用该章所附格式；该章未规定格式的，由比选申请人根据实际情况自主编制，但不得影响比选申请文件内容的完整性和有效性；比选申请人应在“比选申请文件格式”前附文件索引表、目录； （2）比选申请文件的签署、盖章 比选申请文件应根据比选文件的要求签署、盖章； |
|  | 评审要求 | （1）若合格供应商不足三家，将直接废标； （2）评标专家应对比选申请人的投标文件进行独立评审。评标专家对比选申请人某项指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则进行票决，确定该项指标是否通过。符合评审指标通过标准的，为有效投标。 （3）评标委员会认为比选申请人的报价明显低于其他通过符合性审查比选申请人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；比选申请人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 （4） 评委会在评标过程中发现的问题，应当及时作出处理或者向招标人提出处理建议，并作书面记录。 （5）项目评审当天，比选申请人应保证比选申请文件中所写明的法定代表人或委托代理人的联系方式的畅通，并确保其具备与采购人就本项目进行沟通。 |
|  | 服务质量要求 | （1）符合本比选文件及采购人承诺的质量、技术和其他要求，符合国家相关的质量标准和出厂标准； （2）国家或行业主管部门对供应商和服务的技术标准和资格资质条件等有强制性规定的，应当符合其要求。 |
|  | 知识产权要求 | （1）供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权； （2）供应商将在比选项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）； （3）如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用 |
|  | 供应商纪律要求 | （1）供应商在采购活动中，不得有任何违法乱纪的行为； （2）若比选申请文件存在虚假响应在评审阶段，评审小组应将该比选申请文件作无效处理，若是中选后发现的，采购人应当取消其中选资格； （3）采购人将对上述行为在其官方网站对相关情况进行通报同时追究其相关法律责任 |
|  | 比选文件澄清、修改 | 采购人在采购期间发出的一切澄清、修改均为比选文件的有效组成部分 |
|  | 供应商质疑 | 针对采购文件的质疑：自本项目采购公告发布之日起3个工作日内； 针对比选结果的质疑：结果公告发布之日起1个工作日内； 质疑函通过书面形式线下提交。 注： 1.供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围； 2.供应商针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。 |
|  | 中选公告 | （1）比选完成后，采购人在医院官网中发出中选公告； （2）请中选供应商在中选公告发出一个工作日后，联系采购部门老师。 （3）若中选人以非正当理由放弃中选，在3年内不得参与本单位的比选申请。 |
|  | 总体说明 | - 无论比选结果，供应商的比选申请文件不予撤回，参选产生的一切费用由供应商自行承担； - 本比选的第一章、第二章均为实质性要求，供应商应当符合； - “采购人”系指本次组织比选的高县人民医院； - “供应商”“比选申请人”“参选人”获取了比选文件拟参加比选和向采购人提供货物及相应服务的供应商； - 若采购遇特殊情况，采购人有权终止采购项目； - 本比选文件最终解释权归采购人所有。 |

- 供应商资格审查及符合性审查

| 资格审查 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查项 | 通过条件 | 结论 |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | （1）供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”； （2）若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”； （3）若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”； （4）若为自然人：提供“身份证明材料” |  |
| 2 | 具有健全的财务会计制度 | 统一提供承诺函 (注：格式见第六章承诺函) |  |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |  |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |  |
| 5 | 具有良好的商业信誉 |  |  |
| 6 | 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |  |
| 7 | 法律、行政法规规定的其他条件 |  |  |
| 8 | 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |  |  |
| 9 | 本项目特定资格要求： | - 供应商须具有建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质或须具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质; - 供应商须具有有效的《安全生产许可证》; - 驻院项目经理:具备建筑工程专业二级或以上建造师注册证书目具有有效的安全生产考核合格E证;项目施工过程中不得随意更换项目经理 |  |

| 符合性审查 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 符合性审查项 | 通过条件 | 结论 |
| 1 | 法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书 | （1）法定代表人参与：提供法定代表人身份证明书及其身份证复印件加盖公章。 （2）授权代表参与：提供法定代表人授权委托书以及法定代表人和授权代表的身份证复印件加盖公章。 注：格式见第六章“法定代表人身份证明书”以及法定代表人授权委托。 |  |
| 2 | 比选文件中实质性要求 | 供应商符合第四章“★”的条款（若涉及）。 |  |
| 3 | 比选申请文件编制 | 符合比选文件编制的实质性要求； 注：比选申请人无需另行提供证明材料。 |  |
| 4 | 签字、盖章 | 符合比选文件要求; 注：比选申请人无需另行提供证明材料。 |  |
| 5 | 报价 | 符合比选文件报价要求; 注：比选申请人无需另行提供证明材料。 |  |

- 采购需求

- 项目概况

- 我院拟招采零星基建工程服务供应商，负责医院日常零星基建工程维修项目。

# 二、技术及服务要求

（一）项目采购清单：

一）服务内容范围

- 以四川省最新《建设工程工程量清单计价规范》为依据，按最新《四川省建设工程工程量清单计价定额》的专业分类范围，在我院提供单个项目或申请事项10万元（不含10万元）以内的建筑及附属物、构筑物的零星工程服务。鉴于建筑工程本身系统性的特点，对服务范围的专业分类和具体维修内容，以采购人意见为准。详见以下施工范围参考表。

- 施工范围参考表

| 序号 | 服务类别 | 类别说明 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 室内装饰维修 | 1.拆除服务：包括但不限于砸墙、铲墙皮、拆护栏等。 2.水电维修改造服务：包括但不限于给水改造、排水改造、强电改造、弱电改造。 3.屋面维修服务：包括但不限于屋面排水管维修服务、屋面渗水治理维修服务。 - 砌筑类维修服务：包括但不限于砌墙、铺砖、地面找平、包下水管。 - 木工类维修服务：包括但不限于吊顶、轻质隔墙、造型（装饰）墙、柜子等。 - 油漆、饰面类修复服务：包括但不限于刷墙、刮腻子、刷漆、贴墙纸、贴瓷砖等。 - 门窗维修服务：包括但不限于塑钢窗维修服务、 成品实木门维修服务、门窗清除维修服务、铝合金门维修服务、塑钢窗限位器维修服务、电动伸缩门维修服务、钢化玻璃维修服务、铝合金百叶窗维修服务、铝合金窗维修服务、窗户磨砂纸维修服务、铅门维修服务、气密门维修服务、铅玻璃维修服务等。 8.地面及墙面维修服务：包括但不限于地板胶维修服务、 地面及墙面清除维修服务、防护地砖及墙砖维修服务等。 |
| 二 | 室外墙体维修 | 包括但不限于墙体维修服务、墙体清除服务、墙面维修服务、墙面无机涂料维修服务、石膏板隔墙维修服务等。 |
| 三 | 道路维修 | 包括但不限于路基处理服务、排水维修、修补路面基层、清理旧路面、修整防护工程、重新路面铺设，道路绿化等。 |
| 四 | 管件维修 | 包括但不限于热水管件各口径维修服务、镀锌钢管维修服务、冷水管维修服务，进、出水管维修服务，消防水管维修服务等。 |
| 五 | 其余维修 | - 包括但不限于医用防撞扶手维修服务、不锈钢栏杆维修服务、球形锁维修服务、防鼠网维修服务、球墨污水井圈维修服务、雨棚及阳光棚维修服务、单彩层钢板维修服务、岩棉彩钢维修服务、贴脚线维修服务、法兰片焊接维修服务、法兰疏水阀维修服务、垃圾清运服务。 |

- 技术要求：

- 1.质量要求：

- （1）中标供应商必须遵守国家、省、市制定的有关技术标准,质量验评标准、施工规范、操作规程,对所承包的工程质量负责,不得采购、使用不合格的材料、设备、构配件等。

- （2）施工过程中出现隐蔽施工的，隐蔽项目完工后先进行隐蔽工程验收，验收合格后方能进入下一道工序。

（3）施工材料进场必须提供材料或产品合格证（根据特殊要求：如防火材料证明等），若提供的材料不符合相关规范标准要求，供应商应无条件将材料退场替换，直至产品合格为止，隐蔽工程和关键工序不符合施工规范要求影响工程质量的，中标供应商无条件返工，直至合格为止。

- 人员配备要求：

（1）拟派本项目项目经理：具备建筑工程专业二级或以上建造师执业资格

且具有有效的安全生产考核 B 证。拟派本项目的电工、焊工须具备特种作业操作证。（须提供证件复印件，并加盖公司公章）。

（2）根据采购人委派零星工程任务情况，合理配备所需现场施工作业人员。

- 管理要求：

- （1）中标供应商管理人员应保证通讯工具 24 小时开机顺利接收指令，无论何时中标供应商在接到采购人通知后，须30分钟内响应，1小时内到达现场（若遇突发事故应提前到达现场）接受采购人下达的维修服务任务,维修常用的材料、机械设备等应进行采购备用,以确保紧急抢修所需。

- （2）施工日期和工期以采购人下达的任务日期和工期为准。

（3）合同服务期间,如需更换管理人员,须经采购人同意,否则视为违约。供应商应管好维修人员,责任明确,业务熟练,工作到位,作风端正,服务态度好。

（4）中标供应商建立健全行之有效的项目业务维修细则及其管理规章制度。

（5）接到采购人委派通知后,维修人员及时到场、及时维修,小故障立即修复,无特殊情况故障当天排除，若当天无法修复，需告知采购人，并按照采购人要求限期完成维修。

（6）维修服务既要保障供应,又防止浪费流失,做好节水、节电工作,建立责任包干制和巡回检查制度。

（7）接到采购人维修任务指令后立即组织人员、机具、材料、设备进行施工,完不成采购人提出的目标要求,给采购人造成重大影响或经济损失的,责任由中标供应商承担。

（8）维修项目中有特种作业及安全性要求较高的工作,须由持有相关资格证件专业人员完成,中标供应商对其安全负责。

- 现场要求:

（1）对施工现场交通和噪音的要求:遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定。

（2）施工场地整洁卫生的要求:保证施工现场清洁符合有关规定。

（3）本项目服务期间的现场安全责任由中标供应商全权负责。

- 安全文明施工:

- （1）中标供应商需为本企业派驻项目管理人员、施工作业人员购买意外人身伤害保险，并提供购买凭证。

- （2）在签订服务合同同时签订《安全生产承诺书》,如因乙方违背《安全生产承诺书》约定，导致发生人员伤害和财产损失的安全生产责任事故的由乙方自行承担法律和经济赔偿责任，并将纳入一票否决考核。在维修、改造、施工等过程中,中标供应商有义务做好对现场周边建筑物、设备设施和人员的保护,若因此造成损失由中标供应商承担全部责任。中标供应商在项目实施过程中,必须配备所需交通安全标识标牌,安全围挡指示牌等。中标供应商在运输、维修、改造等整个工程活动期间,必须保证安全、文明施工，必须严格按照相关规范要求进行施工，否则由此造成的一切后果由中标供应商负责,相关费用自行承担,采购人不承担任何人身伤亡或财产损失所发生的一切法律责任。

- （3）中标供应商在医院零星工程服务期间应严格遵守、执行医院的规章制度。如出现不按规定要求违反医院规章制度的情形，采购人有权根据实际情况对供应商作出处罚，情节严重的，采购人有权单方中止合同，取消供应商履约资格，构成犯罪的，依法追究刑事责任。中标供应商应按采购人的要求与意见开展作业活动，不得蛮横施工，不得侵犯医务人员、病患隐私，损害医院名誉，一旦发生，经采购人核实查明属实将按照考核办法实施。中标供应商在工程实施过程中，应自觉保护好院内固定资产和设备，如因中标供应商原因造成医院固定资产和设备损坏的，所有损失由中标供应商承担。

- （4）零星工程施工现场必须设立安全警戒标识标牌，施工材料或工具指定区域有序堆放，建渣指定区域集中装袋堆码，保持施工现场环境卫生整洁，做好防尘降噪措施。自觉接受院内、院外有关部门的监督检查。中标供应商根据零星工程内容合理计划人、机、材和维修时间，对需其他管理部门或临床科室配合协作的工作，应提前做好沟通告知和征求意见，达成一致意见后方可组织实施。

- （5）零星工程结束后，中标供应商应及时清理施工现场的临时设施和建筑垃圾材料，做到工完场清。因未及时清理施工现场造成人员受伤和其他不良影响等情形，由中标供应商自行承担法律和经济赔偿责任。

- （6）鉴于医院内部停车困难，院外交通拥堵，中标供应商需自行考虑工作车进出停放问题，如需材料货车、建渣清运车和其他重型车辆进入，需提前告知采购人协调院内场地。维修材料进出医院的应结合医院工作特点和地理环境因素，尽可能错开业务、交通峰值。

（三）服务要求：

1、采购人有权根据实际需求情况在预算金额内对采购服务的工作量和工作地点进行调整。

2、投标人需根据采购人需求，报出维修相关解决方案，经采购人审核同意后方能施工。

3、涉及技术变更及工程量增加需经采购人现场确认后方能实施。

4、改造施工完成后需完成所有工程竣工资料后方能组织验收。

5、验收合格需完成工程审计结算后方能支付工程款。

6、投标人如更换现场管理人员时，须保持在原有人员资质以上，并经采购人同意方可更换。

7、如遇抢险类、应急类维修，投标人须在30分钟组织相关人员到位作业。

8、遵守物业管理条例：外来施工单位消防安全管理规定、施工管理规定、施工管理服务协议；

9、每项服务项目最终结算金额以采购人审计后审定金额×报价百分比为准。

10、供应商应积极配合采购人审计工作；供应商提供的竣工资料、结算资料是真实、完整的，在审计过程中不再进行资料的补充（审计要求补充的除外）；供应商报送的全院基建零星维修工程，审定金额以采购人审计审定为准；供应商报送的工程结算是依据相关合法资料并按合法的结算方式进行编制，不存在高估冒算，如供应商报送的结算金额高于采购人审计（包括采购人委托的第三方审计单位）审定金额 5%以上（不含 5%），采购人委托的审计单位的审计费用全部由供 应商承担，并在结算时一并扣除。

11、合同履行期间，如果采购人因国家政策变化或上级单位要求，采购人有权提前终止合同，不承担违约责任。

# 三、商务要求

## （一）项目最高限价：20万元/年

## （二）项目预算：20万元/年

## （三）项目交付（实施）时间（期限）：/

## （四）项目交付（实施）地点（范围）：高县人民医院

## （五）付款条件（进度和方式）：零星工程以每3个月累计实际产生的工程量作为1次结算，经采购人组织验收后，中标供应商向采购人提交结算资料，由采购人确定的第三方结算评审单位出具评审报告，中标供应商按评审报告审定金额根据中标下浮比例下浮后，向采购人出具合法、有效、完整的完税发票及凭证资料，采购人收到完税发票及凭证资料后于30日内支付至审定金额的97%，剩余3%费用在零星工程最后一次结算验收合格的12个月后，由中标供应商汇总剩余支付金额，向采购人出具合法、有效、完整的完税发票及凭证资料，采购人收到完税发票及凭证资料后于30日内支付。如遇国家法定节假日或财政、财务政策变动等其他不可抗力因素，经双方协商可推迟支付。

## （六）项目验收标准：按国家有关规定以及招标文件的服务内容和要求、中标供应商的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收。

（七）质保期：验收合格后一年

（八）结算

（1）零星维修工程结算原则：以3个月累计实际工作量进行结算编制并送第三方评审机构评审，根据评审结果按合同约定开票结算。

（2）零星维修工程项目施工完毕后，应由采购人组织人员在零星维修工程竣工验收表上签字确认。中标供应商按规定格式制作零星维修工程竣工资料，包含：结算书、验收报告、施工前、中、后对比照片、材料产品合格证（按需提供）等装订成册。

（3）零星维修服务结算时间要求：中标供应商应按规定时间将3个月累计完成的项目工程结算书交至采购人审核。若长期拖延不报送审核结算资料的（指超过 3 个月）视为中标供应商自动放弃结算付款。

（4）最终结算金额以《建设工程工程量清单计价规范》《四川省建设工程工程量清单计价定额》为依据的第三审计方为准，若无计价规范，则按经审计后的认质核价进行结算。

（九）考核办法

（1）中标供应商如有下列情形，采购人有权终止本项目服务合同，并向建设行政主管部门、政府采购监管部门报告备案，由此造成的一切损失由中标供应商承担。情形如下：

1）中标供应商资质证书证照过期或注销，无特殊说明未及时更新办理的；

2）违反廉政承诺书条款，私自对接与本项目相关的设计、预算、评审单位谋取利益的；

3）在本项目服务时限内，存在弄虚作假行为，对采购人造成不良影响或损失的；

4）违反与本项目一并签订的《安全生产承诺书》，对医院造成损失的；

5）发生严重质量、安全责任事故的；

6）在每次履约考核中，中标供应商按履约考核列举考核内容发生任意10项的（考核内容可重复考核）。

（2）履约考核

在本项目服务时限内，每3个月对中标供应商进行履约考核，如有以下考核内容发生的，在该次零星维修工程结算中扣缴对应金额，如发生任意5项的（考核内容可重复考核），采购人除扣缴结算费用外，有权终止本项目服务合同，由此造成的一切损失，由中标供应商承担。

| 履约考核表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 考核项目 | 考核内容 | 考核金额（元） |
| 服务响应 | 接收委派任务后未在规定时间响应或到场的 | 100 |
| 施工质量 | 未按照行业标准、规范和相关要求施工的 | 500 |
|  | 材料质量不满足相关技术规范和实际需求，以次充好的 | 500 |
|  | 因施工质量问题导致返工，对采购人造成不良影响的 | 500 |
| 安全文明施工 | 现场施工安全防护设施和警示标志未按规范设置的 | 100 |
|  | 作业人员违规作业，作业现场不满足安全文明施工要求，造成不良影响的 | 500 |
|  | 未根据维修性质和现场环境做好人员安排及施工工序的 | 200 |
| 施工进度 | 未按照约定开始作业时间和约定期限完成委派任务的 | 200 |
| 资料管理 | 未按照相关规定流程及时进行报备、签证、验收、结算送审等提交资料的 | 100 |
|  | 未按规定保留现场影像资料，施工资料不齐全的 | 100 |
| 其他情况 | 因中标供应商原因造成医院设施设备损坏的 | 200 |
|  | 未按照采购人合理要求与意见开展作业活动，蛮横施工，侵犯医务人员、病患隐私，损害医院名誉的 | 300 |

- （十）违约责任

1、双方必须遵守采购合同并执行合同中的各项规定，保证采购合同的正常履行。

2、如因供应商工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购 人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任。

3、供应商必须遵守合同约定施工工期按时完成合同相关工作，若由于供应商原因导致工期延期，供应商需按人民币 200元/天向采购人支付违约金，逾期 30 日，采购人有权单方解除合同，同时供应商应承担工程量总价的 30%的违约金。

4、供应商应当遵守采购人的相关项目需求及相关技术要求及实质性条款，实施完成采购合同应当完全满足相关项目需求及相关技术要求及实质性条款，若供应商瑕疵履行采购合同，采购人有权向供应商要求赔偿工程量总价 30%的违约金，若造成相关损失的，采购人有权要求供应商承担所有赔偿责任。

5、供应商送审资料应做到真实、完整、准确，若审减率在 5%以内（含 5%），审计费用由采购人承担；若审减率在5%以上，审计费由供应商承担，并由采购人在供应商工程款中直接扣除。

6、解决争议的方式:双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决，如不能协商解决的双方一致同意向采购人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

注：本章节为实质性要求，必须全部满足并提供承诺函，否则视为无效投标人。

- 评分办法

供应商通过资格审查，且所有服务要求和商务要求均符合比选要求，评审小组按照有效报价进行详细评审，有效报价最低的供应商为本项目的第一中选人，若报价相同则采取随机抽取的方式确定中选人。

- 比选申请文件格式

（比选申请封面）

项目名称：

项目编号：

比选申请文件

比选申请人名称（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字）：

联系方式（移动电话）：

日期：     年    月     日

- 一、承诺函

致高县人民医院：

本公司                   （公司名称）参加                 （项目名称）的比选活动，现承诺：

我公司满足关于比选申请人的资格要求，包括（不限于）：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）根据采购项目提出的特殊条件。

（8）截止比选时间未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；未处于政府部门禁止代理政府采购业务处罚期、未在我院禁止参与期内。

2.我方已认真阅读并接受本项目比选文件的全部实质性要求，如对比选文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对比选文件有异议的同时又参加比选以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

3.本项目比选有效期为90天。

4.比选申请文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

5.如本项目比选采购过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合比选文件要求导致未能成交的，我方愿意承担相应不利后果。

6.国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

7.参加本次采购活动，我方完全同意比选文件“合同分包”、“合同转包”的实质性要求，并承诺严格按照比选文件要求履行。

8.我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。除非比选文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术资料，并提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

9.我方自愿按照比选文件规定的各项要求向采购人提供所需货物和服务。

10.一旦我方成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

11.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与比选报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

12.我方承诺向贵单位供货的同规格型号同质量等级医用物资低于市场价，办公用品、装修材料、工会福利等为同时期宜宾市内采购最低价。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

比选申请人名称：        （盖章）

时间：

- 二、具有独立承担民事责任的能力

(营业执照)

- 三、具有健全的财务会计制度的证明材料

- 四、法定代表人身份证明书

（若为法定代表人/单位负责人参与则提供此页）

________(姓名）系___________________（比选申请人名称）的法定代表人/单位负责人（职务：_____________,电话：_________________）。

特此证明。

比选申请人名称：        （盖章）

时间：

注：

1.比选申请人为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

2.应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件（提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件）。

3.身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

4.此授权书盖章位置未做强制性要求。

六、法定代表人授权委托书

（若委托授权代表参与则提供此页）

本授权委托书声明：我 （姓名） 系 （比选申请人名称） 的法定代表人，现授权 （姓名） 为我院委托代理人，以本单位的名义参加                           项目的比选活动。委托代理人在比选活动和评比、谈判以及合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认，并全部承担其产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托。

授权人(法定代表人):    （签字）

委托代理人： （签字）

比选申请人名称：        （盖章）

时间：

- 注：

- 1.应附法定代表人/单位负责人和委托代理人的身份证明材料复印件（提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件）。

- 2.身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

- 3.此授权书盖章位置未做强制性要求。

- 七、开标一览表

项目名称：高县人民医院零星维修工程服务采购项目

| - 名称 | - 下浮比例 | - 备注 |
| --- | --- | --- |
| - 高县人民医院零星维修工程服务 - 采购项目 |  |  |

注：1. 投标人投标单价超过本项目单价限价的，做无效投标处理。

2.本项目按照实际工程量经第三方评审后金额报下浮比例，投标供应商所报价应是项目全部工作内容的价格体现,投标供应商已充分考虑人力成本、物料成本、管理成本等包括(但不限于):人工费、人工转运费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费和税金各项费用及其他费用。

3.“开标一览表”以包为单位填写。（如涉及）

投标人名称：XXXX（单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

投标日期：XXXX

八、第四章采购需求承诺函

- 九、供应商认为需要提供的其他材料

- 1.······（格式自拟）