- 比选文件

- 报价资料要求

为确保报价有效，贵公司提交的报价文件必须包含以下资料，请按顺序整理并提交：

- 报价函（附件1）

- 营业执照复印件：复印件经营范围清晰可辨（附件4）

- 承诺函（附件2）

- 身份证明资料：

- 若为法人代表/营业执照登记负责人对接：提供其身份证复印件。

- 若为授权代表对接：提供法人代表/营业执照登记负责人身份证复印件、《法人代表授权书》（附件3）及被授权人身份证复印件。

- 供应商认为应该提供的其他资料

- 提交说明

- 所有材料均需加盖公章。

- 资料不齐全或未按要求的提交资料的，采购人可认定该报价无效。

- 请将所有资料密封后，于【2026年2月4日8时】至【2026年2月6日17时30分】期间送达至【四川省宜宾市高县庆符镇硕勋大道西段223号、145号 高县人民医院 行政二楼 采购管理办公室215】（可邮寄）

- 评分办法

供应商通过资格审查，且所有服务要求和商务要求均符合比选要求，评审小组按照有效报价进行详细评审，有效报价最低的供应商为本项目的中选人。

附件1：报价函

附件2：承诺函

附件3：法人代表授权书

附件4：营业执照

- 采购需求

- 项目概述

- 高县人民医院就院区内监控安装进行公开比选，欢迎符合资格条件的供应商参加。

- 设备清单

| 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监控 | 1、400万像素 2、红外夜视距离30米 | 18 | 台 | 室内为半球机，根据科室需要决定是否用枪机，地下室提供枪机。 |
| 监控 | 1、400万像素 2、广角 | 1 | 台 | 外四科使用 |
| 32路硬盘录像机 | - 盘位8个以上 - 32路以上 | 1 | 台 |  |
| 监控硬盘 | 单块4TB以上，总容量为16TB | - | 块 | 具体数量根据实际情况提供 |
| POE交换机 | 8口以上 | - | 台 | 具体数量根据实际情况提供 |
| 光纤交换机 | - | - | 台 | 根据实际情况提供 |
| 网线 | 6类网线 | - | 米 | 根据实际情况提供 |
| 辅材 | - | - | 批 | 根据实际情况提供，需包含地下室网线/光纤穿管使用的管材。 |

- 注：以上未提及的设备，供应商可根据自身方案所需在报价函中提供报价，已提及的设备需按照上表参数提供。所有设备均为全新设备。

- 三、安装调试服务

- 安装要求:供应商需负责设备的运输及专业安装；

- 调试标准:安装后需进行全面调试，确保设备各项功能达到技术规格书要求；

- 四、培训服务

- 操作培训：为使用方操作人员提供现场培训，内容包括设备开关机、程序设置、日常操作流程、紧急情况处理等，确保操作人员能独立、规范使用设备。

五、售后服务响应

1.响应时间：质保期间，供应商需提供售后服务，设备出现故障时，需在4小时内做出响应，若需现场维修，需在48小时内到达现场。

2.故障处理：质保期间，对于非紧急故障，供应商需在约定时间内解决；对于影响设备正常运行的紧急故障，需优先处理，直至故障排除。

六、验收与文件交付

设备安装调试完成后，供应商需配合使用方完成验收测试，提供设备合格证等文件。

七、商务要求

- 服务地点：高县人民医院指定地点。

- 付款方式和条件：

1.完成合同签订并收到供应商出具的合法有效完整的完税发票后，10个工作日内支付合同总金额的40％；

2.设备安装验收合格，收到供应商出具的合法有效完整的完税发票后，10个工作日内支付合同总金额的60％；

- 质量保修范围和保修期：

供应商保证提供的设备为全新原厂设备，开箱合格率达100%。成交供应商提供的产品质保期自验收合格之日起计算，质保期不低于一年。在质保期内，成交供应商应自带配件和安装工具对本次采购的所有产品进行上门免费安装调试和维护；对于人为损坏或其他不可抗拒的外部环境损坏部分，由成交供应商提供维修，只收取实际材料费（按厂价计算）。质保期满后，成交供应商承诺按照不高于市场价格提供硬件的维修、更换服务。

- 其他要求：

若在合同履行期间，需要增加配送不在清单中的产品及维修配件物品，则须经双方协商价格后进行配送。双方协商价格原则上不得高于市场价。

附件1

报价函

致高县人民医院：

根据贵单位“院区内监控安装”采购要求，我方提供专属报价如下：

| 设备名称 | 品牌 | 型号 | 规格 | 数量 | 单位 | ## 单价 ## (元) | ## 总价 ## (元) | ## 备注与说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | ## 小写： ## 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.本报价为含税总价，包含监控系统安装所涉及的全部费用，包括设备费用、运输及装卸费用、安装调试人工费用、其他配套辅材及施工杂费。未经双方书面约定，不产生额外增项收费。2.未经高县人民医院书面同意，不得向第三方披露报价内容

报价公司名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

联系电话：

时 间：2026年  月   日

附件2

承诺函

高县人民医院：

我单位作为本次采购项目的比价供应商，根据比价文件要求，现郑重承诺如下：

1.具有独立承担民事责任的能力。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4.参加本次比价活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称：XXXXX公司（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：

日    期：    年   月   日

附件3

法定代表人授权书

本人    （姓名）系         的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 院内监控安装 项目比价文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至本项目相关事宜结束为止。

代理人无转委托权。

特此委托。

公司名称：（全称、盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

日 期: 2026年  月  日

注：本授权委托书为法定代表人不亲自递交比价文件而委托代理人递交的适用。后附代理人身份证复印件。

附件4

营业执照