
高县人民医院

医疗污泥清掏、处置服务采购项目
单                     一                     来                     源                                                               采                      购                             文                               件
高县人民医院 采购管理办公室
2026年7月

目录
第一章 协商邀请
3
第二章 协商须知（实质性要求）
5
第三章 技术、商务及其他要求（实质性要求）
7
第四章 响应文件格式
11



第一章 协商邀请
高县人民医院拟对“医疗污泥清掏、处置服务采购项目”采用单一来源方式进行采购，现诚邀相关供应商参加本项目的协商。

一、项目名称
高县人民医院医疗污泥清掏、处置服务采购项目

二、项目编号

GXRMYY-2025-036

三、供应商参加本次采购活动应具备下列条件

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）本项目不专门面向中小企业；

（八）特殊资格条件：

1.提供化粪池清掏清洗服务资质证书；（提供复印件并加盖鲜章）
2.提供宜宾市人民政府授权的医疗废物集中处理特许经营权；（提供复印件并加盖鲜章）
3.提供《道路运输经营许可证》及《危险废物经营许可证》；（提供复印件并加盖鲜章）四、协商供应商信息

供应商名称：宜宾康润医疗废弃物集中处理有限公司

公司地址：四川省宜宾市高县月江镇福胜村一组附1号  

五、单一来源采购文件获取时间、方式
采购人将于2026年7月9日在高县人民医院官网发布本项目单一来源采购邀请，并在一个工作日内电话通知相关供应商自行下载采购文件。
六、提交响应文件时间（参加协商的时间）
2026年7月14日12时（北京时间）
1.响应文件应在规定提交响应文件时间提交；（可邮寄）

2.逾期送达的响应文件恕不接收。
七、提交响应文件地点和协商地点
四川省宜宾市高县庆符镇硕勋大道西段145号、223号-高县人民医院行政楼二楼218采购管理办公室

八、联系方式
0831-5393102杨老师（采购办）

0831-5416100王老师（总务科） 

第二章 协商须知（实质性要求）
	序号
	应知事项
	说明和要求

	
	最高限价
	预算：固定单价12元/KG，合计最高限价29万元/年。超过最高限价的报价，其比选申请文件作无效处理。

	
	响应文件有效期
	提交首次响应文件截止之日起30天

	
	合同分包
	不接受

	
	联合体
	不接受

	
	响应文件的份数
	“响应文件”正本1份；需要密封。

	
	最终报价表
	最终报价表在谈判后，谈判小组要求供应商进行最终报价时在谈判记录上记录。

	
	协商保证金
	不收取

	
	履约保证金
	不收取

	
	现场踏勘和答疑
	不举行

	
	文件澄清或修改
	将在高县人民医院官网发布更正公告，并在一个工作日内电话告知相关供应商。

	
	合同签订
	成交供应商应在采购结果公告发出之日起30日内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

	
	谈判纪律要求
	供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

有以下情形的，将取消被确认为成交供应商的资格或者认定成交无效，并按规定追究相关责任：

（1）提供虚假材料谋取成交；

（2）与采购人恶意串通；

（3）向采购人、谈判小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（4）成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；
（5）未按照单一来源采购文件确定的事项签订采购合同；

（6）将采购合同转包或者违规分包；

（7）提供假冒伪劣产品；

（8）擅自变更、中止或者终止采购合同；

（9）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（10）法律法规规定的其他情形。


技术、商务及其他要求（实质性要求）

项目概况

根据宜宾市生态环境局、宜宾市卫生健康委规定，医院需每年至少开展 1 次清理、收集、处置医疗污泥工作，按照危险废物进行处理和处置。根据宜宾市生态环境局、宜宾市卫生健康委、宜宾市中医药管理局要求危险废物应当根据现有处置设施和能力就近集中处置。因宜宾市仅有宜宾康润医疗废弃物集中处理有限公司具备处置医疗污泥相关资质条件，供应商来源具有唯一性，本次采购定单一来源供应商为宜宾康润医疗废弃物集中处理有限公司。

技术及服务要求

（一）项目服务内容

1、负责高县人民医院化粪池清掏及处置服务。

2、负责与化粪池直接连接的污物管网疏通服务。

（二）项目服务要求标准

1、服务商应一年不少于一次对高县人民医院化粪池进行清掏，池内去污消毒，清掏物按照相关法律法规要求规范转运及处置，清掏物须采用封闭式集成消毒脱水设备对污泥进行脱水，脱水后的污泥含水率≤75%，污泥应进行消毒、除臭、包装、及无害化处置并最终将多余废水回流至相应的化粪池，协助院方完成危险废物环保手续等。针对特殊情况，保证2小时内响应，8小时内处理。

2、作业期间避免产生扬尘、恶臭等二次污染。若经服务商脱水后的污泥不满足国家标准的处置要求，院方有权要求服务商返工，直至达到其要求为止，由此对院方造成的任何损失由服务商全部承担。服务商无害化处理后的污泥须符合国家标准的要求，若不符合处置要求，院方有权要求服务商返工，直至符合处置要求为止，院方不再支付由此额外产生的费用。

3、服务商清掏出的污泥不得在医院内进行长期存放，暂存时间不得超过24小时，服务商将处理后的污泥密封于医疗废物收集袋中并标识，放置到医院内指定存放点并堆码整齐，立即对接转运车辆进行转运处置。服务商完成污泥装车工作并出具《危险废物转移联单（医疗废物专用）》且经院方及服务商共同签字确认后，即视为该服务验收合格，需立即现场拉走。在运输过程中服务商需保障危险废物不发生二次污染（如：破损、泄漏等）。

4、服务商对处置污泥进行消毒，消毒方式严格按照《医疗机构污水处理工程技术标准》（GB 51459-2024）内相关要求执行并开展。

5、院方、服务商必须严格按照《危险废物转移联单管理办法》执行。对医疗废物的收集、暂时贮存、交接、转运、集中处置实行严格的登记制度，其资料至少保存5年。每次交接转运服务商向院方处理合法转运联单，院方、服务商严格按照相关规定进行填写，并协助院方做好相关申报工作。

6、服务期内服务商须协助院方完成所有关于本项目危险废物环保手续，包括但不限于危险废物在四川省固体废物环境管理信息系统（简称“无废四川”系统）的转运处置备案、转移联单、月报、年报等流程。

7、安全责任：按照《中华人民共和国安全生产法》要求，严禁在无人监护下进行作业。必须设监督人员进场跟踪方能作业。服务商必须按照国家法律法规要求依法执业，严格按照《中华人民共和国环境保护法》《城镇排水与污水处理条例》等规章制度执行。在清掏处置和转运过程中如发生事故或人身伤亡由服务商承担全部法律责任和经济责任。

8、服务商对本项目接受环保或其他行政部门监督管理，并按程序履行行政部门要求的必要手续。如有最新的相关政策要求服务商需配合院方按照相关要求对危废进行处置。 

9、服务商每完成一个点位污泥清掏工作后，由院方及服务商共同组织验收，验收合格并签字确认后服务商进行下一个点位污泥清掏工作并同理进行验收签字，服务商完成污泥干化、消毒、除臭、打包等无害化处理工作后由院方及服务商（服务商可委托服务商现场负责人员）共同组织验收并签字确认，验收过程中有异议当场提出，服务商及时处理，均验收合格并签字确认后视同院方接受此次服务质量。

10、如因服务商任何一方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给院方造成损失或侵害，包括但不限于院方本身的财产损失、由此而导致院方对任何第三方的法律责任等，服务商中的违反方对此均应承担全部的赔偿责任，同时院方有权解除其违反方的合作。如因服务商任何一方工作人员在施工服务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因造成人员伤害，责任由过失方承担，院方不承担任何责任及损失。若服务商造成院方损失的，包括但不限于院方本身的财产损失或人身伤害、由此而导致的院方对任何第三方的法律责任等，服务商对此均应承担全部的赔偿责任和法律责任。

11、因清掏点位地势和位置原因，可能导致部分地区如车辆无法到达，服务商应采用人工清掏及车辆清掏两种方式进行混合进行，服务商须对化粪池清掏处置后的场地和周围环境进行清理。

12、服务商须遵守院方规定的院内各项制度和要求，并在指定的区域内进行作业，服务商开展服务时，不得影响院方正常业务开展。服务商做好各项安全保障工作和预案，做好员工安全教育工作，确保安全，严格执行国家相关法律法规、安全规章制度，采取有效的安全措施，合同履行过程中由服务商及员工原因造成的一切安全事故、人身伤亡、经济损失均由服务商自行负责承担，其责任与院方无关。

13、包年不限次数对因与化粪池直接连接的大号堵塞污物管网进行按需疏通，保证2小时内响应，8小时内完成处理。

14、服务期间遵守医院相关管理要求，清掏服务期间应做到人走地净，对清掏物应立即进行转运处置。

三、商务要求

（一）本项目以清掏废物重量进行结算，综合单价不高于12元/kg，年预算29万元。

注：综合单价包括且不限于：人工费、办公费、服装费、防护耗材费、车辆及工器具费、消毒费、打包装袋费、运输费、保险费、公司管理费、税费、拟获取的利润及其他完成本项目的一切所需费，采购方不再支付其他费用。

（二）项目无质保期。

（三）项目交付（实施）地点（范围）

高县人民医院

（四）项目验收方案

服务商每完成一个点位污泥清掏工作后，由院方及服务商共同组织验收，验收合格并签字确认后服务商进行下一个点位污泥清掏工作并同理进行验收签字，服务商完成污泥干化、消毒、除臭、打包等无害化处理工作后由院方及服务商（服务商可委托服务商现场负责人员）共同组织验收并签字确认，验收过程中有异议当场提出，服务商及时处理，均验收合格并签字确认后视同院方接受此次服务质量。
（五）履约保证金缴纳及退还要求

 无。
（六）付款方式

服务商在完成单次污泥清掏及转运后，并经院方验收合格和确认重量后，开具相应增值税发票给院方，院方在收到发票后15个工作日内一次性支付该次所有费用。

（七）双方违约责任:

1、如因中标供应商工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给医院造成损失或侵害，包括但不限于院方本身的财产损失、由此而导致的医院对任何第三方的法律责任等，中标供应商对此均应承担全部的赔偿责任。

2、中标供应商必须遵守合同约定确保按时完成合同相关工作，若由于中标供应商原因导致服务延期，中标供应商需按人民币2000元/天向医院支付违约金，逾期30日，医院有权单方解除合同，同时中标供应商应承担该合同总金额30%的违约金。此外，若中标供应商不履行上述违约责任，医院为采取必要的补救措施及/或因防止损失扩大而支出的合理费用（包括但不限于诉讼费、律师费、交通费、保全费等）均由中标供应商承担。

注：本章节为实质性要求，必须全部满足并提供承诺函，否则视为无效投标人。

第四章 响应文件格式
一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。
二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。
三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。
响应文件格式
（比选申请封面）
项目名称：
项目编号：
响应文件
比选申请人名称（公章）：
法定代表人或授权代理人（签字）：
联系方式（移动电话）：
日期：     年    月     日

一、承诺函
致高县人民医院：
本公司                   （公司名称）参加                 （项目名称）的比选活动，现承诺：
我公司满足关于比选申请人的资格要求，包括（不限于）：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件；
（7）根据采购项目提出的特殊条件。
（8）截止比选时间未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；未处于政府部门禁止代理政府采购业务处罚期、未在我院禁止参与期内。
2.我方已认真阅读并接受本项目比选文件的全部实质性要求，如对比选文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对比选文件有异议的同时又参加比选以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。
3.本项目比选有效期为90天。
4.比选申请文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。
5.如本项目比选采购过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合比选文件要求导致未能成交的，我方愿意承担相应不利后果。
6.国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。
7.参加本次采购活动，我方完全同意比选文件“合同分包”、“合同转包”的实质性要求，并承诺严格按照比选文件要求履行。
8.我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。除非比选文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术资料，并提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。
9.我方自愿按照比选文件规定的各项要求向采购人提供所需货物和服务。
10.一旦我方成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。
11.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与比选报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。
12.我方承诺向贵单位供货的同规格型号同质量等级医用物资低于市场价，办公用品、装修材料、工会福利等为同时期宜宾市内采购最低价。
本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。
比选申请人名称：        （盖章）
时间：
供应商纪律承诺书
致                   ：
我单位作为本次采购项目的供应商，根据响应文件要求，现郑重承诺如下。 

一、参加本次采购活动，我单位不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。 

二、参加本次采购活动的，不得直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件。 

三、参加本次采购活动，不得按照采购人的授意撤换、修改投标文件或者响应文件。 

四、参加本次采购活动，不得和本次采购供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容。 

五、本次采购活动中，不存在属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加本次采购活动。 

六、参加本次采购活动，不存在与其他供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交。 

七、参加本次采购活动，不存在与其他供应商商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交。

八、参加本次采购活动，不存在我单位的投标文件或者响应文件由其他参与本项目的单位或个人编制或委托办理投标事宜。 

九、参加本次采购活动，不存在我单位与采购人之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。 

十、与我方存在直接控股关系的单位为：                 ；存在管理关系的单位为：                。 

我单位对上述承诺的内容事项真实性负责并接受评审小组对我单位投标文件或者响应文件关于串通投标的审查。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受任何相关法律责任。 

供应商名称：                 。（单位公章） 

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：           。 

日 期：   年  月  日

注： 
“负责人”是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。
“控股”是指出资额占有限责任公司资本总额 50%以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额 50%以上的，以及出资额或者持有股份的比例虽然不足 50%，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响。
“管理关系”是指与不具有出资持股关系的单位之间存在的其他 
管理与被管理关系。
二、具有独立承担民事责任的能力
(营业执照)
三、具有健全的财务会计制度的证明材料

四、法定代表人身份证明书
（若为法定代表人/单位负责人参与则提供此页）
________(姓名）系___________________（比选申请人名称）的法定代表人/单位负责人（职务：_____________,电话：_________________）。
特此证明。
比选申请人名称：        （盖章）
时间：
注：
1.比选申请人为自然人时提供“自然人身份证明材料”。
2.应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件（提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件）。
3.身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。
4.此授权书盖章位置未做强制性要求。
六、法定代表人授权委托书
（若委托授权代表参与则提供此页）
本授权委托书声明：我 （姓名） 系 （比选申请人名称） 的法定代表人，现授权 （姓名） 为我院委托代理人，以本单位的名义参加                           项目的比选活动。委托代理人在比选活动和评比、谈判以及合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认，并全部承担其产生的所有权利和义务。
委托代理人无转委托权。特此委托。
授权人(法定代表人):    （签字）         
委托代理人： （签字）                   
比选申请人名称：        （盖章）
时间：
注：

1.应附法定代表人/单位负责人和委托代理人的身份证明材料复印件（提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件）。
2.身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

3.此授权书盖章位置未做强制性要求。

七、开标一览表
项目名称：XXX采购项目
	名称
	投标单价（元/kg）
	总价（元/年）

	XXX采购项目
	
	

	投标总价
	大写：
小写：                                         


注：1. 投标人投标单价超过本项目单价限价的，做无效投标处理。
2.供应商的报价应该包括材料、运输、安装、调试、人工费、培训费、税费、等以及与本项目相关的一切其他费用。 
3.“开标一览表”以包为单位填写。（如涉及）
投标人名称：XXXX（单位公章）
法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX
投标日期：XXXX
八、第四章采购需求承诺函
九、供应商认为需要提供的其他材料
1.······（格式自拟）


