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第1章 [bookmark: _Toc471310326][bookmark: _Toc20358][bookmark: _Toc62832406][bookmark: _Toc3240][bookmark: _Toc24065][bookmark: _Toc1907] 比选邀请
	序号
	应知事项
	说明和要求

	1 
	采购人
	高县人民医院

	2 
	项目名称
	高县人民医院中医康复病区感统室训练器具采购项目

	3 
	项目编号
	GXRMYY-2026-044

	4 
	采购需求
	[bookmark: _GoBack]详见比选文件第四章

	5 
	采购限价
	68930元。超过最高限价的报价，其比选申请文件作无效处理。

	6 
	邀请方式
	公开比选：高县人民医院官方网站上以公告形式发布；
邀请比选：通过书面推荐意见，推荐符合相应资格条件的供应商参与本次采购活动

	7 
	比选保证金
	不收取

	8 
	联合体
	接受       不接受 

	9 
	现场踏勘
	举行       不举行 

	10 
	答疑会
	组织       不组织 

	11 
	履约保证金
	收取       不收取 

	12 
	评审方式
	综合评分法
即供应商通过资格审查，且满足比选文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分，综合得分最高的供应商为本项目的第一中选人，若得分相同则价格低的为中选人，若价格也相同则采取抽签的方式确定。
最低价评审法
即供应商通过资格审查，且所有技术参数要求和商务要求均符合比选要求，评审小组按照有效报价进行详细评审，有效报价最低的供应商为本项目的第一中选人，若报价相同则采取随机抽取的方式确定中选人。

	13 
	比选文件
获取方式
	供应商应通过：
高县人民医院官网（网址https://www.scgxrmyy.com/）获取比选文件；本比选文件免费。

	14 
	比选报名时间
	2026年9月9日至2026年9月11日，每天8：00 – 11：50，14：30 – 17：00（节假日除外）

	15 
	比选申请人报名时须提供资料

	（1）报名表。【格式见附件1】
（2）单位介绍信或法人授权书原件，法人及授权代表身份证复印件。
（3）注册于中华人民共和国的企业法人营业执照副本复印件。
注：上述资料均须加盖投标单位公章，原件备查。


	16 
	提交比选申请文件方式
	现场提交：
（1） 比选申请文件应在提交比选申请文件截止时间前送达比选地点；
（2） 文件份数：正本1份
（3） 提交资料地点：四川省宜宾市高县庆符镇硕勋大道西段223号、145号 高县人民医院 行政二楼 采购管理办公室218
注：比选申请文件应在提交比选申请文件截止时间前提交；
未按方式提交或逾期送达或没有密封的比选申请文件恕不接收

	17 
	资料递交截止时间
	2026年9月14日12时

	18 
	评审地点
	高县人民医院行政二楼开标室。（供应商可不到现场）

	19 
	项目咨询
	（1）采购部门：采购管理办公室
联系方式：杨老师0831-5393102




第2章 [bookmark: _Toc14460][bookmark: _Toc24154][bookmark: _Toc27785] 比选须知
	序号
	应知事项
	说明和要求

	1 
	报价
	（1）本比选统一使用人民币报价；
（2）报价应是完成比选全部工作内容的价格体现，是最终用户验收合格后的总价，包含了供应商完成本项目所需的一切费用，即项目包干价。

	2 
	比选申请
文件编制要求
	（1）比选申请文件的格式
比选申请人应仔细阅读本比选文件，按比选文件第六章“比选申请文件格式”进行编制，比选申请人在编制比选申请文件时应使用该章所附格式；该章未规定格式的，由比选申请人根据实际情况自主编制，但不得影响比选申请文件内容的完整性和有效性；比选申请人应在“比选申请文件格式”前附文件索引表、目录；
（2）比选申请文件的语言
1.比选人和比选申请人之间的所有函件往来必须使用汉语语言文字。比选申请文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖比选申请人公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将被视为无效材料（说明：比选申请人的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外）；
2.翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准，如因未翻译而造成的无效，由比选申请人承担；
（3）比选申请文件的签署、盖章
比选申请文件应根据比选文件的要求签署、盖章；

	3 
	评审要求
	（1）原则上合格供应商满足三家及以上，未满足三家的，延期一次。
（2）评审专家应对比选申请人的比选文件进行独立评审。评审专家对比选申请人某项指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则进行票决，确定该项指标是否通过。符合评审指标通过标准的，为有效比选。
（3）评审委员会认为比选申请人的报价明显低于其他通过符合性审查比选申请人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；比选申请人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效比选处理。
（4） 评委会在评审过程中发现的问题，应当及时作出处理或者向采购办提出处理建议，并作书面记录。
（5）项目评审当天，比选申请人应保证比选申请文件中所写明的法定代表人或委托代理人的联系方式的畅通，并确保其具备与采购人就本项目进行沟通。

	4 
	服务质量要求
	（1）符合本比选文件及采购人承诺的质量、技术和其他要求，符合国家相关的质量标准和出厂标准；
（2）国家或行业主管部门对供应商和服务的技术标准和资格资质条件等有强制性规定的，应当符合其要求

	5 
	知识产权要求
	（1）供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权；
（2）供应商将在比选项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）；
（3）如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用

	6 
	供应商纪律要求
	（1）供应商在采购活动中，不得有任何违法乱纪的行为；
（2）若比选申请文件存在虚假响应在评审阶段，评审小组应将该比选申请文件作无效处理，若是中选后发现的，采购人应当取消其中选资格；
（3）采购人将对上述行为在其官方网站对相关情况进行通报同时追究其相关法律责任。

	7 
	比选文件澄清、修改
	采购人在采购期间发出的一切澄清、修改均为比选文件的有效组成部分。

	8 
	供应商质疑
	针对采购文件的质疑：自本项目采购公告发布之日起3个工作日内；
针对比选结果的质疑：结果公告发布之日起1个工作日内；
质疑函通过书面形式提交。
注：
1.供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围；
2.供应商针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出

	9 
	中选公告
	（1）比选完成后，采购人在医院官网发布中选公告；
（2）请中选供应商在中选公告发出一个工作日后，联系项目采购部门杨老师。
（3）若中选人以非正当理由放弃中选，在3年内不得参与本单位的比选申请。

	10 
	总体说明
	（1） 无论比选结果，供应商的比选申请文件不予撤回，参选产生的一切费用由供应商自行承担；
（2） 本比选的第一章、第二章均为实质性要求，供应商应当符合；
（3） “采购人”“发包人”系指本次组织比选的高县人民医院；
（4） “供应商”“比选申请人”“参选人”“投标人”“承包人”获取了比选文件拟参加比选和向采购人提供货物及相应服务的供应商；
（5） 若采购遇特殊情况，采购人有权终止采购项目；
（6） 本比选文件最终解释权归采购人所有




第3章 [bookmark: _Toc5333][bookmark: _Toc28050][bookmark: _Toc19400] 供应商资格审查及符合性审查

	资格审查

	序号
	资格审查项
	通过条件
	结论

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	（1）供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；
（2）若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；
（3）若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”。
	

	2
	具有健全的财务会计制度
	供应商根据自身情况选择提供其中任意一项：
（1）可提供截至比选申请文件提交截止日前两个年度任意一个年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；
（2）也可提供截比选申请文件提交截止日前两个年度任意一个年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表）；
（3）也可提供截至提交比选申请文件截止日一年内银行出具的资信证明；
（4）供应商注册时间截至提交投标文件截止日不足一年的，也可提供工商管理部门备案的公司章程；
（5）供应商为个体工商户或自然人时，可提供承诺函
	

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	统一提供承诺函
(注：格式见第六章承诺函)
	

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	
	

	5
	具有良好的商业信誉
	
	

	6
	参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	
	

	7
	法律、行政法规规定的其他条件
	
	

	8
	未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单
	
	

	9
	本项目特定资格条件：
	无
	






	符合性审查

	序号
	符合性审查项
	通过条件
	结论

	1
	法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书
	（1）法定代表人参与：提供法定代表人身份证明书及其身份证复印件加盖公章。
（2）授权代表参与：提供法定代表人授权委托书以及法定代表人和授权代表的身份证复印件加盖公章。
注：格式见第六章“法定代表人身份证明书”以及法定代表人授权委托。
	

	2
	比选文件中实质性要求
	供应商符合第四章条款（若涉及）
	

	3
	比选申请文件编制
	符合比选文件编制的实质性要求；
注：比选申请人无需另行提供证明材料
	

	4
	签字、盖章
	符合比选文件要求;
注：比选申请人无需另行提供证明材料
	

	5
	报价
	符合比选文件报价要求;
注：比选申请人无需另行提供证明材料
	




第4章 [bookmark: _Toc12668][bookmark: _Toc3988][bookmark: _Toc3642] 采购需求

[bookmark: OLE_LINK1]一、项目概况：本项目为我院中医康复病区感统室器具采购，采购范围包括感统训练器具的供货、安装、调试及相关操作培训服务，旨在完善科室硬件配置，保障康复训练服务有序开展。要求供应商提供全套设备的安装调试及使用培训，确保科室人员熟练掌握操作规范。
二、器具清单：
	序号
	产品名称
	技术参数
	数量
	单位
	参考图片
	单价限价（元）

	1
	多功能感觉统合综合训练架（秋千架）
	功能：
1、该产品是一个多功能的专项训练及统合训练的载体。
2、该秋千架结合功能性秋千及器械能对前庭觉、平衡觉进行全方位的专项训练，特别针对直线加速度、垂直加速度和综合加速度失调儿童有明显效果；
3、结合触觉训练产品进行触觉失调的专项训练；
4、结合本体训练产品可进行本体失调的专项训练；
5、结合不同类型产品可以进行多种感觉统合训练。如视、听、动觉的统合训练。
6、配置不同产品可以适合各年龄阶段的儿童进行感觉统合训练。
7、可同时拾配两个或两个以上的秋千使用，进行多人训练。
参数：
8、规格：≥2800*1800*2400mm；
9、本产品主体由优质钢材组成，单点承重≥80kg，结构稳定； 
10、本产品可选配底板（用于地面不能固定的室内，如：地暖）；
11、配置≥5个不锈钢吊环，且每个吊环载重≥100KG.
12、训练架整体载重≤500kg.
13、产品主立柱外框配有环保软包。
14、多轴加速度训练系统
14.1线性摆荡模块：改善直线加速度感知失调；
14.2垂直振荡模块：纠正重力定向障碍；
14.3复合运动模块：强化多维加速度整合能力；
15、跨感觉通道整合训练
15.1前庭-视觉耦合：动态视觉追踪与头眼协调；
15.2前庭-本体整合：空间定向与姿势控制；
15.3触觉-前庭交互：体感与平衡功能的协同发展；                                                         ★出具带有CMA标识的检测报告影印件（加盖厂家鲜章），原件备查。报告中须含有序号14、15的所有内容。
	1
	套
	[image: ]
	23400

	2
	前庭平衡觉转动训练器
	功能：
1、配合秋千架使用，可进行旋转加速度和综合加速度失调的前庭平衡专项训练。
2、通过转动，刺激前庭感受器。
3、通过抱紧器械，使肌肉收缩，刺激本体感受器。
参数：
1、规格：≥ø600*800mm；
2、材质：外层：PU皮革，软体：EPE高分子发泡棉；主体：18MM多层板；
3、配安全保护腰带一条；
4、安全载重≥80kg。  
5、通过精确控制的角加速度刺激，直接激活前庭系统半规管感受器，同时借助抗重力姿势维持需求，有效激发本体感觉系统的神经反馈机制。
6、旋转加速度失调：改善角速度感知与耐受阈值；感觉整合障碍：增强前庭-本体-视觉多模态整合；姿势控制缺陷：优化动态平衡中的预期性姿势调节。
7、本器械基于前庭神经适应原理，通过可控的旋转刺激参数，实现前庭系统功能重塑与感觉-运动整合能力的系统化提升。                                            
★出具带有CMA标识的检测报告影印件（加盖厂家鲜章），原件备查。报告中须含有序号5、6、7的所有内容。
	1
	套
	[image: ]
	2300

	3
	前庭平衡觉垂直训练器
	功能：
配合秋千架使用，可进行水平加速度和综合加速度失调的前庭平衡专项训练。通过摆动，实现身体位置的快速变化，刺激前庭感觉器。通过抱紧器械，使肌肉收缩，刺激本体感受器。
参数：
1、规格：≥ø200*1000mm；
2、材质：外层：PU皮革，软体：EPE高分子发泡棉；主体：18MM多层板；
3、神经生理学作用机制：
3.1线性前庭激活
重力矢量变化：刺激椭圆囊斑与球囊斑毛细胞剪切运动；惯性力感知：增强耳石器官对线性加速度的编码精度；空间定向优化：整合垂直与水平加速度的矢量合成。
3.2本体感觉整合
抗重力肌群协同收缩：激活脊柱稳定肌群的肌梭反馈；姿势链激活：强化从核心肌群到远端肌群的张力分布；运动预期模式：建立前庭输入与姿势准备的时序关联。
3.3专项训练维度：
重力安全感建立：改善垂直加速度耐受与情绪反应；动态平衡强化：提升快速位移中的姿势控制能力；感觉权重重组：优化前庭-本体-视觉系统的信息整合效率；本器械基于重力定向神经适应理论，通过标准化的垂直摆荡参数，为前庭功能发育障碍者提供精准的线性加速度适应训练。
★出具带有CMA标识的检测报告影印件（加盖厂家鲜章），原件备查。报告中须含有序号第3项的所有内容。
	1
	套
	[image: ]
	2600

	4
	秋千升降吊绳套件
	功能：
方便更换不同功能的秋千及随意升降高度，以配合不同程度的游戏者。参数:
1、规格：≥1500mm长；
2、承重量≥200公斤；
3、ø10mm安全绳，不锈钢挂圈，专业升降器；
4、2kn安全扣1个。
★出具带有CMA标识的检测报告影印件（加盖厂家鲜章），原件备查。报告中序号2、3的所有内容。
	4
	套
	[image: ]
	1000

	5
	秋千旋转吊绳套件
	功能：配合同心轴旋转秋千使用。

参数:
1、规格：≥1500mm长；
2、承重量≥200公斤；
3、ø10mm安全绳，不锈钢挂圈；
4、2kn安全扣1个。
★出具带有CMA标识的检测报告影印件（加盖厂家鲜章），原件备查，报告中序号2、3的所有内容。
	1
	套
	[image: ]
	800

	6
	三件套攀爬组合
	功能：三款不同攀爬器材共同组成的攀爬组件，配合背面魔术粘贴游戏板，可为不同程度感统失调儿童提供多元化及具挑战性的运动觉训练。攀爬过程中，手脚并用，训练儿童四肢协调能力以及小脑平衡能力，增强儿童身体柔软度与协调性，锻炼上下肢、腰腹部肌肉群力量。培养儿童对事物的专注力，发挥身体的自我保护功能，练习伸展和保持平衡，对多动和身体协调不佳的孩子帮助最大。
参数：
1、绳梯：优质木材，精工打磨，搭配高强度尼龙绳；
2、棍梯：优质木材，精工打磨；
3、网梯：高品质尼龙绳或尼龙带；
4、规格：≥2300*2400mm；
5、单款攀爬器材承重：≥100kg;
	1
	套
	[image: ]
	15600

	7
	花生球
	功能：学生用来进行触觉训练，同时可以进行传递本体觉训练；
参数：
1、材质：环保塑料；橡胶材质
2、规格：≥ø400*800mm。
	2
	个
	[image: ]
	300

	8
	羊角球组合
	功能:可进行下肢力度训练，也可以进行本体觉训练；
参数：
1、材质：环保塑料；橡胶材质
2、尺寸：≥ø450mm；
3、颜色：黄色、绿色
	3
	个
	[image: ]
	130

	9
	儿童椅子
	尺寸：≥28*33*44cm，承重≥100KG
	50
	个
	[image: ]
	20

	10
	牛皮鼓
	7寸，高≥8.5cm,直径≥23cm
	15
	个
	[image: ]
	100

	11
	S型平衡木
	功能：
锻炼儿童的本体平衡能力
 环保材质，无毒无气味
	1
	套
	[image: ]
	650

	12
	时光隧道
	功能：
1、提升儿童的独立思维行动力，控制手脚协调性；
2、从小倡导培养亲子教育，了解沟通中的乐趣，学会与他人分享；提高社交能力；
3、提高创造力及培养情绪。
参数：
1、规格：≥1800*600mm;
2、材质：牛津布+涤沦布；
3、单通遂道。
	1
	个
	[image: ]
	330

	13
	1/4圆
	功能：孩子可根据不同摆放形式去锻炼；通过摇摆、攀爬、盲走等训练前庭及平衡感。
参数：
1、规格：≥1330*420mm；
2、材质：PP塑料塑料；
3、内含：平衡条≥8根，塑料盖片≥8个，铁螺丝螺母≥66个，铁片≥16片，扳手≥1个，黄杠≥20根，黄螺母≥40个。
	1
	套
	[image: ]
	2300

	14
	滑梯
	功能：大滑板是进行本体觉训练最常用的产品之一，进行的刺激强度也比较大，可大大改善学生的本体觉能力；前庭平衡训练的滑行起步台。
参数：
1、规格：≥3200*820*550mm；
2、材质：生态板+可拆卸软包扶手+加厚角铁链固定，滑道平台可分开。
	1
	个
	[image: ]
	2500

	15
	滑板车
	功能：
可坐着或者趴卧在滑板上，双手滑行、连接车阵、手搭肩、搬运等玩法变化多样。可增进平衡感、协调能力及促进同伴互助的良好关系。
参数：
1、尺寸：≥400*420*110mm；
2、材质： 塑胶PE；
	3
	个
	[image: ]
	140

	16
	上下转盘
	功能：
全身动作协调性，促进手部大小肌肉发展，加强动作协调性与灵活度，提升手眼协调能力及反应力；
参数：
1、材质：高级塑胶ABS 、PE ，高级热塑橡胶TPR
2、尺寸：长不小于300mm,宽不小150mm,高不小于150mm；
3、组件明细： 转盘1个、球2个增进。
	1
	个
	[image: ]
	100

	17
	触觉步道
	功能：刺激儿童的前庭感受器，训练儿童平衡感，刺激儿童的肤觉感受器，训练儿童的触觉感知能力。
参数：
1、组成：不少于4条不同颜色步道组成；
2、规格：单条步道长≥1450*290mm；
3、类型：加厚型，带吸盘。
4、材质：环保塑料。
	1
	套
	[image: ]
	300

	18
	大陀螺
	功能：
有效调节前庭失调，有效锻炼儿童的平衡力，加强动作协调能力的同时提高身体协调。
参数：
1、规格：≥800*400mm;
2、材质：环保塑料；
3、适用年龄：2岁以上。
	3
	个
	[image: ]
	330

	19
	弹弹床
	功能：
1、可单独使用和配合上下平衡、本体及视听动觉统合训练系统使用。
2、单独使用可实现“跳跳虎”、“跳跃抛接”等训练项目。
3、垂直跳跃和跳跃转身刺激前庭感受器，改变全身肌肉的收缩和关节的受力，刺激本体感受器。“跳跃抛接”可以训练运动企划能力。
4、配合平衡、本体及视听动觉统合训练系统使用，形成主动训练方式，可实现平衡、本体及视听动觉统合功能训练。
5、产品配备篮球一个
参数：
1、规格：≥ø1070*250mm；
2、材质：钢管+尼龙网布+弹簧。
3、弹弹床连软垫围边；
4、最大承重：≥60kg。
	1
	套
	[image: ]
	2000

	20
	万象组合
	参数：
1、半砖≥12块，全砖≥8块，平衡桥≥4片，350mm体能棒≥16支，700mm体能棒≥8支，棒夹≥12个，豆袋≥10个，四色手脚印≥12对（手6对.脚6对）,环夹≥12个，600mm体操圈≥4个，350mm体操圈≥4个。整体规格不低于114件/套。
2、每套配操作手册一份。
	1
	套
	[image: ]
	1300

	21
	eva泡沫地垫（加厚型）
	材质：采用新型EVA材料制作而成，环保无毒；
性能：
1、回弹性好，加厚密度，使用寿命长；
2、防滑耐磨，拼接简单，易清理；
规格：≥1000*1000*40mm。
	45
	平方
	[image: ]
	130

	总价限价：68930元


[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3]三、其他要求
1.报价为全包价，含器具定制设计、生产制造、专用包装、运输保险、现场搬运、安装调试、培训、税费及售后服务等履行本项目所需的一切费用，采购人不再额外支付任何费用。
2.供应商负责全部器具的现场安装调试，确保功能指标达到采购要求，并通过采购人组织的技术验收。
3.所供器具须符合国家及行业现行相关标准（如GB 24436-2009）。签订合同前，采购人有权抽样送检，供应商须提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测合格报告，检测费用由供应商承担。接触皮肤的训练器材须提供材质安全检测证明。
4.代理商须在比选文件中提供生产厂家针对本项目出具的有效专项授权书原件。
5.安装要求
（1）供应商负责设备安装、调试，攀爬设施等须确保安装牢固及使用安全。
（2）所有供货产品须为原厂全新正品，非使用过、非临期库存，严禁翻新或旧货。
（3）货物到现场后，供应商接到通知后7日内完成安装调试，达到正常运行要求，相关费用包含在报价中。
（4）供应商应对采购人维修技术人员进行安装、调试、操作、维修、保养等全面培训；安装调试完毕后，现场培训操作人员直至能独立操作并完成常见故障维修。
（5）施工完成后清理现场杂物、包装废料，恢复场地原貌。
四、商务要求:
1.服务地点:高县人民医院指定地点。
2.支付约定：验收合格后付合同金额100%,乙方须向甲方出具合法有效的等额增值税普通发票及凭证资料进行支付结算。
3.验收方案
1、由总务科组织医院使用科室等相关人员自行验收。
2、验收合格后，双方在验收单上签字确认
3、按国家有关规定以及采购文件的质量要求和技术指标、中标人的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收。
4.售后服务：
在验收合格之日起2年内，向采购人提供售后服务（包含材料费和维修费等费用），接受采购人售后需求后30分钟内响应，10小时内到达现场处理；如不能现场修复的，应在15个日历天内完成更换。
5.双方违约责任：
1、甲乙双方均应遵守本合同，非因不可抗力而单方面终止执行合同的，将赔偿因违约给对方造成的经济损失，并向对方支付本合同总额万分之一/天的违约金;如因乙方原因造成的，由甲将其列入不良行为记录。
2、乙方提供的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的5%的违约金并限期 3日内整改，否则，视作乙方无法提供合格的货物违约。
3、乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，保证所提供的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约，除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的5%向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。
4、乙方应严格遵守相关承诺，如有违约，将赔偿因违约给甲方造成的经济损失。如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。
6.解决争议的方法：成交供应商与采购人双方应通过友好协商，解决在执行本项目合同所发生的或与本项目合同有关的一切争议。如协商不能解决争议，任何一方均可将争议提交采购人所在地有管辖权的法院，通过诉讼解决争议。在诉讼期间，除正在进行诉讼部分外，本项目合同其它部分应继续执行。违约方应承担守约方因此而产生的一切费用，包括但不限于诉讼费、保全费、律师费、差旅费等。


















第5章 [bookmark: _Toc16738][bookmark: _Toc13768][bookmark: _Toc22588] 评分标准

供应商通过资格审查，且所有服务要求和商务要求均符合比选要求，评审小组按照有效报价进行详细评审，综合得分最高的供应商为本项目的中选人。
	序号
	评分因素及权重
	分值
	评分标准
	说 明

	1
	报价
	30分
	1. 以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。
2. 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30。
3. 投标报价超过采购预算的，价格分为0分，视为无效投标。
	共同评分因素

	2
	产品技术参数响应
	20分
	投标人完全满足比选文件第四章的第2条“产品清单参数”没有负偏离的，得20分；
1、投标人针对比选文件中的一般技术参数条款的响应得分规则如下：（一般技术参数条款指未标注“★”的条款）
一般技术参数条款响应得分=（投标人满足一般技术参数条款的数量÷一般技术参数条款的总数量）×20分。
①带“★”参数为实质性要求，不参与评分。
②“技术参数要求”条款以序号1、2、3……为单位。
	技术评分因素

	3
	安装实施方案
	16分
	根据供应商针对本项目提供的安装实施方案（包括：①备货与运输方案；②人员配置计划；③进度保障措施；④安全保障措施）进行评审。每项4分，共16分。每缺少一项扣4分，扣完为止。内容有缺陷的，每项每有一处扣2分，扣完为止。不提供此方案不得分。[缺陷是指：项目信息错误或内容与本项目需求无关或方案内容前后矛盾或方案内容不切合项目实际或方案不详尽或方案内容仅有框架或标题或适用的标准(方法)错误]
	技术评分因素

	4
	服务方案
	12分
	根据供应商针对本项目提供的后续服务方案（包括：①服务内容及范围；②后续服务响应措施及时间；③售后巡检；④应急预案）进行评审。每项3分，共12分。每缺少一项扣3分，扣完为止。方案内容有缺陷的，每项每有一处扣1.5分，扣完为止。不提供此方案不得分。[缺陷是指：项目信息错误或内容与本项目需求无关或方案内容前后矛盾或方案内容不切合项目实际或方案不详尽或方案内容仅有框架或标题或适用的标准(方法)错误]
	技术评分因素

	5
	培训方案
	12分
	根据供应商针对本项目提供的项目培训方案（包含但不限于：①培训内容、②感统培训师资、③培训计划）进行综合评审，内容齐全得12分。每缺少一项内容扣4分；每有一处内容存在缺陷的扣2分。
注：缺陷是指存在不适用项目实际情况 的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求、方案标题与实际内容不相符合等。
	技术评分因素

	6
	业绩
	10分
	根据供应商提供的自2023年1月1日 (含)至递交文件截至之日每具有一个所投产品业绩的得2分，本项最高得10分，未提供不得分。 
说明：提供所投产品完整合同复印件并加盖供应商公章。
	共同评分因素


































第6章 比选申请文件格式

[bookmark: _Toc4960][bookmark: _Toc29819][bookmark: _Toc5913]（比选申请封面）

[bookmark: _Toc30609][bookmark: _Toc19851][bookmark: _Toc9428]项目名称：
[bookmark: _Toc9041][bookmark: _Toc32352][bookmark: _Toc1544]项目编号：



[bookmark: _Toc21472][bookmark: _Toc24097]







[bookmark: _Toc22144]比选申请文件






[bookmark: _Toc24859][bookmark: _Toc32749][bookmark: _Toc17163][bookmark: _Toc1690]比选申请人名称（公章）：
[bookmark: _Toc24123][bookmark: _Toc17905][bookmark: _Toc6803][bookmark: _Toc3558]法定代表人或授权代理人（签字）：
[bookmark: _Toc27135][bookmark: _Toc27526][bookmark: _Toc2989][bookmark: _Toc5996]联系方式（移动电话）：
[bookmark: _Toc5056][bookmark: _Toc19987][bookmark: _Toc2031][bookmark: _Toc7233]日期：     年    月     日
6

[bookmark: _Toc14829][bookmark: _Toc6482][bookmark: _Toc3023][bookmark: _Toc21519][bookmark: _Toc11352][bookmark: _Toc16029]一、承诺函

致高县人民医院：
本公司                   （公司名称）参加                 （项目名称）的比选活动，现承诺：
我公司满足关于比选申请人的资格要求，包括（不限于）：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件；
（7）根据采购项目提出的特殊条件。
（8）截止比选时间未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；未处于政府部门禁止代理政府采购业务处罚期、未在我院禁止参与期内。
2.我方已认真阅读并接受本项目比选文件的全部实质性要求，如对比选文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对比选文件有异议的同时又参加比选以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。
3.本项目比选有效期为90天。
4.比选申请文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。
5.如本项目比选采购过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合比选文件要求导致未能成交的，我方愿意承担相应不利后果。
6.国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。
7.参加本次采购活动，我方完全同意比选文件“合同分包”、“合同转包”的实质性要求，并承诺严格按照比选文件要求履行。
8.我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。除非比选文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术资料，并提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。
9.我方自愿按照比选文件规定的各项要求向采购人提供所需货物和服务。
10.一旦我方成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。
11.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与比选报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。
12.我方承诺向贵单位供货的同规格型号同质量等级医用物资低于市场价，办公用品、装修材料、工会福利等为同时期宜宾市内采购最低价。
本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。


比选申请人名称：        （盖章）
时间：

[bookmark: _Toc17857][bookmark: _Toc22676][bookmark: _Toc30971][bookmark: _Toc31838]  
[bookmark: _Toc4305]二、具有独立承担民事责任的能力

(营业执照)
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三、具有健全的财务会计制度的证明材料
四、法定代表人身份证明书

（若为法定代表人/单位负责人参与则提供此页）


________(姓名）系___________________（比选申请人名称）的法定代表人/单位负责人（职务：_____________,电话：_________________）。
特此证明。


比选申请人名称：        （盖章）
时间：


注：
1.比选申请人为自然人时提供“自然人身份证明材料”。
2.应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件（提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件）。
3.身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。
4.此授权书盖章位置未做强制性要求。


六、法定代表人授权委托书

（若委托授权代表参与则提供此页）


本授权委托书声明：我 （姓名） 系 （比选申请人名称） 的法定代表人，现授权 （姓名） 为我院委托代理人，以本单位的名义参加                           项目的比选活动。委托代理人在比选活动和评比、谈判以及合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认，并全部承担其产生的所有权利和义务。
委托代理人无转委托权。特此委托。


授权人(法定代表人):    （签字）         
委托代理人： （签字）                   

比选申请人名称：        （盖章）
时间：

注：
1.应附法定代表人/单位负责人和委托代理人的身份证明材料复印件（提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件）。
2.身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。
3.此授权书盖章位置未做强制性要求。

[bookmark: _Toc217446086]七、开标一览表（分项报价）
项目名称：XXX采购项目

注：1供应商的报价应该包括材料、运输、安装、调试、人工费、培训费、税费、等以及与本项目相关的一切其他费用。 
2.“开标一览表”以包为单位填写。（如涉及）
    3.报价保留2位小数。

投标人名称：XXXX（单位公章）
法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX
投标日期：XXXX
[bookmark: _Hlk120091867]



























八、第四章采购需求承诺函
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九、供应商认为需要提供的其他材料

1.······（格式自拟）
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