附件 项目现场现状说明

项目名称：病区PDA网络覆盖新增设备服务

一、本次为病区无线网络扩容优化项目，新增 AP 用于补足病区无线信号，满足 PDA 临床业务使用。

二、现有网络环境现状

- 病区现有无线 AP 设备：新华三 H3C WA6520S-E；

- 环境特点：部署位置在病房区域，周边分布监护仪、急救等医用电气设备，无线网络设备工作不得对上述医疗设备产生电磁干扰。

三、重要提示

- 本文件仅为现状告知，不设置品牌、型号排他要求，任何品牌无线 AP，只要能够满足本采购文件技术条款，均可参与本项目；

- 供应商须自行完成技术评估，充分预判对接、调试、兼容风险；所有适配、调试、整改费用自行考虑进报价；

- 成交后，采购人不接受以 “与现有 H3C 设备不兼容” 为由追加费用、延期或免责。